- 附件2

- 富顺县中医医院2026年X射线计算机体层摄影设备高压发生器备件更换市场调研项目明细表

- 报价公司名称：

| 序号 | 备件名称（产品注册证名称） | 基本功能 | 要求及配置 | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述 | 报价（元） | 备件质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器 | - 1.最大功率：100 kW - 2.高压范围：60 kV～140 kV - 3.管电流范围：10 mA～833 mA | - 1.匹配我院设备：联影CT - 2.负责备件更换，并保证设备正常运行，更换备件为原厂原装全新件 - 3.质保期≥1年 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价。