## 需求统计
富顺县中医医院2024年家具需求统计表
区域 | 科室 | 档案柜 | 文件柜 | 保险柜 | 候诊排椅
行政后勤 | 财务科 | 40
| 党政办 | 10
| 人事科 | 5 | 1 | 1
| 后勤科 |  | 2
| 医教科 |  | 3
| 采购办 |  | 3
| 院感科 |  | 2
| 设备科 |  | 2
门诊负一层 | 消毒供应室 |  | 1
门诊一层 | 急诊科 |  | 2
| 放射科 |  | 2 |  | 9
| 门诊大厅 |  |  |  | 6
门诊二层 | 门诊医保办（二楼） |  |  |  | 2
| 门诊内科诊区 |  |  |  | 3
| 门诊外科诊区 |  |  |  | 6
| 门诊机电诊区 |  |  |  | 2
| 特检科 |  | 1 |  | 4
门诊三层 | 检验科 |  | 3 |  | 4
| 病理科 |  | 2
| 腔镜中心 |  | 2 |  | 2
| 医美中心 | 1 | 1 |  | 4
门诊四层 | 候诊大厅 |  |  |  | 4
| 手术介入室 |  | 1
住院四层 | 脑病科 |  | 1
| 心内科 |  | 2
住院三层 | 治未病科 |  |  |  | 2
住院六层 | 骨伤科 |  |  |  | 1
富达路院区 | 体检中心 |  |  |  | 2
| 门诊三楼 |  |  |  | 4
| 儿科 |  | 2
| 备用 |  | 7
总计 |  | 56 | 40 | 1 | 55

## 采购需求
富顺县中医医院2024年家具采购需求
序号 | 名称 | 产品图例 | 更改后 | 参数 | 单位 | 数量 | 询价单价（元） | 询价总价（元）
1 | 档案柜 |  | 2000*1000*400 （内置活动隔板）六张 | 1.板材厚度：裸板门板≥0.7mm,侧板≥0.6mm,背板≥0.5mm。 2.冷轧钢板的抗拉强度275～410MPa，断后伸长率≥24%；冷轧钢板的涂层和履面层中的铅、镉、铬、汞等可溶性重金属检测合格；冷轧钢板的金属喷漆（塑）涂层硬度≧5H，金属喷漆（塑）涂层附着力不低于1级，500h中性盐雾试验不低于10级，供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《冷轧钢板》检验报告，检验报告封面带可现场查验的真伪的二维码及CMA标识。 3.杯突为8.2mm，耐碱、耐酸、耐湿热、耐老化、耐腐蚀，可溶性铅、镉、铬、汞等重金属含量检测合格，金属喷漆（塑）涂层硬度为6H，金属喷漆（塑）涂层附着力为0级，符合HG/T 2006-2006标准要求，供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《塑粉》检验报告，检验报告封面带可现场查验的真伪的二维码及CMA标识。 4.供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《钢制文件柜》检验报告，封面带可供手机扫描验证的二维码及MAC标志，否则做废标处理。 5.配置6块隔板 | 个
2 | 钢制 文件柜 | =DISPIMG("ID_300447241B8045AABADDBEBD1143B026",1) | 1800*850*400 | 1.板材厚度：裸板门板≥0.7mm,侧板≥0.6mm,背板≥0.5mm。 2..冷轧钢板的抗拉强度275～410MPa，断后伸长率≥24%；冷轧钢板的涂层和履面层中的铅、镉、铬、汞等可溶性重金属检测合格；冷轧钢板的金属喷漆（塑）涂层硬度≧5H，金属喷漆（塑）涂层附着力不低于1级，500h中性盐雾试验不低于10级，供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《冷轧钢板》检验报告，检验报告封面带可现场查验的真伪的二维码及CMA标识。 3.杯突为8.2mm，耐碱、耐酸、耐湿热、耐老化、耐腐蚀，可溶性铅、镉、铬、汞等重金属含量检测合格，金属喷漆（塑）涂层硬度为6H，金属喷漆（塑）涂层附着力为0级，符合HG/T 2006-2006标准要求，供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《塑粉》检验报告，检验报告封面带可现场查验的真伪的二维码及CMA标识。 4.供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《钢制文件柜》检验报告，封面带可供手机扫描验证的二维码及MAC标志，否则做废标处理。 5.配置3块隔板 | 个
3 | 保险柜 | =DISPIMG("ID_E2211B46944F4D85BB5EF74A6E378459",1) | L400*W350*H450 （误差±10mm） | 1.冷轧钢板的抗拉强度275～410MPa，断后伸长率≥24%；冷轧钢板的涂层和履面层中的铅、镉、铬、汞等可溶性重金属检测合格；冷轧钢板的金属喷漆（塑）涂层硬度≧5H，金属喷漆（塑）涂层附着力不低于1级，500h中性盐雾试验不低于10级，符合GB/T 3325-2017及GB/T 13237-2013标准、GB/T 232-2010 和GB/T 228.1-2010 标准。供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《冷轧钢板》检验报告，检验报告封面带可现场查验的真伪的二维码及CMA标识。 2.供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《塑粉》检验报告，检验报告封面带可现场查验的真伪的二维码及CMA标识。 3.钢板裸板厚度为10mm。 | 个
4 | 候诊排椅 |  | 四人位 2300*680*780 （偏差±20mm） | 1.座板与靠背采用整体结构，用≥1.2mm冷轧钢板，经数控冲网加工整体弯制成型，表面高温彩色喷塑处理，边部用实心扁圆钢管加强并装饰。 2.支架：采用≥1.5mm优质冷轧钢经模具压铸焊接成型，经酸洗防锈处理后表面静电喷涂专用金属漆 3.横梁采用≥1.8MM加厚三角型钢管一次拉伸成型，经过多次酸洗处理后静电喷涂空调户外漆粉。 4.扶手、脚架：采用优质铝合金经模具压铸成型。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。 5.供应商中标后提供本项目挂网之前的国家认可的检测机构出具的《排椅》检验报告，检验报告封面带可现场查验的真伪的二维码及CMA标识。 | 组
▲备注：本项目招标结果公布后24小时内，中标商需提供相应检测报告原件，如未提供视为不响应者处理，取消中标资格，我院并保留追究一切法律责任的权利，供应商将承担一切法律结果。