富顺县中医医院

发电机组保养配件、耗材采购项目
市场调研采购需求

供应商的资格条件要求：

（一）参加谈判的供应商应具备下列条件

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：

一、项目概述

本项目为富顺县中医医院发电机进行维护保养配件、耗材。包括富达路院区250kw发电机组一台，同心院区1250kw、500kw、300kw发电机组个一套，保养配件。耗材清单见附件。
二、采购需求及一般技术、商务要求

（一）采购内容

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	项目地点

	1
	富顺县中医医院发电机保养耗材采购项目
	1
	项
	富顺县中医医院


（二）采购清单：见附件

（三）技术要求

1、配件耗材型号及规格要求：供应商按采购人提供的清单内的名称、规格、型号进行供货。

2、配件耗材质量要求：供应商提供的配件，规格、型号、应适合医院发电机组维保要求。所有配件、耗材材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新合格货物（供货时需提供产品合格资料）。
三、商务要求
1、报价要求：本项目按清单内容总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：材料费、运输费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金等各项费用。
2、供货地点及时间要求：按医院的通知进行送货，地点：富顺县中医医院（富达路院区及同心院区）。送货次数：可能会出现多次不同时间供货。

3.质保期：配件耗材质保期为发电机厂家对发电机周期性保养要求一直。在质保期内若发生质量问题，供应商将承担全部修复责任。质保期外或非质量或安装引起的损害，供应商应按材料成本价修复。
4.付款方式：
配件耗材验收、发电机组设备维护保养后，发电机组正常运行后一次性付款。付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因乙方未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。
5、验收标准： 按合同、约定及相关发电机保养配件的质量标准进行验收。供应商提供的产品需具有产品合格资料，维护保养后发电机应达到正常运转。
