
项目内容及技术要求：

1、将放射科新增数字化摄影X射线机接入现有医学影像系统，实现影像数据存储并实时传输，同时满足临床需求。

2、本次采购范围包括系统安装、调试、试运行、正式投运等与本项目相关的全部工作。

3、质保期≥1年，在质保期内发生故障，由供应商负责，所产生的费用由供应商全部承担。


