
项目内容及技术要求：

1、将检验仪器设备（全自动血气分析仪，型号GEMpromler 3500）接入医院现有LIS系统，实现互联互通、数据实时传输，满足临床需求。

2、本次采购范围包括系统安装、调试、试运行、正式投运等与本项目相关的全部工作。
3、质保期≥1年，在质保期内发生故障，由供应商负责，所产生的费用由供应商全部承担。


