

富顺县中医医院柜式七氟丙烷灭火装置检测及更换采购项目（二次）

项目编号：SCGY-2025-QY117
竞争性谈判文件
采   购   人：富顺县中医医院

  采购代理机构：四川广奕工程项目管理有限公司

文 件 编  制：采购人与采购代理机构共同编制

 四川·自贡

2025年10月

目  录


1第一章 谈判邀请


3第二章 谈判须知


10第三章 确定邀请参加谈判活动的供应商数量和方式


11第四章 供应商的资格条件要求


12第五章 供应商应当提供的资格证明材料


13第六章 项目概述、内容要求及商务要求 


15第七章 体现满足谈判需求、质量和服务相等的谈判项目实质性要求


16第八章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容


17第九章 供应商响应文件的编制要求


21第十章 响应文件主要格式要求


35第十一章 谈判及评定程序、评定方法、评定标准


41第十二章 采购合同


45第十三章 附件（供应商报名登记表）




第一章 谈判邀请

 四川广奕工程项目管理有限公司 受 富顺县中医医院委托，拟对富顺县中医医院柜式七氟丙烷灭火装置检测及更换采购项目（二次）进行竞争性谈判，现邀请符合本次要求的供应商参加谈判，内容如下：
一、项目编号：SCGY-2025-QY117
二、项目名称：富顺县中医医院柜式七氟丙烷灭火装置检测及更换采购项目（二次）
三、资金来源：自筹资金

四、项目内容：详细要求见第六章

五、供应商的资格条件要求
( 一) 参加谈判采购的供应商应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：
7、参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次谈判活动的合法代表；

2、本项目不接受联合体谈判。
3、本项目的特殊资质性要求：供应商须具备行政主管部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》和《气瓶充装许可证》。
六、领取竞争性谈判文件时间、地点及费用

1、时间：竞争性谈判文件自2025年11月3日至2025年11月05日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）发售。
2、地点：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号（四川广奕工程项目管理有限公司.报名邮箱：zggy_vip2@163.com）。

3、售价：本项目谈判文件无偿获取，供应商可登录四川招采交易信息网免费获取文件。
4、方式：
（1）现场获取：供应商在购买竞争性谈判文件时必须携带《单位介绍信》、经办人身份证复印件（身份证原件备查）、《供应商报名登记表》。

（2）网上获取：请将报名资料扫描件传至(zggy_vip2@163.com），联系电话：0813-2627377(开标当天需提供上述资料原件)。
七、提交响应文件截止时间及谈判时间、地点

1、提交响应文件截止时间及谈判时间：2025年11月07日10:00 （北京时间)。

2、提交响应文件地点及谈判地点：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号-四川广奕工程项目管理有限公司开标1厅。

3、响应文件应在谈判当日提交截止时间前送达谈判地点，本次谈判不接受以电子邮件、传真及邮寄方式提交的响应文件。

八、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性谈判邀请在四川招采交易信息http://www.zhaocaijiaoyi.com上以公告形式发布。
九、联系方式
1、采购人:富顺县中医医院
地    址：富顺县东湖大道1801号 

联 系 人：聂老师 
电    话：0813-5197655

2、招标代理机构：四川广奕工程项目管理有限公司

地  址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号

联系人：陈女士       
电  话：0813-2627377


第二章 谈判须知
（一）供应商须知附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	
	采购预算
	￥239050.00元（大写：贰拾叁万玖仟零伍拾元整）。
超过采购预算的报价为无效报价。

	
	低于成本价不正

当竞争预防措施
	评审小组认为供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

	
	履约保证金
（实质性要求）
	履约保证金金额：合同金额的 10%。

履约保证金缴纳形式：供应商自行选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

应注明（项目名称、项目编号）履约保证金。

履约保证金退还：服务期满一年后，供应商履行了合同服务义务，采购人凭供应商提供的退还履约保证金申请无息退还履约保证金。

履约保证金不予退还情形：未按合同履约不退还。采用非保函形式缴纳的履约保证金在 15 个工作日内无息返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。

递交和退还保函原件时供应商须到采购人现场提供以下证明材料：

①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。



	
	现场踏勘
（实质性要求）
	不组织

	
	谈判文件的澄清解释
	供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，若有疑问应以书面形式(包括打印、电传、传真和电子邮件，下同)通知采购代理机构。采购代理机构只对在谈判截止时间的1天(指日历天，下同)前收到的要求答疑的问题予以答复。采购代理机构的答疑将在谈判截止时间前以书面形式发给所有购买谈判文件的供应商，但不指明答疑问题的来源。

	
	响应有效期
	谈判后90天（从谈判之日起），有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

	
	响应文件份数
	资格性响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）；技术服务性响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）;报价响应文件叁份（其中正本壹份、副本贰份）；电子档壹份（u盘）。

	
	响应文件的印制、

签署、密封及标注
	详见第九章第四、五条内容。

	
	成交通知书领取
	请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。

联系人：陈女士

联系电话：0813-2627377

地址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号。

	
	招标代理服务费
（实质性要求）
	本项目招标代理服务费并参照国家发改委【2011】534号文件规定执行（包括本项目服务要求中涉及的一切内容）收费，计算后下浮30%，代理费不足3000.00元的按3000.00元收取。由成交供应商支付。本项目代理费：3000.00元

代理服务费缴纳账户：

公司名称：四川广奕工程项目管理有限公司

开 户 行：自贡银行股份有限公司华商国际城支行

银行账号：3090 1200 0000 0489 01

银行行号：3136 5500 3099

咨询电话：0813-2627277

	
	谈判保证金
（实质性要求）
	1.谈判保证金为预算金额的2%。（4781.00元）

2.谈判保证金收款账户：

户  名：四川广奕工程项目管理有限公司

账户号:309012000000048901

开户行:自贡银行股份有限公司华商国际城支行

联系电话：0813-2627277 

缴款截止时间为2025年10月24日17：00（北京时间），缴款是否成功以到账时间为准，在此时间后收到的投标保证金均为无效投标保证金。供应商未按照竞争性谈判文件要求提交投标保证金的，作为无效投标处理。

特别注意：请在备注栏填写 “谈判保证金”“项目名称以及项目包号”。 

3.本项目只接受转账、电汇等非现金形式的保证金。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，作为无效响应处理。

4.谈判保证金的退还：

（1）未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内全额退还。

（2）成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构且缴纳足额代理服务费后的5个工作日内全额退还。

注意：各供应商在递交响应文件时，请将“退还谈判保证金材料”现场向代理机构财务工作人员递交或发送至邮箱zggy_vip2@163.com。

5.退还谈判保证金材料：

（1）谈判保证金退还申请表。（格式详见第十章格式14）

（2）谈判保证金凭证：提供原保证金交款、转账、汇款凭证。（原件或复印件）

6.发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还谈判保证金：

（1）在谈判文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定缴纳履约保证金的；

（6）供应商在采购活动中提供虚假材料的；

（7）报价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

	
	结果公示
	谈判结果将在四川招采交易信息网（http://www.zhaocaijiaoyi.com）上公布。

	
	其他要求
	★1．本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时，以最新要求为准。


注：本前附表以外的相关内容是对供应商须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

　　（二）总则

　　2.1适用范围

　　本谈判文件仅适用于本次谈判项目。

　　2.2有关定义

　　2.2.1“采购人”和“甲方”系富顺县中医医院。

　　2.2.2“采购代理机构”系指四川广奕工程项目管理有限公司。

　　2.2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

　　2.2.4“供应商”系指已报名参加谈判和向采购人提供货物及服务的供应商。

　　2.3合格的供应商（实质性要求）
　　合格的供应商应具备以下条件：

　　2.3.1本谈判文件规定的供应商资格条件；

　　2.3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

　　2.3.3向四川广奕工程项目管理有限公司购买了谈判文件。

　　2.4谈判费用（实质性要求）
　　供应商应自行承担准备和参加谈判的全部费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

　　2.5充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

　　2.5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同采购人，不得同时参加本项目的谈判。

　　2.5.2为采购项目提供前期代理服务的供应商，不得再参与该采购项目的其他谈判活动。出现前述情况的单位的响应均按无效响应处理；

　　2.5.3两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作无效处理；

　　（三）谈判文件

　　3.1谈判文件的构成

　　3.1.1谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判采购的依据，同时也是评审的重要依据。谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

　　3.1.2谈判文件、澄清文件及补充资料前后有矛盾或不一致的情形，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于采购人的原则进行处理。

　　3.1.3供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。

　　3.1.4供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

　　3.2谈判文件的澄清和修改

　　3.2.1在响应截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对谈判文件进行澄清或者修改。

　　3.2.2招标采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，将在谈判文件要求的提交响应文件截止时间一日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商。

　　3.2.3任何对谈判文件的澄清均为谈判文件的组成部分，并具有同等的法律效力。

　　3.2.4供应商要求对谈判文件进行澄清的，均应在递交响应文件截止时间三日前按谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

　　3.3答疑会和现场考察：不组织
　　（四）响应文件

4.1响应文件的编制及相关要求（详见第九章内容）

　　4.2谈判保证金：本项目收取谈判保证金（详见谈判须知前附表）。

    4.3响应有效期

　　4.3.1本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天。供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

　　4.3.2因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。

　　供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

　　4.3.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

（五）评定程序、评定方法及评定标准

　　详见第十一章内容。

　　（六）合同的签订及履行

　　6.1签订合同

　　6.1.1成交人在收到成交通知书后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

　　6.1.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。

　　6.1.3成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

　　6.1.4在签订合同前，采购人有权对成交人响应文件中相关材料的原件进行审查核实，并将响应文件作为合同的一部分。若发现响应文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理。若发生以上情况，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

　　6.1.5成交人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同一份送采购代理机构备案。

　　6.2合同分包（实质性要求）
　　本项目不允许合同任何形式的分包及转让。

　　6.3.合同转包（实质性要求）
　　本采购项目严禁成交人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

　　成交人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

　　6.4补充合同

　　采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

　　6.5履约保证金：本项目收取履约保证金（详见谈判须知前附表）。
　　6.5.1成交人收到成交通知书后，签订合同之前，按本章前附表相关要求缴纳履约保证金。如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其缴纳的谈判采购保证金将不予退还。

　　6.5.2履约保证金在成交人对合同规定义务履行完毕时全额无息退还；如果成交人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以部分或全部不予退还。

　　6.5.3只有在采购人、成交人双方协商一致的情况下才可免除履约保证金条款。

　　6.6履行合同

　　6.6.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

　　6.6.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

　　6.7验收

　　6.7.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照采购相关法律法规的要求进行验收。

　　6.7.2验收结果合格的，成交人凭验收材料到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

　　6.8资金支付

　　采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

　　（七）采购纪律要求

　　供应商参加本项目采购不得有下列情形：

　　（1）提供虚假材料谋取成交；

　　（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

　　（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

　　（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

　　（5）在采购过程中与招标采购单位进行协商谈判；

　　（6）成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

　　（7）未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

　　（8）将采购合同转包或者违规分包；

　　（9）提供假冒伪劣产品；

　　（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

　　（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

　　（12）法律法规规定的其他情形。

　　供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

　　（八）其他

本谈判文件中所引相关法律制度规定，在采购活动中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第十一章中“1.总则、2.评审方法、3.评审程序”规定的内容条款，在本项目响应截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

第三章 确定邀请参加谈判活动的供应商数量和方式
　　

　　本次竞争性谈判邀请在四川招采交易信息网（http://www.zhaocaijiaoyi.com）上以公告形式发布，邀请至少3家具备资格的供应商。

第四章 供应商的资格条件要求
( 一) 参加谈判采购的供应商应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：
7、参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次谈判活动的合法代表；

2、本项目不接受联合体谈判。
3、本项目的特殊资质性要求：供应商须具备行政主管部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》和《气瓶充装许可证》。

第五章 供应商应当提供的资格证明材料
　　一、供应商应当提供的资格证明材料

　1.1应当提供以下证明材料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）组织机构代码证副本复印件（三证合一不提供）；

（3）税务登记证副本复印件（三证合一不提供）；

（4）响应函原件；

（5）承诺函原件；

（6）体现健全的财务制度的证明材料：

①供应商须提供2022年度以来的任意一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注或财务情况说明书的复印件；②也可提供健全财务会计制度的承诺函原件；
（7）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（8）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近六个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（9）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件；

（10）参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录承诺函原件。
二、供应商其他具有类似效力的相关证明材料

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。
（3）本项目的特殊资质性要求：供应商须提供行政主管部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》和《气瓶充装许可证》。
　　注：1、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理。





第六章 项目概述、内容要求及商务要求

一、项目概述

富顺县中医医院因实际工作开展需要，现就富顺县中医医院柜式七氟丙烷灭火装置检测及更换采购项目进行采购活动。
二、项目清单及技术参数要求（实质性要求）

（一）采购内容

	分类
	规格
	数量
	单位
	总重量
	单价限价
	总价限价（元）

	七氟丙烷药剂费用
	120L
	14
	瓶
	1680kg
	85元/kg
	142800

	
	90L
	9
	瓶
	810kg
	85元/kg
	68850

	
	40L
	1
	瓶
	40kg
	85元/kg
	3400

	检测费
	/
	24
	瓶
	/
	1000元/瓶
	24000

	合计
	239050元


注：1.检测费包含：气瓶的拆除、填充、安装、装卸、运输、检测，以及更换防震圈、瓶阀螺纹清扫、瓶体漆面处理、安全膜片、泡沫外包装等完成检测和安装验收的所有费用。

2.检测损耗一般为钢瓶容积的25%，七氟丙烷药剂费用按照使用量据实结算。

（二）服务要求

（1）供应商须先进行初步检测，根据检测结果对不合格灭火装置进行必要的药剂填充、更换，最终须向采购人提供国家权威认证机构出具的合格检测报告（报告内容至少包含：灭火剂纯度、灭火剂充装量检测、容器检测、容器阀检测）。

（2）气瓶填充的药剂要符合国家法律、法规GB18614-2012 七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂要求，须提供药剂的检测报告。

（3）现场气瓶拆除、安装、装卸须按照国家法律、法规规定的安全要求进行，所产生的费用均由供应商承担。

（4）气瓶的拆除、填充、安装、装卸、运输、检测中若发生安全责任事故，造成人身伤害和经济损失（含第三方)由供应商全权负责，并承担全部费用。

（5）供应商在拆除气瓶后，需向采购人提供保障防护区空窗期安全的方案和措施，由此所产生的费用由供应商全部承担。在设备检测期间，防护区内配置手提式气体灭火消防气瓶。

（6）采购人有权对气瓶的补充药剂交第三方检测机构进行检测，不符合标准要求， 由供应商免费进行更换成符合检测标准的药剂，并相应承担由此产生的相关所有费用（包含第三方检测机构的检测费用）。
（7）质保期为验收合格后≥1 年，质保期内出现质量问题（非采购方人为操作原因），成交供应商在接到通知后 24 小时内相关技术人员到场处理并完成更换，并承担调换的所有费用。   

三、商务要求（实质性要求）

1、签订合同：自成交通知书发出之日起30日内。

2、服务期限：合同签订之后10个工作日内。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：在验收合格后凭发票一次性付款。

5、报价要求：本次报价应包括拆除、填充、安装、装卸、运输、检测等完成本项目所需一切费用。保留小数点后两位。

6、验收办法：采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和自贡市财政局关于印发《自贡市政府采购履约验收管理办法》的通知自财规[2023]2号的规定进行验收。
7、凡投标人虚假投标招标文件中的内容，提供虚假材料谋取中标、成交的，一经查证属实，该投标人将列入富顺县中医医院招标采购不良行为记录名单，两年内禁止参与富顺县中医医院非政府采购项目。



第七章 体现满足谈判需求、质量和服务相等的谈判项目实质性要求

    供应商资格必须符合国家有关规定和谈判文件资格性要求；若谈判结果无实质性变动,供应商必须满足谈判文件规定的所有实质性要求，并且响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。否则将视作无效文件处理。
第八章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容
一、谈判内容

（一）项目的一般技术和商务要求。

（二）谈判合同草案条款。

二、谈判过程中可能实质性变动的内容

（一）项目的一般技术和商务要求。

（二）谈判合同草案条款。
第九章 供应商响应文件的编制要求
    （一）响应文件须知

    1.1响应文件的语言（实质性要求）
    1.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关参加采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

    1.1.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

    1.2计量单位（实质性要求）
    除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

    1.3响应货币（实质性要求）

    本次采购项目的响应均以人民币报价。

    1.4以联合体形式参加本次采购活动（实质性要求）
    本次采购活动不接受任何联合体的形式参加采购。

    1.5知识产权（如涉及：实质性要求）
    1.5.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

    1.5.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

    1.5.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.5.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（二)响应文件的组成

参加谈判的供应商按照谈判文件的要求准备响应文件，响应文件分为资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件三部分。

    2.1资格性响应文件部分，详见第五章内容。

    2.2技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容：

    （1）供应商简介;

    （2）供应商基本情况表；

（3）项目实施服务方案；

（4）项目实施主要人员情况表；

（5）商务应答表；

（6）技术服务应答表；

（7）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。

    注：供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括谈判项目本身所包含的谈判事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。 

    2.3报价部分，包括以下内容：
    供应商按照响应文件要求填写报价一览表。

    2.3.1供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

    2.3.2供应商最终报价只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

    （三）响应文件格式

    3.1供应商应尽量按照谈判文件第十章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

    3.2对于没有格式要求的内容由供应商根据其实际情况自行编写。

    （四）响应文件的印制及签署

    4.1资格性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）；技术服务性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）；报价响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）；电子文档1份。响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、包件号（若有）、项目名称和供应商名称，响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

    4.2若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“报价一览表”应为原件。

　　4.3响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

　　4.4响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并逐页加盖供应商单位鲜章（在规定签章处逐一签字和盖章，其投标单位盖章应为鲜章），签署、盖章和内容应完整、有效。

    4.5响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审专家查阅。

    （五）响应文件的密封和标注

    5.1谈判供应商应将其资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，报价前不得启封；如有分包,各包响应文件应按前述要求分别单独封装，并注明分包号；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其响应文件。

    5.2在密封袋封面上注明谈判项目名称、编号、谈判供应商名称、包件号及“资格性响应文件”“技术服务性响应文件”“报价响应文件”字样。

    5.3每一密封件上应注明“于   年   月   日时分之前不准启封”字样；

    5.4如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将有可能予以拒绝，并退回供应商。

    （六）响应文件的递交

    6.1供应商应在谈判文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按谈判文件的规定密封后送达递交响应文件地点。递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将不予接收，招标采购单位将告知供应商不予接收的原因。

    6.2递交响应文件时，报名供应商名称和谈判文件的文号、分包号应当与供应商名称和响应文件的文号、分包号一致。但是，响应文件实质内容报名供应商名称和谈判文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

    6.3本次采购不接收邮寄的响应文件。

    （七）响应文件的修改和撤回 

    7.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

    7.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应该按本章的规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改”或“撤销”字样。

    7.3在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行任何修改。

    7.4供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。
　　

　　

　　

　　

第十章 响应文件主要格式要求
    本章所制响应文件格式，除文件中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理；本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项；本章节没有列出对响应文件中其它内容格式要求的，供应商可自行编写拟定，格式不限。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

格式1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

响 应 文 件

（资格性响应文件/技术服务性响应文件）

项目编号：

项目名称：

响应人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：
年   月   日

格式2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
响 应 文 件

（报价响应文件/电子文档）

项目编号：

项目名称：

响应人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：
年   月   日

　　
格式3
响 应 函

四川广奕工程项目管理有限公司：

我方全面研究了“___________项目”谈判文件（项目编号：        ），决定参加贵机构组织的本项目谈判。我方授权             （姓名、职务）代表我方     （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方对所提交的响应文件其真实性、合法性承担一切法律责任。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证提供项目所列产品内容。

3、我方为本项目提交的资格性响应文件正本壹份，副本贰份；技术服务性响应文件正本壹份，副本贰份；报价响应文件正本壹份，副本贰份；电子文档壹份。

5、我方愿意提交贵机构可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7、我方完全认同谈判文件中规定的价格评审方法。

8、谈判报价有效期为谈判后 90 天。

供应商名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

日    期：

格式4
承 诺 函

四川广奕工程项目管理有限公司：
　　         （供应商名称）作为参加本次谈判活动（项目编号：       ）的供应商，现郑重承诺：

( 一) 参加谈判采购的供应商应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：
7、参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次谈判活动的合法代表；

2、本项目不接受联合体谈判。
3、本项目的特殊资质性要求：供应商须具备行政主管部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》和《气瓶充装许可证》。
 二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次谈判活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次谈判活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、我公司完全同意谈判文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。　


供应商名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

格式5
法定代表人授权委托书

四川广奕工程项目管理有限公司：

本授权声明：                  （供应商名称）                （法定代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为我方              项目（项目编号：              ）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：授权代表身份证复印件（加盖公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日    期：
　

格式6
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	　　员工总人数：

	企业资质

等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


　　  供应商名称（盖章）： 

　　  法定代表人或授权代表（签字）：

　　  日   期：

格式7
报价一览表

项目名称：
项目编号：
	分类
	规格
	数量
	单位
	总重量
	计量单位
	品牌
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）

	七氟丙烷药剂费用
	120L
	14
	瓶
	1680kg
	元/kg
	
	
	
	

	
	90L
	9
	瓶
	810kg
	元/kg
	
	
	
	

	
	40L
	1
	瓶
	40kg
	元/kg
	
	
	
	

	检测费
	/
	24
	瓶
	/
	元/瓶
	
	
	
	

	合计
	小写：        元                   大写：


注：1、本采购项目为固定单价合同。

2、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理,最终报价保留到小数点后两位数。
3、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
        4、供应商根据清单进行分项报价，不得修改、变动清单中的顺序及内容，否则该报价无效。
供应商名称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式8
现场报价表
项目名称：
项目编号：
	分类
	规格
	数量
	单位
	总重量
	计量单位
	品牌
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）

	七氟丙烷药剂费用
	120L
	14
	瓶
	1680kg
	元/kg
	
	
	
	

	
	90L
	9
	瓶
	810kg
	元/kg
	
	
	
	

	
	40L
	1
	瓶
	40kg
	元/kg
	
	
	
	

	检测费
	/
	24
	瓶
	/
	元/瓶
	
	
	
	

	合计
	小写：        元                   大写：


注：1、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

2、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
3、现场报价一览表内填写的最终报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。 

4、此表格不放于报价响应文件中，需供应商单独携带到谈判现场，供应商须自行分别准备密封袋，进行现场报价。

供应商名称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：
特别提醒：最终报价为现场报价，请供应商先自行下载打印，并盖好单位公章。

格式9
项目实施主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	相关证件资料

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

格式10
项目实施服务方案

　　项目名称：

项目编号：

　　由供应商自行编写，格式不限。

　　供应商名称（盖章）： 

　　法定代表人或授权代表（签字）：
　　日期：
　　

　　

　　

格式11
技术服务应答表

项目名称：

项目编号：

	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的技术服务条款（详见第六章）
	响应文件的应答情况

（响应实际参数）
	应答说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、响应人须把谈判项目的全部技术内容事项列入此表。

    2、按照谈判项目技术要求的顺序对应填写。

    3、响应人须据实填写，不得虚假填写，否则将有可能取消其谈判或成交资格。

       供应商名称（盖章）： 

       法定代表人或授权代表（签字）：

       日期：
格式12
商务应答表

项目名称：

项目编号：

	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的商务条款（详见第六章）
	响应文件的应答情况

（响应实际参数）
	应答说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、响应人须把谈判项目的全部商务内容事项列入此表。

    2、按照谈判项目商务要求的顺序对应填写。

    3、响应人须据实填写，不得虚假填写，否则将有可能取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：
格式13
谈判保证金退还申请表
	供应商单位名称
	（加盖公章）

	项目名称
	

	项目编号
	

	采购日期
	

	保证金交纳金额
	

	应退保证金金额
	大写：

	
	小写：

	退款原因
	1.未成交；

	
	2.成交；

	
	3.其他情况。

	收款单位名称
	

	收款单位开户银行
	

	收款单位账号
	

	收款单位联系方式
	

	代理机构审核
	

	
	

	注：

1.本表仅用于供应商退还保证金时使用，退还款项收款账号与付款时一致。

2.本表可现场向代理机构财务工作人员递交或发送至邮箱zggy_vip2@163.com。


第十一章 谈判及评定程序、评定方法、评定标准

　　
　　（一）总则

　　1.1根据本项目特点制定本评标办法。

　　1.2评审工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

　　1.3评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的响应供应商。

　　1.4评审委员会按照谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

　　（1）熟悉和理解谈判文件；

　　（2）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

　　（3）根据需要要求招标采购单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

　　（4）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

　　（5）起草评审报告并进行签署；

　　（6）向招标采购单位或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

　　（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

　　1.5评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效文件处理。

　　1.6评审委员会评价响应文件的实质性，对于供应商人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

　　（二）评审方法

　本项目评审方法为：最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商的评审方法。
　　（三）谈判及评定程序

　　3.1接收响应文件

　　供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，招标采购单位将拒绝接收供应商递交的响应文件：

　　（1）超过截止时间递交的响应文件；

　　（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合谈判文件规定要求。

　　3.2谈判流程。首先对供应商提供的资格性响应文件和技术服务性响应文件进行资格性和技术性审查，经评审通过后才能进行下一步程序。

　　3.3响应文件初审

　　3.3.1资格性审查

　　评审委员会依据法律法规和谈判文件的规定，审查供应商是否具备谈判资格。审查内容包括：

　　（1）是否属于禁止参加谈判的供应商；

　　（2）是否按照规定要求提供资格性证明材料；

　　（3）法律法规规定的其他资格条件。

　　评审委员会资格审查结束后，应当出具资格性审查报告，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当在资格审查报告中说明原因。

　　评审委员会出具资格性审查报告后，采购组织单位应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购组织单位宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

　　3.3.2.技术服务内容的审查与评价

　　按竞争性谈判文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行商务、技术和服务等全面审查、综合比较与评价。

　　3.3.3响应文件审查过程中，如果出现评审委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和响应文件规定。

　　3.4初审结果的公布

　　评审委员会初审结束后，应当确定参加谈判的供应商名单。没有通过初审的供应商，评审委员会应当书面说明原因；评审委员会出具报告后，招标采购单位将通过和未通过初审供应商名单以及未通过初审的原因向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

　　3.5报价（第一轮）。工作人员将通过初审的有效供应商报价响应文件（报价一览表）交评审小组进行随机拆封报价。【注：《报价一览表》内的报价为本轮谈判的唯一有效报价】

　　3.6谈判过程。评审委员会与通过资格性审查且被确定为参加谈判的供应商进行谈判。

　　3.6.1谈判的顺序以供应商签到顺序的方式确定。

　　3.6.2谈判过程中，评审委员会可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经评审委员会中的采购人代表确认。

　　3.6.3评审委员会变动谈判文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

　　3.6.4谈判过程中，评审委员会可以根据谈判情况调整谈判轮次。

　　3.6.5谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

　　3.6.6供应商按照本项第3.6.3目规定重新提交响应文件的，响应文件应当按照本项第3.6.5目规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

　　3.6.7评审委员会与供应商谈判结束后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.7最后报价

3.7.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。两轮（响应文件中的报价算一轮）报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.8复核

供应商谈判竞争性谈判文件、报价审查结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

3.9推荐成交候选供应商

成交候选供应商应当排序。评审委员会复核后，应当按照供应商的有效报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由现场抽签决定其排名顺序。

3.10出具评审报告

评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具谈判报告。谈判报告应当

包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）变动谈判竞争性谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

（5）供应商响应文件响应谈判竞争性谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

（6）谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

（7）推荐的成交候选供应商名单及理由。

评审委员会成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.11评标争议处理规则

评审委员会在评审过程中，对于资格性审查、对供应商响应文件做无效响应处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和谈判竞争性谈判文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者响应文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12供应商应当书面澄清、说明或者更正

3.13在评审过程中，供应商响应文件实质性符合谈判竞争性谈判文件要求的前提下，评审委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.14供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

3.15评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出竞争性谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按相关规定应当在评审时不予承认的响应文件内容事项；

（2）响应文件中已经明确的内容事项；

（3）响应文件未提供的材料。

3.15本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效响应处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

（四）项目终止

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以项目终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响谈判公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，谈判任务取消的。

（五）确定成交供应商

5.1本项目由采购人委托评审委员会直接确定成交供应商。

5.2评审委员会完成评审后，采购代理机构2个工作日内将评审报告送采购人。

5.3确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（1）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（3）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（4）其他不应确定成交供应商的情形。

无法确定成交供应商的，采购人将重新组织谈判活动。

5.4招标采购单位不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

（六）评审专家在政府采购活动中承担以下义务

6.1遵守评审工作纪律；

6.2按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

6.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

6.4及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

6.5发现竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

6.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

6.7法律、法规和规章规定的其他义务。

（七）评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

7.1遵行采购活动关于回避评审的规定。
7.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

7.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

7.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行本规程第十三条第（六）项规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

7.6服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

　　
















第十二章 采购合同

合同编号：

签订地点：富顺县中医医院

签订时间：      年    月   日

采购人（甲方）： 富顺县中医医院                             

供应商（乙方）：                                         

根据《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规及富顺县中医医院柜式七氟丙烷灭火装置检测及更换采购项目（二次），项目编号：SCGY-2025-QY066的谈判文件、乙方的响应文件及成交公告，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、成交公告等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

项目内容：

	分类
	规格
	数量
	单位
	生产厂家
	品牌
	总重量
	计量

单位
	单价

（元）
	总价（元）

	七氟丙烷药剂费用
	120L
	14
	瓶
	
	
	1680kg
	元/kg
	
	

	
	90L
	9
	瓶
	
	
	810kg
	元/kg
	
	

	
	40L
	1
	瓶
	
	
	40kg
	元/kg
	
	

	检测费
	/
	24
	瓶
	
	
	/
	元/瓶
	
	

	合计（元）：


二、合同总价

合同总价为人民币大写：         元，即RMB￥         元；该合同总价已包括设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、项目要求

（一）据实结算

1.检测费包含：气瓶的拆除、填充、安装、装卸、运输、检测，以及更换防震圈、瓶阀螺纹清扫、瓶体漆面处理、安全膜片、泡沫外包装等完成检测和安装验收的所有费用。

2.检测损耗一般为钢瓶容积的25%，七氟丙烷药剂费用按照使用量据实结算。

（二）服务要求

（1）供应商须先进行初步检测，根据检测结果对不合格灭火装置进行必要的药剂填充、更换，最终须向采购人提供国家权威认证机构出具的合格检测报告。

（2）气瓶填充的药剂要符合国家法律、法规GB18614-2012 七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂要求，须提供药剂的检测报告。

（3）现场气瓶拆除、安装、装卸须按照国家法律、法规规定的安全要求进行，所产生的费用均由供应商承担。

（4）气瓶的拆除、填充、安装、装卸、运输、检测中若发生安全责任事故，造成人身伤害和经济损失（含第三方)由供应商全权负责，并承担全部费用。

（5）供应商在拆除气瓶后，需向采购人提供保障防护区空窗期安全的方案和措施，由此所产生的费用由供应商全部承担。在设备检测期间，防护区内配置手提式气体灭火消防气瓶。

（6）采购人有权对气瓶的补充药剂交第三方检测机构进行检测，不符合标准要求， 由供应商免费进行更换成符合检测标准的药剂，并相应承担由此产生的相关所有费用（包含第三方检测机构的检测费用）。

（7）质保期为验收合格后≥1 年，质保期内出现质量问题（非采购方人为操作原因），成交供应商在接到通知后 24 小时内相关技术人员到场处理并完成更换，并承担调换的所有费用。   

四、商务要求

1、签订合同：自成交通知书发出之日起30日内。

2、服务期限：合同签订之后10个工作日内。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：在验收合格后凭发票一次性付款。付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因乙方未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。
5、验收办法：采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和自贡市财政局关于印发《自贡市政府采购履约验收管理办法》的通知自财规[2023]2号的规定进行验收。

五、安全责任

供应商应负责运输、转运安全，若在运输和转运中出现安全事故由供应商全面负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过15天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

（6）供应商违反合同约定，多交或少交货物，院方有权拒收多交的货物，一切经济损失由供应商负担；供应商少交商品，若造成院方经济损失，供应商应负全部责任并赔偿院方的所有经济损失。

（7）供应商提供的货物质量存在争议，经送检确认属于供应商货物质量问题的，院方有权退货。通知2次供应商仍未办理退货的，院方权当退货处理，由此造成的经济损失及法律责任由供应商承担，并扣除相应费用，送检费用由供应商承担。

七、争议解决办法

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼，依法维护其合法权益。

八、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

	甲方（盖章）：富顺县中医医院 

甲方代表（签字）：

地址：自贡市富顺县富世镇富达路120号 

电话：0813-5197655

开户银行：自贡农村商业银行股份有限公司富顺支行

开户帐号：11820120000037316
日期：   年   月   日
	乙方（盖章）： 

乙方代表（签字）：

地址： 
电话： 
开户银行：

开户帐号： 
日期：   年    月   日


第十三章 附件（供应商报名登记表）
	项目编号(※）
	

	项目名称(※）
	

	单位名称(※）
	                                                      (加盖公章)

	单位地址(※）
	

	购买文件时间(※）
	

	包件号(※）
	

	联系人(※）
	

	单位固定电话
	

	经办人移动电话(※）
	

	单位传真
	

	电子邮箱(※）
	

	备    注
	1、※号为必填项；

2、采用邮购方式的供应商请将报名登记表电子版传至zggy_vip2@163.com，联系电话：0813-2627577。

3、无包件号填“/”


正本或副本





正本或副本










