
项目内容及技术要求：

1、满足患者通过屏幕触摸进行报告打印选择；

2、满足A4、A5、B6纸张大小的报告打印；

3、满足一次可放入800页报告纸张进行报告打印；

4、满足扫描条码和二代身份证等多种方式进行报告取单；

5、满足扫描一维码、二维码、电子健康码进行取单；

6、满足语音、灯光等多种方式提示取单；

7、满足按用户设置定时自动开关机，提供断电后来电时系统自动启动功能；

8、满足自助打印系统与医院LIS系统数据时时交互。

商务要求
自助打印系统与医院LIS系统数据对接，包含对接产生的所有费用，所产生的费用由供应商负责。

