富顺县中医医院

2026年水电耗材采购项目市场调研需求

一、项目概述

（一）项目背景

为保障医院日常运营稳定，满足维修、维护、抢修需求，现对2026年度水电耗材采购开展市场调研，规范采购流程，严控质量与安全风险，遴选合格供应商。

（二）项目范围

采购医院综合维修组所水电耗材，具体以采购清单为准。

（三）项目概况

1.项目名称：富顺县中医医院2026水电耗材采购项目

2.采购数量：详见采购清单，按实际需求分批供货

3.项目地点：富顺县中医医院指定区域

    4.服务期限：自合同签订之日起1年，或合同期内采购金额已满则自动终止

	序号
	名  称
	单位
	规格、型号
	技术参数
	数量
	备注

	1
	LED平板灯
	个
	300*300
	300*300*15mm功率≥30W
	5
	因安装位置需要厚度必须小于2mm

	2
	LED平板灯
	个
	300*600
	300*600*15mm功率≥40W
	5
	

	3
	LED平板灯
	个
	600*600
	600*600*15mm功率≥60W
	15
	

	4
	LED平板灯
	个
	300*1200
	300*1200*15mm功率≥98W
	10
	

	5
	LED灯泡
	支
	5W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w
	15
	均需国标足功率

	6
	LED灯泡
	支
	12W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w
	15
	

	7
	LED灯泡
	支
	40W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w
	10
	

	8
	LED灯贴
	个
	35W
	光通亮≥1000/1100lm
	10
	

	9
	LED灯泡
	支
	50W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w路灯专用灯泡
	4
	

	10
	飞碟灯
	支
	100W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w
	10
	

	11
	T4 灯管
	根
	28W
	额定电压：170V-250V，长度114.9cm
	10
	

	12
	LEDT5灯管
	套
	24w
	额定电压：170V-250V，无影一体化支架长度1200cm
	15
	

	13
	灭蚊灯灯管
	支
	15W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w蓝紫光长度43.5cm
	10
	

	14
	T8灯管
	支
	24W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w
	10
	

	15
	LED吸顶灯
	个
	36W
	额定电压：170V-250V直径≥33cm
	10
	

	16
	LED吸顶灯
	个
	120W
	额定电压：170V-250V直径≥60cm
	5
	

	17
	LED筒灯
	个
	6W
	额定电压：170V-250V,白光，白色铝合金边框，开孔7.5cm
	20
	

	18
	LED筒灯
	个
	18W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w、21cm直径
	20
	

	19
	LED筒灯
	个
	双18W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w
	10
	

	20
	LED户外灯
	个
	80W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w
	4
	

	21
	LED筒灯
	个
	12W
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w、15cm直径
	20
	

	22
	感应吸顶灯
	个
	24w
	额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w带人体感应
	4
	

	23
	手电筒
	把
	26650mah
	多功能强光电筒 电池容量26650mah射程500m
	5
	

	24
	灯支架
	根
	30W
	T8铝合金紫外线灯支架长度92cm
	10
	

	25
	镇流器
	套
	30W
	T8紫外线灯用 额定电压：170V-250V20W-40W专用带座
	10
	

	26
	换气扇
	个
	320W
	额定电压：170V-250V16寸320W满足医院需求
	4
	

	27
	微波炉玻璃盘
	张
	24.5cm
	石英石玻璃材质
	5
	

	28
	绝缘带
	圈
	中圈
	适用0º-80Cº、电压600伏特以下
	20
	

	29
	绝缘带
	圈
	大圈
	适用0º-80Cº、电压600伏特以下
	20
	

	30
	绝缘套
	根
	150mm
	耐温等级125度收缩比2：1
	5
	

	31
	绝缘套
	根
	35mm
	耐温等级125度收缩比2：1
	5
	

	32
	 带线多功能插座
	个
	3m
	额定电流：10A、电压：250V、额定功率：2500W 8插位20孔带过载保护
	20
	

	33
	带线多功能插座
	个
	5m
	额定电流：10A、电压：250V、额定功率：2500W 8插位20孔带过载保护
	20
	

	34
	带线空调插座
	个
	1.8米
	带开关，额定电流16A,最大功率：4000w 包含10A插座5孔*1 16A插座三孔*1
	10
	

	35
	空调插线板
	个
	3米
	带开关，额定电流16A,最大功率：4000w 包含10A插座5孔*1 16A插座三孔*1
	10
	

	36
	线槽板
	根
	20*10
	白色全新PVC材料，自带背胶，规格20mm*10mm4米/根
	20
	

	37
	线槽板
	根
	24*14
	白色全新PVC材料，自带背胶，规格24mm*14mm4米/根
	20
	

	38
	线槽板
	根
	50*25
	白色全新PVC材料，自带背胶，规格50mm*25mm4米/根
	20
	

	39
	接线端子
	个
	1进1出
	快插设计 阻燃材料，纯铜导件，额定电流32A，额定电压250V，剥线长度10mm，线径范围0.08-4.0mm
	40
	

	40
	PVC线管
	根
	φ20B管
	聚氯乙烯pvc管材，外径20mm管长3.8m
	20
	

	41
	PVC三通
	个
	φ20
	聚氯乙烯pvc管材，内径20mm三通
	30
	

	42
	PVC弯接
	个
	φ20
	聚氯乙烯pvc管材，内径20mm90度弯头
	30
	

	43
	PVC直接
	个
	φ20
	聚氯乙烯pvc管材，内径20mm直接
	30
	

	44
	PVC线管
	根
	φ25B管
	聚氯乙烯pvc管材，外径25mm管长3.8m
	30
	

	45
	PVC线管直接
	个
	φ25
	聚氯乙烯pvc管材，外径25mm管
	30
	

	46
	PVC线管弯接
	个
	φ25
	聚氯乙烯pvc管材，外径25mm管
	30
	

	47
	PVC下水管
	根
	φ50
	聚氯乙烯pvc管材，外径50mm管长4m壁厚2.0mm
	30
	

	48
	PVC弯接
	个
	φ50
	聚氯乙烯pvc管材，内径50mm90度弯头
	30
	

	49
	PVC管直接
	个
	φ50
	聚氯乙烯pvc管材，内径50mm直接
	30
	

	50
	PVC管三通
	个
	φ50
	聚氯乙烯pvc管材，内径50mm三通
	20
	

	51
	DN50管卡
	个
	φ50
	U型304不锈钢管卡内径50mm
	20
	

	52
	PVC下水管
	根
	φ110
	聚氯乙烯pvc管材，外径110mm管长4m壁厚3.2mm
	20
	

	53
	PVC弯接
	个
	φ110
	聚氯乙烯pvc管材，内径110mm90度弯头
	20
	

	54
	PVC管直接
	个
	φ110
	聚氯乙烯pvc管材，内径110mm直接
	20
	

	55
	PVC管三通
	个
	φ110
	聚氯乙烯pvc管材，内径110mm三通
	20
	

	56
	PVC胶水
	瓶
	500ml
	PVC-U粘胶剂
	10
	

	57
	抱箍
	个
	φ110
	75国标双用抱箍带卡座内径110mm
	50
	

	58
	空白面板
	个
	86型
	阻燃PC材料，有3C强制认证
	30
	

	59
	单联开关
	个
	86型
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	60
	一开双控
	个
	86型
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	61
	双联开关
	个
	86型
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	62
	空调插座
	个
	86型
	额定电压：220V、电流：16A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	63
	五孔插座
	个
	86型
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	20
	

	64
	一开五孔
	个
	86型
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	20
	

	65
	十五孔插座
	个
	118型四位
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	30
	

	66
	四开
	个
	86型
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	67
	三开
	个
	86型
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	68
	一开十孔
	个
	明装118型
	额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	15
	

	69
	明装底盒
	个
	86型
	阻燃PVC、明装式底盒
	20
	

	70
	一位电脑插座
	个
	86型
	满足国家六类电脑标准
	5
	

	71
	明装底盒
	个
	118型四位
	阻燃PVC、暗装式底盒
	20
	

	72
	防水底盒
	个
	86型
	阻燃PVC、防水式底盒
	4
	

	73
	暗装底盒
	个
	86型
	阻燃PVC、暗装式底盒
	30
	

	74
	铜芯线
	米
	BV-1.5
	额定电压：450/750V、规格：1*1.5平方毫米
	1200
	符合国标要求

	75
	铜芯线
	米
	BVR-2.5
	额定电压：450/750V、规格：1*2.5平方毫米
	1000
	

	76
	2*2.5铜芯护套线
	米
	2.5mm2
	额定电压：450/750V、规格：2*2.5平方毫米
	200
	

	77
	铜芯线
	米
	BVR-4mm2
	额定电压：450/750V规格：1*4.0mm2
	1200
	

	78
	铜芯线
	米
	BVR-6mm2
	额定电压：450/750V规格：1*6mm2
	600
	

	79
	铜芯线
	米
	BVR-10mm2
	额定电压：450/750V规格：1*10mm2
	400
	

	80
	铜电缆
	米
	3*6mm2
	额定电压：450/750V规格：3*6mm2
	200
	

	81
	网线
	米
	6类
	带宽：500MHz 速率10Gbps
	100
	

	82
	铜接线鼻
	个
	50mm
	紫铜材质导电率≧98%
	10
	

	83
	铜接线鼻
	个
	150mm
	紫铜材质导电率≧98%
	10
	

	84
	铜接线鼻
	个
	240mm
	紫铜材质导电率≧98%
	10
	

	85
	绝缘套
	个
	160mm
	满足IEC60245电缆绝缘标准
	10
	

	86
	漏电断路器
	个
	32A1P+N
	额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	87
	漏电断路器
	个
	63A1P+N
	额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	88
	漏电断路器
	个
	20A2P
	额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	89
	漏电断路器
	个
	32A2P
	额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	90
	漏电断路器
	个
	63A2P
	额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	91
	漏电断路器
	个
	20A3P+N
	额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	92
	漏电断路器
	个
	63A3P+N
	额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	93
	空开开关
	个
	16A1P
	额定电压：220V、电流：16A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	94
	空开开关
	个
	20A1P
	额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	95
	空开开关
	个
	32A1P
	额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	96
	空开开关
	个
	20A2P
	额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	97
	空开开关
	个
	32A2P
	额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	98
	空开开关
	个
	63A3P
	额定电压：380V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	10
	

	99
	空开开关
	个
	100A3P
	额定电压：380V、电流：100A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	5
	

	100
	空开开关
	个
	3P200A
	额定电压：380V、电流：200A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	5
	

	101
	空开开关
	个
	3P500A
	额定电压：380V、电流：500A，阻燃PC材料，有3C强制认证
	5
	

	102
	配电箱
	个
	4回路
	暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮
	4
	

	103
	配电箱
	个
	16回路
	暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮
	4
	

	104
	横配箱
	个
	1000mm*500mm
	暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮
	4
	

	105
	配电箱
	个
	400mm*500mm
	暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮
	4
	

	106
	PPR水管
	根
	DN20
	白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m
	30
	

	107
	PPR水管直接
	个
	DN20
	白色全新PPR料
	30
	

	108
	PPR水管弯接
	个
	DN20
	白色全新PPR料
	30
	

	109
	PPR水管三通
	个
	DN20
	白色全新PPR料
	20
	

	110
	PPR水管过桥接头
	个
	DN20
	白色全新PPR料
	20
	

	111
	PPR水管内丝直接
	个
	DN20
	白色全新PPR料全铜电镀丝牙
	20
	

	112
	PPR水管内丝弯接
	个
	DN20
	白色全新PPR料全铜电镀丝牙
	10
	

	113
	PPR水管内丝三通
	个
	DN20
	白色全新PPR料全铜电镀丝牙
	20
	

	114
	PPR水管双联内丝弯接
	个
	DN20
	白色全新PPR料全铜电镀丝牙
	10
	

	115
	PPR水管活接球阀
	个
	DN20
	白色全新PPR料全铜电镀
	10
	

	116
	PPR截止阀
	个
	DN20
	白色全新PPR料全铜电镀
	10
	

	117
	PPR5水管
	根
	DN50
	白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m
	20
	

	118
	PPR弯接
	个
	DN50
	白色全新PPR料
	10
	

	119
	PPR直接
	个
	DN50
	白色全新PPR料
	5
	

	120
	PPR变接
	个
	DN50变DN20
	白色全新PPR料
	10
	

	121
	PPR内丝直接
	个
	DN50
	材质：PPR，连接方式：内丝连接，口径：DN50
	10
	

	122
	PPR活接球阀
	个
	DN32
	白色全新PPR料全铜电镀丝牙
	10
	

	123
	PPR直接
	个
	DN32
	白色全新PPR料
	10
	

	124
	PPR弯接
	个
	DN32
	白色全新PPR料
	20
	

	125
	PPR三通
	个
	DN32
	白色全新PPR料
	10
	

	126
	PPR变接
	个
	DN32变DN20
	白色全新PPR料
	10
	

	127
	PPR水管
	根
	DN32
	白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m
	20
	

	128
	PPR铜球阀
	个
	DN32
	全铜主体多层电镀
	10
	

	129
	PPR水管
	根
	DN25
	白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m
	20
	

	130
	PPR直接
	个
	DN25
	白色全新PPR料
	10
	

	131
	PPR弯接
	个
	DN25
	白色全新PPR料
	10
	

	132
	PPR三通
	个
	DN25
	白色全新PPR料
	10
	

	133
	PPR变接
	个
	DN25变DN20
	白色全新PPR料
	10
	

	134
	PPR内丝弯接
	个
	DN25
	白色全新PPR料全铜电镀丝牙
	10
	

	135
	PPR三通
	个
	DN40
	白色全新PPR料
	10
	

	136
	PPR变接
	个
	DN40变DN25
	白色全新PPR料
	10
	

	137
	开水器龙头
	个
	4分丝牙
	材质：304不锈钢，接口尺寸：4分，适用于医院开水器
	10
	

	138
	带锁水龙头
	个
	4分丝牙
	材质：304不锈钢，铜阀芯、接口尺寸：4分
	5
	

	139
	加长水龙头
	个
	4分丝牙
	材质：304不锈钢，铜阀芯、接口尺寸：4分
	10
	

	140
	水龙头
	个
	4分丝牙
	304不锈钢材质
	10
	

	141
	角阀
	个
	4分丝牙
	全铜主体多层电镀
	20
	

	142
	三通角阀
	个
	4分丝牙
	全铜主体多层电镀
	10
	

	143
	小便池角阀
	个
	4分丝牙
	全铜主体多层电镀
	10
	

	144
	感应水龙头
	套
	单冷
	全铜主体多层电镀，交直流电控制盒，带两根80cm304不锈钢编织软管，一个全铜角阀
	10
	

	145
	高弯水龙头
	个
	单冷
	304不锈钢主体配一根80cm不锈钢编织高压管
	20
	

	146
	洗手盆龙头
	个
	冷热
	304不锈钢主体配两根80cm不锈钢编织高压管
	8
	

	147
	淋浴混水阀
	个
	冷热
	304不锈钢主体，三联冷热水带喷头及下出水功能
	8
	

	148
	淋浴软管
	根
	2m
	精铜接口，304不锈钢外管，PVC内管，一根长2m
	30
	

	149
	淋浴花洒
	个
	不锈钢
	圆形,304不锈钢材质，防堵硅胶出水
	30
	

	150
	洗手盆脚踏阀
	个
	4分丝牙
	全铜材质重量不低于550g
	5
	

	151
	洗手盆脚踏阀龙头
	个
	4分丝牙
	单出水龙头，304不锈钢材质重量不低于220g
	5
	

	152
	大便器脚踏阀
	个
	1寸丝牙
	全铜材质重量不低于650g
	5
	与医院现有脚踏阀匹配

	153
	高压管
	根
	40cn
	管身和螺帽都是304不锈钢材质
	5
	

	154
	高压管
	根
	60cm
	管身和螺帽都是304不锈钢材质
	5
	

	155
	高压管
	根
	80cm
	管身和螺帽都是304不锈钢材质
	5
	

	156
	高压尖管
	根
	80cm
	冷热水龙头专用连接管，管身和螺帽都是304不锈钢材质
	5
	

	157
	开水器排水软管
	根
	直径30mm
	可伸缩，全新料，加厚PP材质
	10
	符合医院设备

	158
	洗手盆下水软管
	根
	直径30mm
	可伸缩，全新料，加厚PP材质
	10
	

	159
	冲水箱
	个
	8L
	全新PP料冲水量可调节
	3
	

	160
	陶瓷立柱盆
	个
	中号
	智洁釉面，高温烧制，左右宽度不低于500mm，前后宽度不低于480mm
	5
	

	161
	陶瓷立柱盆
	个
	大号
	智洁釉面，高温烧制，左右宽度不低于600mm，前后宽度不低于480mm
	5
	

	162
	洗手盆下水
	个
	翻盖下水
	304不锈钢材质，通用安装
	10
	

	163
	生料带
	圈
	20米/圈
	净宽18mm厚0.2mm长20m
	10
	

	164
	铜对丝直接
	个
	4分丝牙
	纯铜材质厚度4mm
	10
	

	165
	铜对丝三通
	个
	4分丝牙
	纯铜材质厚度4mm
	10
	

	166
	开水器加热管
	根
	 380V6000W
	紫铜材质、坐式开水器专用
	4
	符合医院设备

	167
	三相数显多功能仪表
	个
	电压380V
	外形尺寸72*72接线方式三相四线带845通讯
	5
	符合医院设备

	168
	交流互感器
	个
	电压0.66KV
	一次电流5-4000A
	6
	符合医院设备

	169
	交流接触器
	个
	电压220-380V
	电流12-200A
	4
	符合医院设备

	170
	水处理紫外线灯管
	根
	220V
	30-100W
	4
	符合医院设备

	171
	水处理紫外线灯管镇流器
	个
	220V
	100W输出2线
	4
	符合医院设备

	172
	水减压阀
	个
	DN15-50
	黄铜材质，活接接头，可调压力，带压力表
	3
	符合医院设备

	173
	进水浮球阀
	个
	DN15-100
	黄铜材质大流量控制阀
	2
	符合医院设备

	注：以上材料均需符合国家标准，出现质量问题自收货之日起12个月内由供应商免费更换同等货物。此表为预计使用量，最终结算以实际使用量为准。所有灯具和换气扇质保期为两年、其余货物质保期为一年。


二、采购需求及技术要求

（一）采购内容

本项目为医院2026年水电耗材采购，具体品类、规格、型号详见《采购清单》，实际供货以医院书面、口头通知为准。

（二）技术要求

1.质量标准
（1）所有货物为全新原厂正品，严禁提供假冒伪劣、过期、残次、翻新产品；

（2）符合国家、行业及厂家质量标准，附带产品合格证等有效质量证明；

（3）规格、型号、材质与采购清单及医院通知一致，适配医院现有设备、设施。

2.产品适配性
（1）所供配件需与医院设备设施完全适配，因适配问题无法使用的，供应商无条件免费更换并承担全部损失；

（2）定制配件按医院提供的图纸、参数生产，确保质量与精度达标。

3.报价要求
（1）报价为货物落地价，包含成本、运输、装卸、税费、售后等全部费用，医院无额外支付；

（2）需附详细报价清单，列明货物名称、规格、单价、总价等信息；

（3）清单外临时急需货物，按市场价格参照中标下浮率同比下浮，经医院书面确认后结算。

三、商务要求

（一）供货要求

1.供货时效
（1）常规配件耗材：接通知后24小时内送达指定地点；

（2）特殊/定制配件：双方书面约定供货周期，延期需提前征得医院同意；

（3）急抢修配件：接通知后2小时内送达，保障抢修进度。

2.供货方式：按医院分批通知配送，随货附送货单，经医院综合维修组专人验收签字确认。

3.备货要求：供应商需储备常用配件耗材库存，杜绝缺货、断货，保障日常维修不间断。

（二）质保要求

1.货物不符要求或存在质量问题，供应商24小时内无条件免费更换，费用自理；

2.质保期：通用耗材≥3个月，电器/机电配件≥6个月，核心/定制配件≥12个月，自验收合格之日起算；

3.质保期内非人为质量问题，免费维修更换，无法处理的全额退款，并承担维修误工损失。

（三）付款方式

1.按月结算，供应商凭签字确认的送货单、验收单，核对金额后开具合法增值税发票；

2.医院收到合格票据及结算资料后，按财务制度支付上月货款，无预付款、无进度款；

3.结算价按合同约定执行，临时增补货物以双方书面确认价为准。

（四）验收要求

1.验收小组：医院综合维修组、后勤科、财务科人员共同现场验收；

2.验收标准：货物与通知、清单一致，附带合格证明，外观完好、质量达标；

3.验收流程：当场验收，合格签署验收单，不合格当场拒收，供应商立即更换并承担全部责任。

（五）售后服务

1.质保期内免费上门退换货、维修，质保期外成本价提供维修、配件更换服务，不额外收费；

2.定期配合医院开展质量回访，优化供应与服务。

四、安全责任与风险管控

1.运输作业安全：供应商全权负责货物运输、装卸全过程安全，遵守国家法规及医院管理规定，做好货物防护，人员、车辆服从院区管理；

2.安全事故责任：运输、装卸过程中发生安全事故，或因货物质量、供货延误造成医院损失的，供应商承担全部法律、经济责任及相关费用；

3.质量风险防控：供应商建立质量管控体系，杜绝不合格产品入场；若供应伪劣产品，立即终止合同，供应商赔偿全部损失，三年内不得参与医院采购项目。

五、违约责任

1.未按约定时效供货，每次扣除当次货款5%作为违约金；逾期超4小时影响医院运营的，扣除20%，情节严重的医院有权单方解除合同；

2.供应不合格产品，除免费更换外，支付合同总金额10%违约金，造成损失另行赔偿；

3.违反安全规定发生事故，支付合同总金额15%违约金，医院有权解除合同并追究法律责任；

4.擅自转包、分包或无故断供，医院有权解除合同，供应商赔偿全部损失。

六、其他要求

1.本需求为市场调研及招标核心依据，供应商如有异议，可书面向医院提出；

2.供应商承诺货物来源合法，无知识产权纠纷，相关法律责任自行承担；

3.供应商信息变更，需及时书面通知医院并提供证明文件；

4.未尽事宜，双方在合同中另行约定，合同条款与本需求保持一致。
