[image: image1.png]VB EE I E A RA





客户第一，诚信至上[image: image2.png]S~

(ERE]
GUO XIN HENG TONG
F7%— #f2il







项目编号：GXHT202605008
富顺县中医医院综合维修配件、耗材采购项

（二次）

 
 竞争性谈判文件

富顺县中医医院

四川国信恒通项目管理有限公司

共同编制

四川·自贡·富顺

二〇二六年六月
目    录

1

第一章  谈判邀请

3

第二章  谈判须知

17

第三章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

18

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

20

第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

43

第六章  谈判内容、谈判过程中可实质性变动的内容

44

第七章  响应文件格式

78

第八章  评审方法

86

第九章  采购合同

89

第十章  附件




第一章  谈判邀请

四川国信恒通项目管理有限公司受富顺县中医医院委托，拟对富顺县中医医院综合维修配件、耗材采购项目（二次）采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：GXHT202605008。
2.项目名称：富顺县中医医院综合维修配件、耗材采购项目（二次）。

3.采购人：富顺县中医医院。

4.采购代理机构：四川国信恒通项目管理有限公司。

二、采购项目简介：
本项目共1个包，采购《综合维修配件、耗材》服务供应商一名，预算为210,313.00元，最高限价为210,313.00元（具体详见竞争性谈判文件第五章）。
三、供应商邀请方式：

公告方式：本次谈判邀请在四川招采交易信息网上以公告形式发布。

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

详见竞争性谈判文件第三章。

五、竞争性谈判文件获取方式、时间、地点：

竞争性谈判文件自2026年06月22日09:00至2026年06月24日 17:00（北京时间，法定节假日除外）在现场获取或远程获取。

现场获取地点：自贡市富顺县钟秀街西段星河国际商业步行街2栋65号。

远程获取：请将报名资料电子版传至ZGGX779@163.com，联系电话：0813-5866585。

本项目竞争性谈判文件无偿获取，供应商可登录四川招采交易信息网免费获取文件，有意参与本项目供应商可现场报名或远程报名。

获取竞争性谈判采购文件时必须携带下列有效证明文件：

获取竞争性谈判采购文件时，供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章），经办人身份证原件备查、供应商报名登记表（加盖单位公章，详见第十章 附件1）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件，原件备查。
六、递交响应文件截止时间：2026年06月25日10:00（北京时间）。

七、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、未密封的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

八、响应文件开启时间：2026年06月25日10:00（北京时间）在谈判地点开启。

九、谈判地点：自贡市富顺县钟秀街西段星河国际商业步行街2栋65号。

十、联系方式：

采购人：富顺县中医医院

地  址：富顺县富世街道富达路120号

联系人：聂女士

电  话：0813-5197655
采购代理机构：四川国信恒通项目管理有限公司

地 址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋20层3号

联系人：余女士

电  话：0813-5866590

电子邮件：ZGGX779@163.com
第二章  谈判须知
一、供应商须知附表

	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	采购预算

（实质性要求）
	采购总预算：210,313.00元（大写：贰拾壹万零叁佰壹拾叁元整）；

超过采购预算的报价无效。

	2
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：210,313.00元（大写：贰拾壹万零叁佰壹拾叁元整）；

超过最高限价的报价无效。

	3
	联合体
	不允许联合体。

	4
	异常低价审查
	1、在评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过有效性、完整性和响应程度审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过有效性、完整性和响应程度审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过有效性、完整性和响应程度审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过有效性、完整性和响应程度审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。

	5
	谈判保证金
	金额：人民币4,000.00元（大写：肆仟元整）。

交款方式:谈判保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，作为无效响应。

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，作为无效投标。
（注：转账或电汇时请在附加信息处注明项目编号及用途）

收收款单位：四川国信恒通项目管理有限公司
开 户 行：中国建设银行股份有限公司自贡南湖支行
账 号：5105 0161 0048 0000 0510
交款截止时间：2026年06月24日17时00分（时间为递交响应文件截止时间）（所有递交方式均以到账时间为准）

各供应商在退还保证金时应按格式要求填写保证金退还申请书（详见第九章 附件2）。

	6
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	7
	竞争性谈判文件
咨询
	联系人：余女士

电  话：0813-5866590       

	8
	谈判过程、结果

咨询
	联系人：余女士

电  话：0813-5866590        

	9
	成交通知书领取
	采购结果公告在四川招采交易信息网发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到自贡市富顺县钟秀街西段星河国际商业步行街2栋65号领取成交通知书。

联系电话：0813-5866585。

	10
	采购代理服务费
	向成交供应商以现金或者转账方式定额收取人民币3,000.00元（大写：叁仟元整）。

转账方式账号如下：

收款单位：四川国信恒通项目管理有限公司富顺分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司自贡南湖支行 

账    号：5105 0161 0048 0000 0696

	11
	响应文件数量
	1、谈判响应文件：正本 1 份，副本 2份。

2、报价一览表：1份。

3、响应文件电子档：1 份。

	12
	说    明
	本竞争性谈判文件中“以上”均包含本数。


二、总  则
1.适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的服务采购。

1.2 本竞争性谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.采购主体

2.1本次谈判的采购人是富顺县中医医院。

2.2本次谈判的采购代理机构是四川国信恒通项目管理有限公司。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备本竞争性谈判文件规定的资格条件；

3.2 按照规定获取了竞争性谈判文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.谈判费用
供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。不论谈判的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制竞争性谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为竞争性谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.7回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

6.联合体

本项目不允许联合体参与采购活动。

7.谈判保证金

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交谈判文件规定数额的谈判保证金。

7.2 未按谈判文件要求在规定时间前交纳规定数额谈判保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的谈判保证金不计利息；在办理退还谈判采购保证金时，应填好“保证金退还申请表”，在成交通知书发放后携带本表向代理机构财务工作人员递交本表或传真至我公司、扫描件发送至我公司邮箱，以便尽快退还供应商的保证金。

7.4 未成交人的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内全额退还。成交人的谈判保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号见证并交纳足额成交服务费后的5个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起 90 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于竞争性谈判文件规定的期限，但不得短于竞争性谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。
9.知识产权

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非竞争性谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、竞争性谈判文件

10.竞争性谈判文件的构成

10.1 竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。
10.2 供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，按照竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

11.竞争性谈判文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了竞争性谈判文件的供应商，同时在四川招采交易信息网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商应于响应文件递交截止时间之前在四川招采交易信息网查询本项目的更正公告，以保证其对竞争性谈判文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。
12.答疑会和现场考察

本项目不组织答疑会和现场考察，但供应商自行考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。
四、响应文件

13.响应文件的组成

供应商应按照竞争性谈判文件的规定和要求编制响应文件，响应文件包含：谈判响应文件、报价一览表、响应文件电子档。
13.1谈判响应文件（包含资格和技术部分，包括但不限于以下内容）

（实质性要求）严格按照竞争性谈判文件第三、四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。（格式详见第七章）

供应商基本情况表。（格式详见第七章）

服务方案或项目实施方案。（格式详见第七章）

售后服务相关资料。（格式自拟）
服务要求应答表。（格式详见第七章）

商务应答表。（格式详见第七章）

响应函。（格式详见第七章）

项目验收标准和验收方法。（格式自拟）

主要人员情况表。（格式详见第七章）

供应商类似项目业绩一览表。（格式详见第七章）

其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如不涉及，未提供不影响响应文件有效性）。

13.2报价一览表（格式详见第七章）

供应商须按照竞争性谈判文件要求填写报价一览表，并详细报出响应总价的各组成部分的报价。

13.3响应文件电子档

（1）响应文件电子档包含谈判响应文件。

（2）谈判响应文件纸质版正本按照竞争性谈判文件要求制作完毕后（签字盖章完毕并检查无误），按页码逐页（包括封面）进行彩色扫描，扫描形成的图像文件依序制作成一个PDF格式文件。

14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文，除对于一些行业标准、国家标准、国际标准等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15.计量单位

除竞争性谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16.报价货币

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以竞争性谈判文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应尽量按照竞争性谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

17.2 对于没有格式要求的竞争性谈判文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 谈判响应文件的封面须清楚的标明谈判响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。（格式详见第七章）

18.2报价一览表的封面须清楚的标明报价一览表、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。（格式详见第七章）

18.3响应文件电子档1份，并在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。（格式详见第七章）
18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5响应文件应由供应商法定代表人/负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字。注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8响应文件应根据竞争性谈判文件的要求制作，且须逐页盖章或者盖骑缝章，签署、盖章和内容应完整。

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。
19.响应文件的密封和标注（不属于本项目谈判小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）（如涉及分包须将响应文件按包进行封装）
19.1谈判响应文件、响应文件电子档可以单独密封包装，也可以密封包装在一个密封袋内。
19.2报价一览表必须单独密封包装。
19.3响应文件密封袋要求：

（1）响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。（格式自拟）
（2）每一密封件上应注明“于   年  月  日  时  分之前不准启封”字样。（格式自拟）
（3）所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在封口处加盖单位公章。
20.响应文件的递交

20.1 谈判响应文件、报价一览表、响应文件电子档应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。递交响应文件时，报名供应商名称和竞争性谈判文件的文号、分包号应当与供应商名称和响应文件的文号、分包号一致。但是，响应文件实质内容报名供应商名称和竞争性谈判文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

20.3未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收，响应文件应于递交响应文件截止时间前完善和递交，否则，将作为未按规定时间递交响应文件处理。

20.4递交后，由于密封不牢固造成提前开封的响应文件，采购代理机构将退回供应商，并按照前款要求处理。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）
21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其谈判保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行任何修改，已经递交的响应文件采购人、采购代理机构可以不予退还。

21.5 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.6供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
五、评审

22.谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

六、成交事项

23.确定成交供应商

采购人将按评审委员会推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人。

23.2 采购人收到评审报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

    （5）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；
（6）成交候选供应商恶意串通；

    （7）其他不应确定成交供应商的情形。
成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。成交候选供应商以本款第（5）项放弃成交的，应当不予退还其谈判保证金。

    23.4采购代理机构将根据采购人确定的成交供应商，在四川招采交易信息网发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人、采购代理机构不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

24.成交结果

24.1成交供应商应当及时领取成交通知书。

24.2成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

25.成交通知书

25.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
七、合同事项

26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

26.5竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.6在签订合同前，采购人有权对成交供应商响应文件中相关材料的原件进行审查核实，并将响应文件作为合同的一部分。若发现响应文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理。若发生以上情况，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

26.7 成交供应商在合同签订之后1个工作日内，将签订的合同一份送采购代理机构编号。

27.合同分包

本项目允许合同任何形式的分包及转让。

27.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。

27.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。 

30.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

32.验收
32.1本项目采购人将严格按照合同要求，根据服务内容及要求等进行验收。
32.2 验收结果合格的，成交供应商办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

33.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、谈判纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照竞争性谈判文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

第三章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求
一、供应商资格、资质性要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录。

二、供应商其他类似效力要求

1、按照规定获取了竞争性谈判文件。

2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

3、交纳本次采购要求的谈判保证金。

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
一、供应商应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。⑤供应商若为企业法人分公司：除提供分公司“统一社会信用代码营业执照”外，还需提供总公司授权书及总公司“统一社会信用代码营业执照”。以上均提供复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

（1）提供供应商具有良好的商业信誉的承诺函。

（2）体现健全的财务制度的证明材料：①可提供近三年（任意一年）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件；②也可提供近三年（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑥供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）。⑦可提供承诺函（格式自拟）。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函（格式自拟）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件:无。

7、提供参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录的承诺（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理）。

8、承诺函原件。

二、供应商应当提供的其他类似效力证明材料

1、按照规定获取了竞争性谈判文件：由采购代理机构提供供应商获取竞争性谈判文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料：
（1）“法定代表人/负责人身份证明原件”及“法定代表人/负责人身份证明材料复印件”（供应商代表为法定代表人/负责人时提供）。

（2）“法定代表人/负责人授权书原件”及“法定代表人/负责人和授权代表身份证明材料复印件”（供应商代表为非法定代表人/负责人时提供）。
3、交纳本次采购要求的谈判保证金：由代理机构提供供应商交纳本次采购要求的谈判保证金情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

注：

1、本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，并且是有效的证明材料。除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

3、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理。

4、本章所涉及到的格式详见第七章。

第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
一、项目概述

1、项目背景

为保障医院日常运营稳定，满足非医疗类电器、机电设备、建筑物及构筑物日常维修、维护、抢修需求，现对2026年度综合维修配件、耗材进行采购，规范采购流程，严控质量与安全风险，遴选合格供应商。

项目范围

采购医院综合维修组所需非医疗类电器设备配件、机电维修配件、建筑维修耗材、通用维修辅料等，覆盖水电、暖通、门窗、基础设施修缮等全场景，具体以采购清单为准。

★服务内容及要求

服务内容及清单

	序号
	名称
	预估数量
	单位
	规格
	需求
	单价（元）
	总价（元）

	1
	微波炉定时器
	3
	套
	TMH30MU02E(30)
	微波炉控制面板定时器
	64
	192

	2
	微波炉电源板
	4
	张
	微波炉开关电源板MPP001-1B
	综合单价(多种型号平均价）
	82
	328

	3
	微波炉磁控管
	5
	个
	M24FBA-610A/410A
	综合单价(多种型号平均价）
	70
	350

	4
	微波炉微晶陶瓷底板
	3
	张
	
	综合单价(多种型号平均价）
	80
	240

	5
	微波炉门锁联动开关
	5
	套
	G80F20CN2L-B8(R0)门钩门扣门锁挂钩按钮弹簧扣
	
	38
	190

	6
	微波炉高压电容
	5
	个
	
	综合单价(多种型号平均价）
	85
	425

	7
	微波炉转盘电机
	5
	个
	
	综合单价(多种型号平均价）
	65
	325

	8
	微波炉加热转盘
	15
	个
	24-27cmY型转盘
	耐高温加厚玻璃材质（平均价）
	60
	900

	9
	微波炉云母片
	5
	张
	
	多种规格（均价）
	10
	50

	10
	微波炉三脚架
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	38
	190

	11
	微波炉专用灯泡
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	10
	50

	12
	打粉机专用碳刷
	5
	付
	
	多种规格（均价）
	35
	175

	13
	打粉机碳刷盒   
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	58
	290

	14
	打粉机刀片（1KG）
	5
	付
	1kg
	不锈钢材质（平均价）
	110
	550

	15
	打粉机刀片
	5
	套
	350-800克
	不锈钢打粉机刀片套装350-800克（平均价）
	95
	475

	16
	煎药机流量计
	5
	个
	
	东华煎药机用、全自动定量控制仪
	190
	950

	17
	制丸机齿轮
	5
	个
	
	制丸机内部变速齿轮，与医院设备相匹配
	100
	500

	18
	制丸机皮带
	4
	根
	
	符合医院设备
	40
	160

	19
	打粉机冷却水管
	20
	米
	打粉机冷却水用
	内径6mm外径10mmPVC透明全新料
	8
	160

	20
	煎药机刀片
	4
	块
	进口合金刀片
	煎药机打包用，符合医院设备
	250
	1000

	21
	煎药机减速电机总成
	2
	套
	煎药机
	符合医院设备
	650
	1300

	22
	煎药机煎药主板
	2
	块
	煎药机
	符合医院设备
	420
	840

	23
	煎药机包装主板
	2
	块
	煎药机
	符合医院设备
	480
	960

	24
	煎药机电磁阀
	5
	个
	煎药机
	符合医院设备
	280
	1400

	25
	煎药机密封圈
	6
	个
	煎药机
	符合医院设备
	80
	480

	26
	电炉温控器
	4
	个
	3000W
	3000W大功率调节开关带线
	33
	132

	27
	吹气枪
	2
	个
	包角铝合金200型
	空气压缩机用
	30
	60

	28
	医废处终端机电源板
	2
	块
	12V2A-5A
	医废终端机开关电源板12V2A-5A(均价）外观尺寸适合医院电子秤
	150
	300

	29
	医废电子秤主板
	2
	张
	
	多种规格（均价）
	180
	360

	30
	打气泵控制器
	5
	套
	
	打气泵、多种规格（均价）
	110
	550

	31
	风扇按键
	3
	个
	
	电风扇通用按键，四建三挡
	28
	84

	32
	风扇电机
	2
	个
	铜芯绕组
	多种规格（均价）
	82
	164

	33
	双排换气扇      
	5
	个
	12寸
	铜芯电机
	198
	990

	34
	旋钮 （煮面机）
	4
	个
	
	与食堂煮面机匹配
	5
	20

	35
	熄火保护装置   
	5
	个
	针长50CM
	适合医院厨房灶具的设备
	148
	740

	36
	灭蚊灯主板
	10
	张
	
	灭蚊灯电路板线路板高压主板20W-30W(均价）
	82
	820

	37
	灭蚊灯灯管
	5
	根
	T5/20W
	
	24
	120

	38
	紫外线消毒机旋钮开关
	5
	个
	
	与医院厨房消毒机匹配
	23
	115

	39
	消毒机加热总成
	2
	套
	
	材质：阻燃，适合紫外线消毒机工作电压≥220V,工作电流≥10A
	650
	1300

	40
	洗碗机药剂分配器
	2
	个
	120V\50HZ
	适合医院餐厅洗碗机的设备
	980
	1960

	41
	消毒机电机 
	2
	个
	
	适合医院厨房消毒的设备
	450
	900

	42
	消毒机遥控器
	2
	个
	
	适合医院厨房消毒的设备
	60
	120

	43
	消毒机电脑版
	2
	张 
	
	适合医院厨房消毒的设备
	260
	520

	44
	灶截止阀
	2
	个
	
	适合医院厨房灶具的设备
	70
	140

	45
	电视挂架
	5
	套
	
	通用挂架26-65寸适用
	30
	150

	46
	电视机灯条26寸
	5
	副
	26寸
	与医院电视机型号相匹配
	95
	475

	47
	电视机灯条32寸
	5
	副
	32寸
	与医院电视机型号相匹配
	115
	575

	48
	电视机灯条42寸
	5
	副
	42寸
	与医院电视机型号相匹配
	155
	775

	49
	电视机灯条65寸
	5
	副
	65寸
	与医院电视机型号相匹配
	235
	1175

	50
	电视电源主板
	5
	张
	
	多种规格多种型号（均价）
	300
	1500

	51
	电视机吊架
	5
	个
	
	适合32-75寸电视机，吊架2米，可仰角-5-15度，冷轧钢板，承重量≥50kg
	150
	750

	52
	机顶盒遥控器
	4
	个
	
	适合医院电视机顶盒、多种型号（均价）
	20
	80

	53
	电视遥控器
	4
	个
	
	适合医院电视机顶盒、多种型号（均价）
	20
	80

	54
	热水器主板
	4
	套
	
	多种规格（均价）
	180
	720

	55
	热水器电池盒
	5
	个
	3V装两节1号电池
	适合医院现有热水器
	15
	75

	56
	取暖器加热管
	5
	根
	800W-1200W
	与医院取暖器相匹配（均价）
	65
	325

	57
	门禁卡
	5
	张
	ID感应卡
	与医院门禁系统相匹配
	25
	125

	58
	门禁密码按键控制器
	4
	个
	
	触屏控制，与医院电磁门禁匹配
	120
	480

	59
	门禁电源
	5
	个
	门禁开关电源
	与医院门禁系统相匹配
	25
	125

	60
	搅拌器夹头
	2
	个
	
	电动搅拌器上使用，多种规格（均价）
	30
	60

	61
	呼叫器手柄
	10
	根
	
	适合医院现有呼叫系统
	53
	530

	62
	呼叫器床头分机
	10
	套
	含手柄
	适合医院现有呼叫系统
	310
	3100

	63
	柴油发电机柴油管
	30
	米
	
	与医院现有柴油发电机匹配（含接头）
	5
	150

	64
	集水坑水泵控制器   
	4
	个
	一用一备水泵控制器
	与现有集水坑配电柜相匹配
	375
	1500

	65
	集水坑水泵
	4
	个
	3KW 50WQ15-25-3
	与现有集水坑水泵相匹配
	2180
	8720

	66
	电缆式浮球开关
	6
	个
	FQK-250
	与现有集水坑相匹配
	98
	588

	67
	集水坑水带
	10
	米
	2寸
	与现有集水坑相匹配
	13
	130

	68
	天花消毒机电脑板
	2
	个
	
	适合医院现有消毒的设备
	345
	690

	69
	煮沸机排水泵
	2
	个
	
	适合医院供应室消毒的设备
	1280
	2560

	70
	蒸汽发生器垫圈
	8
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	32
	256

	71
	蒸汽发生器浮球阀
	2
	个
	全铜材质
	适合医院供应室蒸汽发生器
	380
	760

	72
	蒸汽发生器电加热
	2
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	945
	1890

	73
	蒸汽发生器液位阀门
	3
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	120
	360

	74
	蒸汽发生器玻璃管
	5
	根
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	54
	270

	75
	机油
	40
	升
	
	发电机润滑机油符合医院设备要求（均价）
	24
	960

	76
	真空泵油
	20
	升
	
	真空泵用与医院现有设备相匹配（均价）
	216
	4320

	77
	跌落式熔断器保险丝
	4
	根
	10KV高压RW12-15/100-200A户外保险丝
	
	38
	152

	78
	跌落式熔断器
	4
	套
	10KV高压RW12-15
	
	120
	480

	79
	LED显示屏电源
	10
	个
	输入220V50hz输出5V 40A 200W
	LED显示屏专用电源
	160
	1600

	80
	LED显示单元板
	5
	张
	P10  320*160
	适合LED显示、全户外，P10
	98
	490

	81
	显示器电源模块
	4
	个
	
	适合电脑显示器、多种规格（均价）
	75
	300

	82
	储物柜电源
	5
	个
	3000W
	3000W大功率调节开关带线，与医院储物柜相匹配
	110
	550

	83
	招牌灯防水电源
	5
	套
	输入220V50hz输出12V 40A 200W
	与医院招牌灯型号相匹配
	440
	2200

	84
	6v开关电源
	5
	个
	6V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	50
	250

	85
	台灯电源
	5
	个
	12V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	38
	190

	86
	24V继电器
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	40
	200

	87
	24V继电器插座
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	23
	115

	88
	24V扶手开关电源盒
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	290
	1450

	89
	溶浆机电源总成
	2
	个
	
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电适合溶浆机压与电流与实际需求相匹配
	130
	260

	90
	血透机电源接头
	5
	套
	220V50Hz2000W
	血透机专用接头
	48
	240

	91
	时控开关
	5
	个
	KG316T 60A
	
	140
	700

	92
	交流接触器
	4
	个
	CJX2-3210  380V
	适用医院洗浆房设备（均价）
	88
	352

	93
	DN25气动调压阀
	5
	个
	QTY-25
	耐压1.6MPa，调压范围0.015-1.6MPa,介质压缩空气及其他惰性气体
	260
	1300

	94
	洗衣机蒸汽电磁阀
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	445
	1780

	95
	蒸汽机浮球阀液位控制器
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	315
	1260

	96
	洗衣机排污管
	2
	根
	100KG
	适用医院洗浆房设备（均价）
	86
	172

	97
	洗衣机门开关
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	120
	480

	98
	油水分离器 
	4
	个
	100公斤洗衣机
	适用医院洗浆房设备（均价）
	120
	480

	99
	洗衣机电磁继电器
	5
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	155
	775

	100
	滚筒洗衣机电容
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	46
	184

	101
	洗衣机皮带
	10
	根
	A1854
	适用医院洗浆房设备（均价）
	83
	830

	102
	烘干机皮带
	10
	根
	B2007
	适用医院洗浆房烘干机设备（均价）
	75
	750

	103
	污水处理站传动皮带
	12
	根
	
	回转式风机耐磨、耐高温三角带（适合医院设备）
	65
	780

	104
	密封圈
	10
	个
	35*50*10*11.5
	适用医院洗浆房设备（均价）
	23
	230

	105
	油封
	10
	个
	TC305010
	适用医院洗浆房设备（均价）
	22
	220

	106
	轴承
	10
	个
	30206
	适用医院洗浆房设备（均价）
	30
	300

	107
	洗衣机轴承
	4
	个
	22216CA
	适用医院洗浆房洗衣机设备（均价）
	358
	1432

	108
	皮带轮
	4
	个
	500mm
	适用医院洗浆房设备（均价）
	360
	1440

	109
	带座轴承
	4
	个
	uk208
	适用医院洗浆房设备（均价）
	118
	472

	110
	洗衣机油封
	10
	个
	95*120*12
	洗衣机氟胶TC骨架油封
	138
	1380

	111
	高温黄油
	20
	支
	400g/支
	耐400℃高温高速
	35
	700

	112
	前置滤芯
	5
	根
	10寸5微米
	与医院净水设备相匹配
	33
	165

	113
	前置滤芯
	5
	根
	20寸5微米
	与医院净水设备相匹配
	53
	265

	114
	活性炭滤芯
	5
	根
	10寸UDF活性炭滤芯小于等于1080碘值
	与医院净水设备相匹配
	60
	300

	115
	活性炭滤芯
	5
	根
	20寸UDF活性炭滤芯小于等于1080碘值
	与医院净水设备相匹配
	60
	300

	116
	冷风机车万向轮
	10
	个
	
	多种规格（均价）
	20
	200

	117
	1.5P铜管
	40
	米
	φ6  φ8
	含电源线，保温棉，绑扎带等。
	120
	4800

	118
	3P铜管
	40
	米
	φ6  φ12
	含电源线，保温棉，绑扎带等
	158
	6320

	119
	制冷剂
	10
	KG
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	93
	930

	120
	空调铜管绑扎带
	10
	圈
	长度不小于10米宽度6cm
	
	9
	90

	121
	空调排水电机
	4
	个
	天花机排水用
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	215
	860

	122
	阴凉柜压缩机
	3
	个
	
	多种规格与医院现有阴凉柜型号相匹配（均价）
	480
	1440

	123
	冰柜压缩机
	3
	个
	
	多种规格与医院现有冰柜型号相匹配（均价）
	500
	1500

	124
	冷柜轴流风机   
	5
	个
	
	（120-180）*（120-180）*60mm轴流风机、适合冷柜
	180
	900

	125
	冷柜温度控制器
	4
	个
	
	适合冷柜、双温显示，独立调节
	265
	1060

	126
	冰箱温度显示器
	5
	个
	
	冰箱温度显示板 内置配件（均价）
	30
	150

	127
	空调清洗液
	5
	瓶
	500ml装
	内外机专用，强力去污。
	15
	75

	128
	空调内风机导风轮
	8
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	130
	1040

	129
	保温棉
	30
	米
	厚度20mm
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	4
	120

	130
	循环泵变频器
	3
	个
	1-35KW
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	730
	2190

	131
	空压机电磁阀线圈
	2
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	290
	580

	132
	循环泵绕线圈
	2
	台
	1-35KW铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	800
	1600

	133
	空调变频器
	5
	个
	1-35KW
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	500
	2500

	134
	压缩机启动电容
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	60
	300

	135
	空调内机出风口
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	30
	150

	136
	中央空调内机电机
	10
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	400
	4000

	137
	1.5P空调压缩机
	4
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	640
	2560

	138
	3P空调压缩机
	3
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	700
	2100

	139
	空调遥控器
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	30
	150

	140
	空调接水盘
	5
	个
	
	304不锈钢材质
	40
	200

	141
	卷帘卷轴
	10
	个
	φ28 φ32
	均价
	45
	450

	142
	隔帘轨道
	10
	米
	铝合金材质
	均价
	39
	390

	143
	不锈钢插销
	5
	副
	3-7寸
	均价
	24
	120

	144
	钢丝管
	10
	米
	防烫4分钢丝管
	适合医院公区用开水设备
	25
	250

	145
	马桶盖
	4
	套
	
	通用，适合医院现有马桶
	100
	400

	146
	马桶专用冲水箱按键
	2
	个
	
	通用，适合医院现有马桶
	48
	96

	147
	蹲便器
	4
	个
	高温陶瓷工艺
	通用，适合医院现有蹲便器规格
	290
	1160

	148
	不锈钢管卡50
	50
	个
	φ50
	304不锈钢材质
	6
	300

	149
	氧气密封件
	50
	个
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	35
	1750

	150
	氧气头子（套）
	10
	套
	设备带
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	95
	950

	151
	氧气接头
	10
	套
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	90
	900

	152
	氧气减压阀滤芯
	3
	套
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	280
	840

	153
	二氧化碳数控显示压力控制器
	2
	个
	
	适用欧标、国标设备带二氧化碳终端
	300
	600

	154
	窗户把手
	10
	个
	50型7字把手
	铝合金材质
	32
	320

	155
	窗户不锈钢拉绳
	10
	根
	
	通用，适合医院现有窗户
	22
	220

	156
	储物柜把手
	10
	个
	
	通用
	22
	220

	157
	CT专用把手
	6
	个
	
	不锈钢材质，适合医院放射科门把手
	65
	390

	158
	厕所门把手
	5
	个
	
	铝合金材质，多种规格（均价）
	28
	140

	159
	锁把手
	10
	个
	
	7字形，通用（均价）
	85
	850

	160
	不锈钢拉手
	4
	套
	
	304加厚不锈钢材质
	60
	240

	161
	 防盗门钥匙 
	5
	把
	
	适合医院门（均价）
	15
	75

	162
	普通门钥匙 
	5
	把
	
	适合医院门（均价）
	10
	50

	163
	防盗锁芯
	10
	个
	铜芯铜体
	适合医院门（均价）
	80
	800

	164
	锁体
	10
	个
	120mm-180mm
	木质门通用与医院现有锁体一致（均价）
	116
	1160

	165
	锁芯
	30
	个
	铜芯铜体
	木质门通用与医院现有锁体一致（均价）
	56
	1680

	166
	文件柜锁
	30
	个
	
	铁皮文件柜用，与医院文件柜匹配（均价）
	25
	750

	167
	球型锁
	5
	套
	60#70#
	
	85
	425

	168
	玻璃门电插锁
	4
	个
	
	两线常规不带延时（长200X孔180）
	135
	540

	169
	抽屉锁
	20
	个
	
	适合医院办公家具（均价）
	30
	600

	170
	U型锁
	10
	个
	350mm-450mm
	适用玻璃门
	55
	550

	171
	挂锁
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	20
	100

	172
	纱网
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	240
	1200

	173
	塑钢窗户锁
	5
	付
	
	多种规格（均价）
	16
	80

	174
	窗帘支架
	8
	个
	
	符合医院窗帘
	50
	400

	175
	窗帘罗马圈
	20
	个
	直径71mm，PP材质
	符合医院窗帘
	3
	60

	176
	窗帘杆
	20
	米
	φ38
	铝合金材质厚度不低于3mm
	15
	300

	177
	重型滑轨
	10
	付
	53型
	商用使用
	38
	380

	178
	抽屉滑轨
	10
	付
	加厚不锈钢材质10-24寸
	静音、办公家具使用多种规格（均价）
	35
	350

	179
	304不锈钢合页
	10
	个
	1.5寸-5寸
	均价
	32
	320

	180
	不锈钢铰链合页
	10
	个
	304不锈钢材质
	不锈钢缓冲阻尼弹簧铰链衣橱柜门液压飞机合页
	25
	250

	181
	普通合页
	10
	付
	1.5-5寸
	均价
	13
	130

	182
	电脑桌装饰盖板
	10
	个
	直径50mm-80mm
	均价
	7
	70

	183
	万向购物车轮
	10
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价）
	34
	340

	184
	手推车轮子轴承
	8
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	43
	344

	185
	重型万向轮支架
	10
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	83
	830

	186
	重型布衣车车轮
	15
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	65
	975

	187
	扶手弯头
	10
	个
	PVC面板+铝材 厚度不低于1.8mm
	适合医院使用
	30
	300

	188
	扶手直角
	10
	个
	PVC面板+铝材 厚度不低于1.8mm
	适合医院使用
	30
	300

	189
	腻子粉
	30
	包
	25KG/袋
	柔性防水
	62
	1860

	190
	水泥
	40
	袋
	50KG/袋
	425# 包含配送费
	36
	1440

	191
	C70速干水泥
	80
	袋
	25KG/袋
	C70 包含配送费
	110
	8800

	192
	界面加固剂
	40
	桶
	5KG/桶
	包含配送费
	145
	5800

	193
	河沙
	60
	袋
	50KG/袋
	细沙 包含配送费
	30
	1800

	194
	石子
	20
	袋
	50KG/袋
	碎石 包含配送费
	26
	520

	195
	钢砂
	60
	袋
	50KG/袋
	机制砂 包含配送费
	28
	1680

	196
	结构胶
	30
	支
	中性硅酮结构胶7800+
	包含配送费
	35
	1050

	197
	300*600瓷砖
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	44
	440

	198
	地砖800*800
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	80
	800

	199
	地砖600*600
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	62
	620

	200
	瓷砖修复剂
	10
	瓶
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	75
	750

	201
	花岗石300*600
	3
	平方米
	
	满足医院石材修复需求，包含配送费
	120
	360

	202
	镜子
	4
	平方
	防爆水银镜
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	90
	360

	203
	玻璃
	5
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	32
	160

	204
	中空钢化玻璃
	40
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	220
	8800

	205
	中空钢化镀膜玻璃
	40
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	260
	10400

	206
	不锈钢焊条
	10
	根
	A102/304 2.5mm
	
	35
	350

	207
	碳钢焊条
	5
	把
	
	焊条 J422低碳钢焊条2.5/3.2/4.0 
	35
	175

	208
	发泡胶填缝剂
	10
	瓶
	700G
	密封填缝剂
	28
	280

	209
	不锈钢固定链  
	2
	根
	
	304不锈钢材质
	50
	100

	210
	铝塑板
	10
	张
	1220*2440*4mm
	根据医院需求提供颜色，多种规格（均价）
	148
	1480

	211
	石膏板
	20
	张
	1200*2400*9.5mm
	防火阻燃石膏材质
	42
	840

	212
	木工板
	20
	张
	大小1220*2440厚度18
	环保多层实木板
	154
	3080

	213
	免钉胶
	10
	支
	320ml
	
	29
	290

	214
	不锈钢角铁
	20
	个
	304不锈钢材质
	各类规格均价
	11
	220

	215
	收口条
	10
	根
	2.5mm*2.5mm
	不锈钢材质
	40
	400

	216
	膨胀螺丝
	50
	个
	
	6mm-12mm各类规格均价
	2
	100

	217
	门碰
	5
	个
	304不锈钢材质
	磁吸门碰，各类规格均价
	22
	110

	218
	板扣
	10
	套
	2-5寸厚度不低于2mm
	各类规格均价
	16
	160

	219
	铝合金卡条
	10
	根
	
	各类规格均价
	30
	300

	220
	射钉
	200
	颗
	高强度
	各类规格均价
	0.3
	60

	221
	橡胶门碰
	10
	个
	
	各类规格均价
	14
	140

	222
	闭门器
	10
	套
	
	根据医院需求提供，各类规格均价
	310
	3100

	223
	道闸杆
	2
	根
	
	包含配送费，与医院现有道闸匹配
	390
	780

	224
	厕所吊顶检修口
	5
	个
	400*400mm左右
	按医院现场需求提供
	68
	340

	225
	原子灰
	10
	瓶
	500g
	多种颜色，包含配送费
	38
	380

	226
	定制油漆
	5
	瓶
	250g
	多种规格（均价）
	43
	215

	227
	排刷
	10
	个
	3.5-6寸
	3.5-6寸排刷均价
	6
	60

	228
	划线漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	29
	580

	229
	防锈漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	20
	400

	230
	乳胶漆
	40
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	20
	800

	231
	油漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	14
	280

	232
	硅钙板
	40
	平方米
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	25
	1000

	233
	钢盖板
	10
	张
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	182
	1820

	234
	水泥沟盖板
	5
	张
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	200
	1000

	235
	不锈钢沟盖板
	5
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	138
	690

	236
	树脂排水钩盖板
	10
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	105
	1050

	237
	铸铁沟盖板
	10
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	215
	2150

	238
	停车位限位器
	10
	个
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	30
	300

	239
	车库防撞条
	10
	条
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	23
	230

	合计金额：
	210313.00元


注：1、采购配件包括但不限于以上的配件、材料，未在上表内配件、材料按自贡市信息价确定，若信息价未含的按市场价确定。

2、采购项目清单内容不是一次性送货，按医院通知的货物名称和材料、通知的数量进行配送。
技术要求

1、质量标准

（1）所有货物为全新原厂正品，严禁提供假冒伪劣、过期、残次、翻新产品；

（2）符合国家、行业及厂家质量标准，附带产品合格证等有效质量证明；

（3）规格、型号、材质与采购清单及医院通知一致，适配医院现有设备、设施。

2、产品适配性

（1）所供配件需与医院设备设施完全适配，因适配问题无法使用的，供应商无条件免费更换并承担全部损失；

（2）定制配件按医院提供的图纸、参数生产，确保质量与精度达标。

3、报价要求

（1）报价为货物落地价，包含成本、运输、装卸、税费、售后等全部费用，医院无额外支付；

（2）需附详细报价清单，列明货物名称、规格、单价、总价等信息；

（3）清单外临时急需货物，按市场价格参照中标下浮率同比下浮，经医院书面确认后结算。

三、★商务要求

1、供货要求

1.1供货时效
（1）常规配件耗材：接通知后24小时内送达指定地点；

（2）特殊/定制配件：双方书面约定供货周期，延期需提前征得医院同意；

（3）急抢修配件：接通知后2小时内送达，保障抢修进度。

1.2供货方式:按医院分批通知配送，随货附送货单，经医院综合维修组专人验收签字确认。

1.3备货要求：供应商需储备常用配件耗材库存，杜绝缺货、断货，保障日常维修不间断。

2、质保要求

2.1.货物不符要求或存在质量问题，供应商24小时内无条件免费更换，费用自理；

2.2质保期：通用耗材≥3个月，电器/机电配件≥6个月，核心/定制配件≥12个月，自验收合格之日起算；

2.3质保期内非人为质量问题，免费维修更换，无法处理的全额退款，并承担维修误工损失。

3、付款方式

3.1按月结算，供应商凭签字确认的送货单、验收单，核对金额后开具合法票据；

3.2医院收到合格票据及结算资料后，按财务制度支付上月货款，无预付款、无进度款；

3.3结算价按合同约定执行，临时增补货物以双方书面确认价为准。

4、验收要求

4.1验收小组：医院后勤科组织验收验收；

4.2验收标准：货物与通知、清单一致，附带合格证明，外观完好、质量达标；

4.3验收流程：当场验收，合格签署验收单，不合格当场拒收，供应商立即更换并承担全部责任。

5、售后服务

5.1质保期内免费上门退换货、维修，质保期外成本价提供维修、配件更换服务，不额外收费；

5.2定期配合医院开展质量回访，优化供应与服务。

6、安全责任与风险管控

6.1运输作业安全：供应商全权负责货物运输、装卸全过程安全，遵守国家法规及医院管理规定，做好货物防护，人员、车辆服从院区管理；

6.2安全事故责任：运输、装卸过程中发生安全事故，或因货物质量、供货延误造成医院损失的，供应商承担全部法律、经济责任及相关费用；

6.3质量风险防控：供应商建立质量管控体系，杜绝不合格产品入场；若供应伪劣产品，立即终止合同，供应商赔偿全部损失，三年内不得参与医院采购项目。

7、违约责任

7.1未按约定时效供货，每次扣除当次货款5%作为违约金；逾期超4小时影响医院运营的，扣除20%，情节严重的医院有权单方解除合同；

7.2供应不合格产品，除免费更换外，支付合同总金额10%违约金，造成损失另行赔偿；

7.3违反安全规定发生事故，支付合同总金额15%违约金，医院有权解除合同并追究法律责任；

7.4擅自转包、分包或无故断供，医院有权解除合同，供应商赔偿全部损失。

8、其他要求

8.1本需求为及招标核心依据，供应商如有异议，可书面向医院提出；

8.2供应商承诺货物来源合法，无知识产权纠纷，相关法律责任自行承担；

8.3供应商信息变更，需及时书面通知医院并提供证明文件；

8.4未尽事宜，双方在合同中另行约定，合同条款与本需求保持一致。

9、报价要求:本项目报价采用下浮方式进行报价(供应商报价在各项目控制单价的基础上，报整体下浮)；本项目以采购人实际需求进行按实结算，单项产品结算金额=单项产品控制单价×（1-最终报价下浮）×实际供货数量。单项产品总结算金额须四舍五入保留到分。
10、验收标准及方法 

按国家有关规定、采购文件的要求、供应商响应文件及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

第六章  谈判内容、谈判过程中可实质性变动的内容
针对第五章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

第七章  响应文件格式

    一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据竞争性谈判文件所对应要求自行提供，但提供的文件不满足或未实质性响应竞争性谈判文件要求的将做无效响应处理。

    二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

格式1封面格式

响  应 文  件

（谈判响应文件/报价一览表/电子档）

项目编号：                           

项目名称：                           

供应商名称（加盖公章）：                 

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：       
年     月     日 

格式2具有独立承担民事责任的能力

根据第四章要求提供

格式3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（一）具有良好的商业信誉承诺

致：四川国信恒通项目管理有限公司

我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位具有良好的商业信誉，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

    供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日
（二）体现健全的财务会计制度的证明材料

根据第四章要求提供

格式4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

根据第四章要求提供

格式5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致： 四川国信恒通项目管理有限公司 
我单位现参与          项目（项目编号：         ），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期:XXXX年XX月XX日
格式6参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录承诺函

致： 四川国信恒通项目管理有限公司 
我单位现参与          项目（项目编号：         ），并作出如下承诺：

我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

格式7参加本次政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录

现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录承诺函

致： 四川国信恒通项目管理有限公司 
我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位在及其现任法定代表人、主要负责人在参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录，如违反上述承诺，我单位将参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期： XXXX年XX月XX日

格式8承诺函原件
承诺函

四川国信恒通项目管理有限公司：

             （供应商名称）作为参加本次谈判采购活动（项目编号：       ）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目竞争性谈判文件规定，如对竞争性谈判文件有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

格式9参加本项目供应商应提供的资质性证明材料（如涉及）

根据第四章要求提供
格式10参加本次采购活动的供应商代表证明材料

法定代表人/负责人身份证明

（若供应商代表为“法定代表人/负责人”时提供此页）
          （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人/负责人（职务           电话                     ）。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：
日期：XXXX年XX月XX日

附：法定代表人/负责人身份证明材料复印件
注：

供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人/负责人授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时提供此页）
致： 四川国信恒通项目管理有限公司 
______________（供应商名称）法定代表人/负责人__________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）（项目编号：            ）的采购活动。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司/我单位均予承认，所产生的法律后果均由我公司/单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自签字之日起生效，特此声明。

供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人（签字）：
授权代表（签字）：
日期:XXXX年XX月XX日

附：1、代理人身份证明材料复印件（加盖公章）

    2、法定代表人/负责人身份证明材料复印件（加盖公章）
注：

1、提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
格式11报价一览表

报价一览表

项目名称：


项目编号：

	序号
	名称
	预估数量
	单位
	规格
	需求
	单价（元）
	总价（元）

	1
	微波炉定时器
	3
	套
	TMH30MU02E(30)
	微波炉控制面板定时器
	64
	192

	2
	微波炉电源板
	4
	张
	微波炉开关电源板MPP001-1B
	综合单价(多种型号平均价）
	82
	328

	3
	微波炉磁控管
	5
	个
	M24FBA-610A/410A
	综合单价(多种型号平均价）
	70
	350

	4
	微波炉微晶陶瓷底板
	3
	张
	
	综合单价(多种型号平均价）
	80
	240

	5
	微波炉门锁联动开关
	5
	套
	G80F20CN2L-B8(R0)门钩门扣门锁挂钩按钮弹簧扣
	
	38
	190

	6
	微波炉高压电容
	5
	个
	
	综合单价(多种型号平均价）
	85
	425

	7
	微波炉转盘电机
	5
	个
	
	综合单价(多种型号平均价）
	65
	325

	8
	微波炉加热转盘
	15
	个
	24-27cmY型转盘
	耐高温加厚玻璃材质（平均价）
	60
	900

	9
	微波炉云母片
	5
	张
	
	多种规格（均价）
	10
	50

	10
	微波炉三脚架
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	38
	190

	11
	微波炉专用灯泡
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	10
	50

	12
	打粉机专用碳刷
	5
	付
	
	多种规格（均价）
	35
	175

	13
	打粉机碳刷盒   
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	58
	290

	14
	打粉机刀片（1KG）
	5
	付
	1kg
	不锈钢材质（平均价）
	110
	550

	15
	打粉机刀片
	5
	套
	350-800克
	不锈钢打粉机刀片套装350-800克（平均价）
	95
	475

	16
	煎药机流量计
	5
	个
	
	东华煎药机用、全自动定量控制仪
	190
	950

	17
	制丸机齿轮
	5
	个
	
	制丸机内部变速齿轮，与医院设备相匹配
	100
	500

	18
	制丸机皮带
	4
	根
	
	符合医院设备
	40
	160

	19
	打粉机冷却水管
	20
	米
	打粉机冷却水用
	内径6mm外径10mmPVC透明全新料
	8
	160

	20
	煎药机刀片
	4
	块
	进口合金刀片
	煎药机打包用，符合医院设备
	250
	1000

	21
	煎药机减速电机总成
	2
	套
	煎药机
	符合医院设备
	650
	1300

	22
	煎药机煎药主板
	2
	块
	煎药机
	符合医院设备
	420
	840

	23
	煎药机包装主板
	2
	块
	煎药机
	符合医院设备
	480
	960

	24
	煎药机电磁阀
	5
	个
	煎药机
	符合医院设备
	280
	1400

	25
	煎药机密封圈
	6
	个
	煎药机
	符合医院设备
	80
	480

	26
	电炉温控器
	4
	个
	3000W
	3000W大功率调节开关带线
	33
	132

	27
	吹气枪
	2
	个
	包角铝合金200型
	空气压缩机用
	30
	60

	28
	医废处终端机电源板
	2
	块
	12V2A-5A
	医废终端机开关电源板12V2A-5A(均价）外观尺寸适合医院电子秤
	150
	300

	29
	医废电子秤主板
	2
	张
	
	多种规格（均价）
	180
	360

	30
	打气泵控制器
	5
	套
	
	打气泵、多种规格（均价）
	110
	550

	31
	风扇按键
	3
	个
	
	电风扇通用按键，四建三挡
	28
	84

	32
	风扇电机
	2
	个
	铜芯绕组
	多种规格（均价）
	82
	164

	33
	双排换气扇      
	5
	个
	12寸
	铜芯电机
	198
	990

	34
	旋钮 （煮面机）
	4
	个
	
	与食堂煮面机匹配
	5
	20

	35
	熄火保护装置   
	5
	个
	针长50CM
	适合医院厨房灶具的设备
	148
	740

	36
	灭蚊灯主板
	10
	张
	
	灭蚊灯电路板线路板高压主板20W-30W(均价）
	82
	820

	37
	灭蚊灯灯管
	5
	根
	T5/20W
	
	24
	120

	38
	紫外线消毒机旋钮开关
	5
	个
	
	与医院厨房消毒机匹配
	23
	115

	39
	消毒机加热总成
	2
	套
	
	材质：阻燃，适合紫外线消毒机工作电压≥220V,工作电流≥10A
	650
	1300

	40
	洗碗机药剂分配器
	2
	个
	120V\50HZ
	适合医院餐厅洗碗机的设备
	980
	1960

	41
	消毒机电机 
	2
	个
	
	适合医院厨房消毒的设备
	450
	900

	42
	消毒机遥控器
	2
	个
	
	适合医院厨房消毒的设备
	60
	120

	43
	消毒机电脑版
	2
	张 
	
	适合医院厨房消毒的设备
	260
	520

	44
	灶截止阀
	2
	个
	
	适合医院厨房灶具的设备
	70
	140

	45
	电视挂架
	5
	套
	
	通用挂架26-65寸适用
	30
	150

	46
	电视机灯条26寸
	5
	副
	26寸
	与医院电视机型号相匹配
	95
	475

	47
	电视机灯条32寸
	5
	副
	32寸
	与医院电视机型号相匹配
	115
	575

	48
	电视机灯条42寸
	5
	副
	42寸
	与医院电视机型号相匹配
	155
	775

	49
	电视机灯条65寸
	5
	副
	65寸
	与医院电视机型号相匹配
	235
	1175

	50
	电视电源主板
	5
	张
	
	多种规格多种型号（均价）
	300
	1500

	51
	电视机吊架
	5
	个
	
	适合32-75寸电视机，吊架2米，可仰角-5-15度，冷轧钢板，承重量≥50kg
	150
	750

	52
	机顶盒遥控器
	4
	个
	
	适合医院电视机顶盒、多种型号（均价）
	20
	80

	53
	电视遥控器
	4
	个
	
	适合医院电视机顶盒、多种型号（均价）
	20
	80

	54
	热水器主板
	4
	套
	
	多种规格（均价）
	180
	720

	55
	热水器电池盒
	5
	个
	3V装两节1号电池
	适合医院现有热水器
	15
	75

	56
	取暖器加热管
	5
	根
	800W-1200W
	与医院取暖器相匹配（均价）
	65
	325

	57
	门禁卡
	5
	张
	ID感应卡
	与医院门禁系统相匹配
	25
	125

	58
	门禁密码按键控制器
	4
	个
	
	触屏控制，与医院电磁门禁匹配
	120
	480

	59
	门禁电源
	5
	个
	门禁开关电源
	与医院门禁系统相匹配
	25
	125

	60
	搅拌器夹头
	2
	个
	
	电动搅拌器上使用，多种规格（均价）
	30
	60

	61
	呼叫器手柄
	10
	根
	
	适合医院现有呼叫系统
	53
	530

	62
	呼叫器床头分机
	10
	套
	含手柄
	适合医院现有呼叫系统
	310
	3100

	63
	柴油发电机柴油管
	30
	米
	
	与医院现有柴油发电机匹配（含接头）
	5
	150

	64
	集水坑水泵控制器   
	4
	个
	一用一备水泵控制器
	与现有集水坑配电柜相匹配
	375
	1500

	65
	集水坑水泵
	4
	个
	3KW 50WQ15-25-3
	与现有集水坑水泵相匹配
	2180
	8720

	66
	电缆式浮球开关
	6
	个
	FQK-250
	与现有集水坑相匹配
	98
	588

	67
	集水坑水带
	10
	米
	2寸
	与现有集水坑相匹配
	13
	130

	68
	天花消毒机电脑板
	2
	个
	
	适合医院现有消毒的设备
	345
	690

	69
	煮沸机排水泵
	2
	个
	
	适合医院供应室消毒的设备
	1280
	2560

	70
	蒸汽发生器垫圈
	8
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	32
	256

	71
	蒸汽发生器浮球阀
	2
	个
	全铜材质
	适合医院供应室蒸汽发生器
	380
	760

	72
	蒸汽发生器电加热
	2
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	945
	1890

	73
	蒸汽发生器液位阀门
	3
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	120
	360

	74
	蒸汽发生器玻璃管
	5
	根
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	54
	270

	75
	机油
	40
	升
	
	发电机润滑机油符合医院设备要求（均价）
	24
	960

	76
	真空泵油
	20
	升
	
	真空泵用与医院现有设备相匹配（均价）
	216
	4320

	77
	跌落式熔断器保险丝
	4
	根
	10KV高压RW12-15/100-200A户外保险丝
	
	38
	152

	78
	跌落式熔断器
	4
	套
	10KV高压RW12-15
	
	120
	480

	79
	LED显示屏电源
	10
	个
	输入220V50hz输出5V 40A 200W
	LED显示屏专用电源
	160
	1600

	80
	LED显示单元板
	5
	张
	P10  320*160
	适合LED显示、全户外，P10
	98
	490

	81
	显示器电源模块
	4
	个
	
	适合电脑显示器、多种规格（均价）
	75
	300

	82
	储物柜电源
	5
	个
	3000W
	3000W大功率调节开关带线，与医院储物柜相匹配
	110
	550

	83
	招牌灯防水电源
	5
	套
	输入220V50hz输出12V 40A 200W
	与医院招牌灯型号相匹配
	440
	2200

	84
	6v开关电源
	5
	个
	6V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	50
	250

	85
	台灯电源
	5
	个
	12V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	38
	190

	86
	24V继电器
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	40
	200

	87
	24V继电器插座
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	23
	115

	88
	24V扶手开关电源盒
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	290
	1450

	89
	溶浆机电源总成
	2
	个
	
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电适合溶浆机压与电流与实际需求相匹配
	130
	260

	90
	血透机电源接头
	5
	套
	220V50Hz2000W
	血透机专用接头
	48
	240

	91
	时控开关
	5
	个
	KG316T 60A
	
	140
	700

	92
	交流接触器
	4
	个
	CJX2-3210  380V
	适用医院洗浆房设备（均价）
	88
	352

	93
	DN25气动调压阀
	5
	个
	QTY-25
	耐压1.6MPa，调压范围0.015-1.6MPa,介质压缩空气及其他惰性气体
	260
	1300

	94
	洗衣机蒸汽电磁阀
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	445
	1780

	95
	蒸汽机浮球阀液位控制器
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	315
	1260

	96
	洗衣机排污管
	2
	根
	100KG
	适用医院洗浆房设备（均价）
	86
	172

	97
	洗衣机门开关
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	120
	480

	98
	油水分离器 
	4
	个
	100公斤洗衣机
	适用医院洗浆房设备（均价）
	120
	480

	99
	洗衣机电磁继电器
	5
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	155
	775

	100
	滚筒洗衣机电容
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	46
	184

	101
	洗衣机皮带
	10
	根
	A1854
	适用医院洗浆房设备（均价）
	83
	830

	102
	烘干机皮带
	10
	根
	B2007
	适用医院洗浆房烘干机设备（均价）
	75
	750

	103
	污水处理站传动皮带
	12
	根
	
	回转式风机耐磨、耐高温三角带（适合医院设备）
	65
	780

	104
	密封圈
	10
	个
	35*50*10*11.5
	适用医院洗浆房设备（均价）
	23
	230

	105
	油封
	10
	个
	TC305010
	适用医院洗浆房设备（均价）
	22
	220

	106
	轴承
	10
	个
	30206
	适用医院洗浆房设备（均价）
	30
	300

	107
	洗衣机轴承
	4
	个
	22216CA
	适用医院洗浆房洗衣机设备（均价）
	358
	1432

	108
	皮带轮
	4
	个
	500mm
	适用医院洗浆房设备（均价）
	360
	1440

	109
	带座轴承
	4
	个
	uk208
	适用医院洗浆房设备（均价）
	118
	472

	110
	洗衣机油封
	10
	个
	95*120*12
	洗衣机氟胶TC骨架油封
	138
	1380

	111
	高温黄油
	20
	支
	400g/支
	耐400℃高温高速
	35
	700

	112
	前置滤芯
	5
	根
	10寸5微米
	与医院净水设备相匹配
	33
	165

	113
	前置滤芯
	5
	根
	20寸5微米
	与医院净水设备相匹配
	53
	265

	114
	活性炭滤芯
	5
	根
	10寸UDF活性炭滤芯小于等于1080碘值
	与医院净水设备相匹配
	60
	300

	115
	活性炭滤芯
	5
	根
	20寸UDF活性炭滤芯小于等于1080碘值
	与医院净水设备相匹配
	60
	300

	116
	冷风机车万向轮
	10
	个
	
	多种规格（均价）
	20
	200

	117
	1.5P铜管
	40
	米
	φ6  φ8
	含电源线，保温棉，绑扎带等。
	120
	4800

	118
	3P铜管
	40
	米
	φ6  φ12
	含电源线，保温棉，绑扎带等
	158
	6320

	119
	制冷剂
	10
	KG
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	93
	930

	120
	空调铜管绑扎带
	10
	圈
	长度不小于10米宽度6cm
	
	9
	90

	121
	空调排水电机
	4
	个
	天花机排水用
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	215
	860

	122
	阴凉柜压缩机
	3
	个
	
	多种规格与医院现有阴凉柜型号相匹配（均价）
	480
	1440

	123
	冰柜压缩机
	3
	个
	
	多种规格与医院现有冰柜型号相匹配（均价）
	500
	1500

	124
	冷柜轴流风机   
	5
	个
	
	（120-180）*（120-180）*60mm轴流风机、适合冷柜
	180
	900

	125
	冷柜温度控制器
	4
	个
	
	适合冷柜、双温显示，独立调节
	265
	1060

	126
	冰箱温度显示器
	5
	个
	
	冰箱温度显示板 内置配件（均价）
	30
	150

	127
	空调清洗液
	5
	瓶
	500ml装
	内外机专用，强力去污。
	15
	75

	128
	空调内风机导风轮
	8
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	130
	1040

	129
	保温棉
	30
	米
	厚度20mm
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	4
	120

	130
	循环泵变频器
	3
	个
	1-35KW
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	730
	2190

	131
	空压机电磁阀线圈
	2
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	290
	580

	132
	循环泵绕线圈
	2
	台
	1-35KW铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	800
	1600

	133
	空调变频器
	5
	个
	1-35KW
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	500
	2500

	134
	压缩机启动电容
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	60
	300

	135
	空调内机出风口
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	30
	150

	136
	中央空调内机电机
	10
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	400
	4000

	137
	1.5P空调压缩机
	4
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	640
	2560

	138
	3P空调压缩机
	3
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	700
	2100

	139
	空调遥控器
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	30
	150

	140
	空调接水盘
	5
	个
	
	304不锈钢材质
	40
	200

	141
	卷帘卷轴
	10
	个
	φ28 φ32
	均价
	45
	450

	142
	隔帘轨道
	10
	米
	铝合金材质
	均价
	39
	390

	143
	不锈钢插销
	5
	副
	3-7寸
	均价
	24
	120

	144
	钢丝管
	10
	米
	防烫4分钢丝管
	适合医院公区用开水设备
	25
	250

	145
	马桶盖
	4
	套
	
	通用，适合医院现有马桶
	100
	400

	146
	马桶专用冲水箱按键
	2
	个
	
	通用，适合医院现有马桶
	48
	96

	147
	蹲便器
	4
	个
	高温陶瓷工艺
	通用，适合医院现有蹲便器规格
	290
	1160

	148
	不锈钢管卡50
	50
	个
	φ50
	304不锈钢材质
	6
	300

	149
	氧气密封件
	50
	个
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	35
	1750

	150
	氧气头子（套）
	10
	套
	设备带
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	95
	950

	151
	氧气接头
	10
	套
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	90
	900

	152
	氧气减压阀滤芯
	3
	套
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	280
	840

	153
	二氧化碳数控显示压力控制器
	2
	个
	
	适用欧标、国标设备带二氧化碳终端
	300
	600

	154
	窗户把手
	10
	个
	50型7字把手
	铝合金材质
	32
	320

	155
	窗户不锈钢拉绳
	10
	根
	
	通用，适合医院现有窗户
	22
	220

	156
	储物柜把手
	10
	个
	
	通用
	22
	220

	157
	CT专用把手
	6
	个
	
	不锈钢材质，适合医院放射科门把手
	65
	390

	158
	厕所门把手
	5
	个
	
	铝合金材质，多种规格（均价）
	28
	140

	159
	锁把手
	10
	个
	
	7字形，通用（均价）
	85
	850

	160
	不锈钢拉手
	4
	套
	
	304加厚不锈钢材质
	60
	240

	161
	 防盗门钥匙 
	5
	把
	
	适合医院门（均价）
	15
	75

	162
	普通门钥匙 
	5
	把
	
	适合医院门（均价）
	10
	50

	163
	防盗锁芯
	10
	个
	铜芯铜体
	适合医院门（均价）
	80
	800

	164
	锁体
	10
	个
	120mm-180mm
	木质门通用与医院现有锁体一致（均价）
	116
	1160

	165
	锁芯
	30
	个
	铜芯铜体
	木质门通用与医院现有锁体一致（均价）
	56
	1680

	166
	文件柜锁
	30
	个
	
	铁皮文件柜用，与医院文件柜匹配（均价）
	25
	750

	167
	球型锁
	5
	套
	60#70#
	
	85
	425

	168
	玻璃门电插锁
	4
	个
	
	两线常规不带延时（长200X孔180）
	135
	540

	169
	抽屉锁
	20
	个
	
	适合医院办公家具（均价）
	30
	600

	170
	U型锁
	10
	个
	350mm-450mm
	适用玻璃门
	55
	550

	171
	挂锁
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	20
	100

	172
	纱网
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	240
	1200

	173
	塑钢窗户锁
	5
	付
	
	多种规格（均价）
	16
	80

	174
	窗帘支架
	8
	个
	
	符合医院窗帘
	50
	400

	175
	窗帘罗马圈
	20
	个
	直径71mm，PP材质
	符合医院窗帘
	3
	60

	176
	窗帘杆
	20
	米
	φ38
	铝合金材质厚度不低于3mm
	15
	300

	177
	重型滑轨
	10
	付
	53型
	商用使用
	38
	380

	178
	抽屉滑轨
	10
	付
	加厚不锈钢材质10-24寸
	静音、办公家具使用多种规格（均价）
	35
	350

	179
	304不锈钢合页
	10
	个
	1.5寸-5寸
	均价
	32
	320

	180
	不锈钢铰链合页
	10
	个
	304不锈钢材质
	不锈钢缓冲阻尼弹簧铰链衣橱柜门液压飞机合页
	25
	250

	181
	普通合页
	10
	付
	1.5-5寸
	均价
	13
	130

	182
	电脑桌装饰盖板
	10
	个
	直径50mm-80mm
	均价
	7
	70

	183
	万向购物车轮
	10
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价）
	34
	340

	184
	手推车轮子轴承
	8
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	43
	344

	185
	重型万向轮支架
	10
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	83
	830

	186
	重型布衣车车轮
	15
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	65
	975

	187
	扶手弯头
	10
	个
	PVC面板+铝材 厚度不低于1.8mm
	适合医院使用
	30
	300

	188
	扶手直角
	10
	个
	PVC面板+铝材 厚度不低于1.8mm
	适合医院使用
	30
	300

	189
	腻子粉
	30
	包
	25KG/袋
	柔性防水
	62
	1860

	190
	水泥
	40
	袋
	50KG/袋
	425# 包含配送费
	36
	1440

	191
	C70速干水泥
	80
	袋
	25KG/袋
	C70 包含配送费
	110
	8800

	192
	界面加固剂
	40
	桶
	5KG/桶
	包含配送费
	145
	5800

	193
	河沙
	60
	袋
	50KG/袋
	细沙 包含配送费
	30
	1800

	194
	石子
	20
	袋
	50KG/袋
	碎石 包含配送费
	26
	520

	195
	钢砂
	60
	袋
	50KG/袋
	机制砂 包含配送费
	28
	1680

	196
	结构胶
	30
	支
	中性硅酮结构胶7800+
	包含配送费
	35
	1050

	197
	300*600瓷砖
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	44
	440

	198
	地砖800*800
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	80
	800

	199
	地砖600*600
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	62
	620

	200
	瓷砖修复剂
	10
	瓶
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	75
	750

	201
	花岗石300*600
	3
	平方米
	
	满足医院石材修复需求，包含配送费
	120
	360

	202
	镜子
	4
	平方
	防爆水银镜
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	90
	360

	203
	玻璃
	5
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	32
	160

	204
	中空钢化玻璃
	40
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	220
	8800

	205
	中空钢化镀膜玻璃
	40
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	260
	10400

	206
	不锈钢焊条
	10
	根
	A102/304 2.5mm
	
	35
	350

	207
	碳钢焊条
	5
	把
	
	焊条 J422低碳钢焊条2.5/3.2/4.0 
	35
	175

	208
	发泡胶填缝剂
	10
	瓶
	700G
	密封填缝剂
	28
	280

	209
	不锈钢固定链  
	2
	根
	
	304不锈钢材质
	50
	100

	210
	铝塑板
	10
	张
	1220*2440*4mm
	根据医院需求提供颜色，多种规格（均价）
	148
	1480

	211
	石膏板
	20
	张
	1200*2400*9.5mm
	防火阻燃石膏材质
	42
	840

	212
	木工板
	20
	张
	大小1220*2440厚度18
	环保多层实木板
	154
	3080

	213
	免钉胶
	10
	支
	320ml
	
	29
	290

	214
	不锈钢角铁
	20
	个
	304不锈钢材质
	各类规格均价
	11
	220

	215
	收口条
	10
	根
	2.5mm*2.5mm
	不锈钢材质
	40
	400

	216
	膨胀螺丝
	50
	个
	
	6mm-12mm各类规格均价
	2
	100

	217
	门碰
	5
	个
	304不锈钢材质
	磁吸门碰，各类规格均价
	22
	110

	218
	板扣
	10
	套
	2-5寸厚度不低于2mm
	各类规格均价
	16
	160

	219
	铝合金卡条
	10
	根
	
	各类规格均价
	30
	300

	220
	射钉
	200
	颗
	高强度
	各类规格均价
	0.3
	60

	221
	橡胶门碰
	10
	个
	
	各类规格均价
	14
	140

	222
	闭门器
	10
	套
	
	根据医院需求提供，各类规格均价
	310
	3100

	223
	道闸杆
	2
	根
	
	包含配送费，与医院现有道闸匹配
	390
	780

	224
	厕所吊顶检修口
	5
	个
	400*400mm左右
	按医院现场需求提供
	68
	340

	225
	原子灰
	10
	瓶
	500g
	多种颜色，包含配送费
	38
	380

	226
	定制油漆
	5
	瓶
	250g
	多种规格（均价）
	43
	215

	227
	排刷
	10
	个
	3.5-6寸
	3.5-6寸排刷均价
	6
	60

	228
	划线漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	29
	580

	229
	防锈漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	20
	400

	230
	乳胶漆
	40
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	20
	800

	231
	油漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	14
	280

	232
	硅钙板
	40
	平方米
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	25
	1000

	233
	钢盖板
	10
	张
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	182
	1820

	234
	水泥沟盖板
	5
	张
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	200
	1000

	235
	不锈钢沟盖板
	5
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	138
	690

	236
	树脂排水钩盖板
	10
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	105
	1050

	237
	铸铁沟盖板
	10
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	215
	2150

	238
	停车位限位器
	10
	个
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	30
	300

	239
	车库防撞条
	10
	条
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	23
	230

	第一轮报价下浮（%）：                  %
（大写：百分之                          ）

第二轮报价下浮（%）：                  %
（大写：百分之                          ）

... ...报价下浮（%）：                  %
（大写：百分之                          ）

最终报价下浮（%）：                  %
（大写：百分之                          ）


注：1、报价方式：

① 本项目报价采用下浮方式进行报价(供应商报价在各项目控制单价的基础上，报整体下浮)；本项目以采购人实际需求进行按实结算，单项产品结算金额=单项产品控制单价×（1-最终报价下浮）×实际供货数量。单项产品总结算金额须四舍五入保留到分。

2、报价要求：①供应商的报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括供应商完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价一览表须单独密封提交。
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

格式12供应商基本情况表

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

格式13服务方案或项目实施方案

服务方案或项目实施方案

供应商自行拟项目技术方案或实施方案格式，但内容包括但不限于以下内容：

竞争性谈判文件第五章第二项内容；

项目完成时间及服务人员联系方式、响应时间、网点情况等；

（3）供应商认为需要提供针对本项目的服务方案或项目实施方案。
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日
格式14服务要求应答表
服务要求应答表
项目名称： 

    项目编号：                                     

	序号
	竞争性谈判文件要求

（详见竞争性谈判文件第五章第二项）
	响应的应答情况

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	


注：供应商根据竞争性谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

格式15商务应答表

商务应答表
项目名称：

项目编号：

	序号
	竞争性谈判文件要求

（详见竞争性谈判文件第五章第三项）
	响应的应答情况

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXXX年XXX月XXX日
格式16响应函

响应函

 四川国信恒通项目管理有限公司：

1.我方全面研究了“              ”项目竞争性谈判文件（项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方承诺下列任何情况发生时，将按照相关法律法规进行惩戒：
如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到成交通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照竞争性谈判文件要求与采购人签订合同；我方在响应文件中提供虚假材料的；供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；我方在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。
5.我方为本项目提交谈判响应文件正本1份，副本        份，以及用于谈判现场报价的“报价一览表”1份。

6.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为递交响应文件截止之日起  90  天。

7.我方保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

8.我方完全同意按照竞争性谈判文件的相关规定，支付代理服务费。
供应商名称（加盖公章）：                         

法定代表人/负责人（或授权代表）签字：            

日期：XXX年XX月XX日

格式17主要人员情况表

主要人员情况表
项目名称：


项目编号：
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服

务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

格式18供应商类似项目业绩一览表

供应商类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖盖章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期: XXX年XXX月XXX日

第八章  评审方法
一、总则

1.1 根据相关规定，结合本采购项目特点制定本评审方法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。
1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解竞争性谈判文件，确定竞争性谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对竞争性谈判文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足竞争性谈判文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构报告非法干预评审工作的行为；

（七）其他职责。

1.5 谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作无效响应处理。

1.6评审委员会评价响应文件的实质性，对于供应商而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、谈判程序

2.1审查竞争性谈判文件和停止评审

2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对竞争性谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括竞争性谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本竞争性谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）竞争性谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）竞争性谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）竞争性谈判文件规定的评审方法是“综合评分法、最低评标价法”之外的评审方法，或者虽然名称为“综合评分法、最低评标价法”，但实际上不符合国家规定；
（4）竞争性谈判文件载明的成交原则不合法的；

（5）竞争性谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格审查

2.2.1本项目由谈判小组进行资格审查。

2.2.2谈判小组应依据竞争性谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商、是否按照规定缴纳谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2.3资格审查结束后，谈判小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.4谈判小组应依据竞争性谈判文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。

2.2.5采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3通过资格审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4谈判

2.4.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场签到顺序的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.4.2每轮谈判开始前，谈判小组应根据竞争性谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

2.4.3在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动竞争性谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4.5谈判过程中，竞争性谈判文件变动的，供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的（注：仅针对竞争性谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商可以自行决定变更其响应文件），谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足竞争性谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足竞争性谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6谈判过程中，谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合竞争性谈判文件的规定要求，影响谈判小组评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合竞争性谈判文件的规定，影响谈判小组评判的；

（4）经最终谈判后，供应商的响应文件仍不能完全响应竞争性谈判文件的实质性要求的；

（5）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本竞争性谈判文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

（6）属于竞争性谈判文件中无效响应情形的。

但谈判小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，谈判小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件正副本数量齐全，只是未按照竞争性谈判文件要求进行分装或者统装的；

（2）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/负责人签字，但有法定代表人/负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）响应文件除竞争性谈判文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

谈判小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续谈判的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，谈判小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.4.7谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.8谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。
2.4.9谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

2.5报价

2.5.1报价超过竞争性谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合竞争性谈判文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.3谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。谈判小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在谈判小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质询函的解释未被谈判小组采信的，应按照无效响应文件处理。
2.5.4供应商最后报价应当由法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.5最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6谈判小组复核

供应商最后报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7推荐成交候选供应商

谈判小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。供应商评审报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列，根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当由采购人采取抽签的方式选择成交供应商）。

2.8采购代理机构现场复核评审结果

2.8.1推荐成交候选供应商后，谈判小组拟出具评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据竞争性谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果。由谈判小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评审报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目监督部门。

采购代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）谈判小组已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.9编写评审报告

谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具评审报告。评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选供应商的名单及理由。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.10评审异议处理规则

在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合竞争性谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背竞争性谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合者竞争性谈判文件规定的，应当在评审报告中予以反映。

2.11供应商澄清、说明

2.11.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.12终止谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

三、谈判纪律及注意事项

3.1谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

3.3对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4谈判小组独立评判，推荐成交候选供应商，并写出书面报告。

3.5谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

四、确定成交供应商

4.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认；

4.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

五、谈判小组在采购活动中承担以下义务

5.1遵守评审工作纪律。

5.2按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

5.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

5.4及时向本项目监督部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为。

5.5发现竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

5.6及时向本项目监督部门举报在评审过程中受到非法干预的情况。

5.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项。

5.8其他义务。

六、评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律

6.1不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审。

6.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

6.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

6.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以竞争性谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

6.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

6.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

6.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

（样例）
第九章  采购合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：      年    月   日

采购人（甲方）：                            

供应商（乙方）：                                       
《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规及富顺县中医医院综合维修配件、耗材采购项目（二次）,项目编号：GXHT202605008）的谈判文件、乙方的响应文件及成交公告，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、成交公告等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目内容清单及要求：
	序号
	名称
	预估数量
	单位
	规格
	需求
	单价（元）
	总价（元）

	1
	微波炉定时器
	3
	套
	TMH30MU02E(30)
	微波炉控制面板定时器
	
	

	2
	微波炉电源板
	4
	张
	微波炉开关电源板MPP001-1B
	综合单价(多种型号平均价）
	
	

	3
	微波炉磁控管
	5
	个
	M24FBA-610A/410A
	综合单价(多种型号平均价）
	
	

	4
	微波炉微晶陶瓷底板
	3
	张
	
	综合单价(多种型号平均价）
	
	

	5
	微波炉门锁联动开关
	5
	套
	G80F20CN2L-B8(R0)门钩门扣门锁挂钩按钮弹簧扣
	
	
	

	6
	微波炉高压电容
	5
	个
	
	综合单价(多种型号平均价）
	
	

	7
	微波炉转盘电机
	5
	个
	
	综合单价(多种型号平均价）
	
	

	8
	微波炉加热转盘
	15
	个
	24-27cmY型转盘
	耐高温加厚玻璃材质（平均价）
	
	

	9
	微波炉云母片
	5
	张
	
	多种规格（均价）
	
	

	10
	微波炉三脚架
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	
	

	11
	微波炉专用灯泡
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	
	

	12
	打粉机专用碳刷
	5
	付
	
	多种规格（均价）
	
	

	13
	打粉机碳刷盒   
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	
	

	14
	打粉机刀片（1KG）
	5
	付
	1kg
	不锈钢材质（平均价）
	
	

	15
	打粉机刀片
	5
	套
	350-800克
	不锈钢打粉机刀片套装350-800克（平均价）
	
	

	16
	煎药机流量计
	5
	个
	
	东华煎药机用、全自动定量控制仪
	
	

	17
	制丸机齿轮
	5
	个
	
	制丸机内部变速齿轮，与医院设备相匹配
	
	

	18
	制丸机皮带
	4
	根
	
	符合医院设备
	
	

	19
	打粉机冷却水管
	20
	米
	打粉机冷却水用
	内径6mm外径10mmPVC透明全新料
	
	

	20
	煎药机刀片
	4
	块
	进口合金刀片
	煎药机打包用，符合医院设备
	
	

	21
	煎药机减速电机总成
	2
	套
	煎药机
	符合医院设备
	
	

	22
	煎药机煎药主板
	2
	块
	煎药机
	符合医院设备
	
	

	23
	煎药机包装主板
	2
	块
	煎药机
	符合医院设备
	
	

	24
	煎药机电磁阀
	5
	个
	煎药机
	符合医院设备
	
	

	25
	煎药机密封圈
	6
	个
	煎药机
	符合医院设备
	
	

	26
	电炉温控器
	4
	个
	3000W
	3000W大功率调节开关带线
	
	

	27
	吹气枪
	2
	个
	包角铝合金200型
	空气压缩机用
	
	

	28
	医废处终端机电源板
	2
	块
	12V2A-5A
	医废终端机开关电源板12V2A-5A(均价）外观尺寸适合医院电子秤
	
	

	29
	医废电子秤主板
	2
	张
	
	多种规格（均价）
	
	

	30
	打气泵控制器
	5
	套
	
	打气泵、多种规格（均价）
	
	

	31
	风扇按键
	3
	个
	
	电风扇通用按键，四建三挡
	
	

	32
	风扇电机
	2
	个
	铜芯绕组
	多种规格（均价）
	
	

	33
	双排换气扇      
	5
	个
	12寸
	铜芯电机
	
	

	34
	旋钮 （煮面机）
	4
	个
	
	与食堂煮面机匹配
	
	

	35
	熄火保护装置   
	5
	个
	针长50CM
	适合医院厨房灶具的设备
	
	

	36
	灭蚊灯主板
	10
	张
	
	灭蚊灯电路板线路板高压主板20W-30W(均价）
	
	

	37
	灭蚊灯灯管
	5
	根
	T5/20W
	
	
	

	38
	紫外线消毒机旋钮开关
	5
	个
	
	与医院厨房消毒机匹配
	
	

	39
	消毒机加热总成
	2
	套
	
	材质：阻燃，适合紫外线消毒机工作电压≥220V,工作电流≥10A
	
	

	40
	洗碗机药剂分配器
	2
	个
	120V\50HZ
	适合医院餐厅洗碗机的设备
	
	

	41
	消毒机电机 
	2
	个
	
	适合医院厨房消毒的设备
	
	

	42
	消毒机遥控器
	2
	个
	
	适合医院厨房消毒的设备
	
	

	43
	消毒机电脑版
	2
	张 
	
	适合医院厨房消毒的设备
	
	

	44
	灶截止阀
	2
	个
	
	适合医院厨房灶具的设备
	
	

	45
	电视挂架
	5
	套
	
	通用挂架26-65寸适用
	
	

	46
	电视机灯条26寸
	5
	副
	26寸
	与医院电视机型号相匹配
	
	

	47
	电视机灯条32寸
	5
	副
	32寸
	与医院电视机型号相匹配
	
	

	48
	电视机灯条42寸
	5
	副
	42寸
	与医院电视机型号相匹配
	
	

	49
	电视机灯条65寸
	5
	副
	65寸
	与医院电视机型号相匹配
	
	

	50
	电视电源主板
	5
	张
	
	多种规格多种型号（均价）
	
	

	51
	电视机吊架
	5
	个
	
	适合32-75寸电视机，吊架2米，可仰角-5-15度，冷轧钢板，承重量≥50kg
	
	

	52
	机顶盒遥控器
	4
	个
	
	适合医院电视机顶盒、多种型号（均价）
	
	

	53
	电视遥控器
	4
	个
	
	适合医院电视机顶盒、多种型号（均价）
	
	

	54
	热水器主板
	4
	套
	
	多种规格（均价）
	
	

	55
	热水器电池盒
	5
	个
	3V装两节1号电池
	适合医院现有热水器
	
	

	56
	取暖器加热管
	5
	根
	800W-1200W
	与医院取暖器相匹配（均价）
	
	

	57
	门禁卡
	5
	张
	ID感应卡
	与医院门禁系统相匹配
	
	

	58
	门禁密码按键控制器
	4
	个
	
	触屏控制，与医院电磁门禁匹配
	
	

	59
	门禁电源
	5
	个
	门禁开关电源
	与医院门禁系统相匹配
	
	

	60
	搅拌器夹头
	2
	个
	
	电动搅拌器上使用，多种规格（均价）
	
	

	61
	呼叫器手柄
	10
	根
	
	适合医院现有呼叫系统
	
	

	62
	呼叫器床头分机
	10
	套
	含手柄
	适合医院现有呼叫系统
	
	

	63
	柴油发电机柴油管
	30
	米
	
	与医院现有柴油发电机匹配（含接头）
	
	

	64
	集水坑水泵控制器   
	4
	个
	一用一备水泵控制器
	与现有集水坑配电柜相匹配
	
	

	65
	集水坑水泵
	4
	个
	3KW 50WQ15-25-3
	与现有集水坑水泵相匹配
	
	

	66
	电缆式浮球开关
	6
	个
	FQK-250
	与现有集水坑相匹配
	
	

	67
	集水坑水带
	10
	米
	2寸
	与现有集水坑相匹配
	
	

	68
	天花消毒机电脑板
	2
	个
	
	适合医院现有消毒的设备
	
	

	69
	煮沸机排水泵
	2
	个
	
	适合医院供应室消毒的设备
	
	

	70
	蒸汽发生器垫圈
	8
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	
	

	71
	蒸汽发生器浮球阀
	2
	个
	全铜材质
	适合医院供应室蒸汽发生器
	
	

	72
	蒸汽发生器电加热
	2
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	
	

	73
	蒸汽发生器液位阀门
	3
	个
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	
	

	74
	蒸汽发生器玻璃管
	5
	根
	
	适合医院供应室蒸汽发生器
	
	

	75
	机油
	40
	升
	
	发电机润滑机油符合医院设备要求（均价）
	
	

	76
	真空泵油
	20
	升
	
	真空泵用与医院现有设备相匹配（均价）
	
	

	77
	跌落式熔断器保险丝
	4
	根
	10KV高压RW12-15/100-200A户外保险丝
	
	
	

	78
	跌落式熔断器
	4
	套
	10KV高压RW12-15
	
	
	

	79
	LED显示屏电源
	10
	个
	输入220V50hz输出5V 40A 200W
	LED显示屏专用电源
	
	

	80
	LED显示单元板
	5
	张
	P10  320*160
	适合LED显示、全户外，P10
	
	

	81
	显示器电源模块
	4
	个
	
	适合电脑显示器、多种规格（均价）
	
	

	82
	储物柜电源
	5
	个
	3000W
	3000W大功率调节开关带线，与医院储物柜相匹配
	
	

	83
	招牌灯防水电源
	5
	套
	输入220V50hz输出12V 40A 200W
	与医院招牌灯型号相匹配
	
	

	84
	6v开关电源
	5
	个
	6V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	
	

	85
	台灯电源
	5
	个
	12V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	
	

	86
	24V继电器
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	
	

	87
	24V继电器插座
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	
	

	88
	24V扶手开关电源盒
	5
	个
	24V
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
	
	

	89
	溶浆机电源总成
	2
	个
	
	AC100-240V50Hz采用全新元器件，电适合溶浆机压与电流与实际需求相匹配
	
	

	90
	血透机电源接头
	5
	套
	220V50Hz2000W
	血透机专用接头
	
	

	91
	时控开关
	5
	个
	KG316T 60A
	
	
	

	92
	交流接触器
	4
	个
	CJX2-3210  380V
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	93
	DN25气动调压阀
	5
	个
	QTY-25
	耐压1.6MPa，调压范围0.015-1.6MPa,介质压缩空气及其他惰性气体
	
	

	94
	洗衣机蒸汽电磁阀
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	95
	蒸汽机浮球阀液位控制器
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	96
	洗衣机排污管
	2
	根
	100KG
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	97
	洗衣机门开关
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	98
	油水分离器 
	4
	个
	100公斤洗衣机
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	99
	洗衣机电磁继电器
	5
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	100
	滚筒洗衣机电容
	4
	个
	
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	101
	洗衣机皮带
	10
	根
	A1854
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	102
	烘干机皮带
	10
	根
	B2007
	适用医院洗浆房烘干机设备（均价）
	
	

	103
	污水处理站传动皮带
	12
	根
	
	回转式风机耐磨、耐高温三角带（适合医院设备）
	
	

	104
	密封圈
	10
	个
	35*50*10*11.5
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	105
	油封
	10
	个
	TC305010
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	106
	轴承
	10
	个
	30206
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	107
	洗衣机轴承
	4
	个
	22216CA
	适用医院洗浆房洗衣机设备（均价）
	
	

	108
	皮带轮
	4
	个
	500mm
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	109
	带座轴承
	4
	个
	uk208
	适用医院洗浆房设备（均价）
	
	

	110
	洗衣机油封
	10
	个
	95*120*12
	洗衣机氟胶TC骨架油封
	
	

	111
	高温黄油
	20
	支
	400g/支
	耐400℃高温高速
	
	

	112
	前置滤芯
	5
	根
	10寸5微米
	与医院净水设备相匹配
	
	

	113
	前置滤芯
	5
	根
	20寸5微米
	与医院净水设备相匹配
	
	

	114
	活性炭滤芯
	5
	根
	10寸UDF活性炭滤芯小于等于1080碘值
	与医院净水设备相匹配
	
	

	115
	活性炭滤芯
	5
	根
	20寸UDF活性炭滤芯小于等于1080碘值
	与医院净水设备相匹配
	
	

	116
	冷风机车万向轮
	10
	个
	
	多种规格（均价）
	
	

	117
	1.5P铜管
	40
	米
	φ6  φ8
	含电源线，保温棉，绑扎带等。
	
	

	118
	3P铜管
	40
	米
	φ6  φ12
	含电源线，保温棉，绑扎带等
	
	

	119
	制冷剂
	10
	KG
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	120
	空调铜管绑扎带
	10
	圈
	长度不小于10米宽度6cm
	
	
	

	121
	空调排水电机
	4
	个
	天花机排水用
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	122
	阴凉柜压缩机
	3
	个
	
	多种规格与医院现有阴凉柜型号相匹配（均价）
	
	

	123
	冰柜压缩机
	3
	个
	
	多种规格与医院现有冰柜型号相匹配（均价）
	
	

	124
	冷柜轴流风机   
	5
	个
	
	（120-180）*（120-180）*60mm轴流风机、适合冷柜
	
	

	125
	冷柜温度控制器
	4
	个
	
	适合冷柜、双温显示，独立调节
	
	

	126
	冰箱温度显示器
	5
	个
	
	冰箱温度显示板 内置配件（均价）
	
	

	127
	空调清洗液
	5
	瓶
	500ml装
	内外机专用，强力去污。
	
	

	128
	空调内风机导风轮
	8
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	129
	保温棉
	30
	米
	厚度20mm
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	130
	循环泵变频器
	3
	个
	1-35KW
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	131
	空压机电磁阀线圈
	2
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	132
	循环泵绕线圈
	2
	台
	1-35KW铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	133
	空调变频器
	5
	个
	1-35KW
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	134
	压缩机启动电容
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	135
	空调内机出风口
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	136
	中央空调内机电机
	10
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	137
	1.5P空调压缩机
	4
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	138
	3P空调压缩机
	3
	个
	铜芯绕组
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	139
	空调遥控器
	5
	个
	
	多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
	
	

	140
	空调接水盘
	5
	个
	
	304不锈钢材质
	
	

	141
	卷帘卷轴
	10
	个
	φ28 φ32
	均价
	
	

	142
	隔帘轨道
	10
	米
	铝合金材质
	均价
	
	

	143
	不锈钢插销
	5
	副
	3-7寸
	均价
	
	

	144
	钢丝管
	10
	米
	防烫4分钢丝管
	适合医院公区用开水设备
	
	

	145
	马桶盖
	4
	套
	
	通用，适合医院现有马桶
	
	

	146
	马桶专用冲水箱按键
	2
	个
	
	通用，适合医院现有马桶
	
	

	147
	蹲便器
	4
	个
	高温陶瓷工艺
	通用，适合医院现有蹲便器规格
	
	

	148
	不锈钢管卡50
	50
	个
	φ50
	304不锈钢材质
	
	

	149
	氧气密封件
	50
	个
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	
	

	150
	氧气头子（套）
	10
	套
	设备带
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	
	

	151
	氧气接头
	10
	套
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	
	

	152
	氧气减压阀滤芯
	3
	套
	
	适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
	
	

	153
	二氧化碳数控显示压力控制器
	2
	个
	
	适用欧标、国标设备带二氧化碳终端
	
	

	154
	窗户把手
	10
	个
	50型7字把手
	铝合金材质
	
	

	155
	窗户不锈钢拉绳
	10
	根
	
	通用，适合医院现有窗户
	
	

	156
	储物柜把手
	10
	个
	
	通用
	
	

	157
	CT专用把手
	6
	个
	
	不锈钢材质，适合医院放射科门把手
	
	

	158
	厕所门把手
	5
	个
	
	铝合金材质，多种规格（均价）
	
	

	159
	锁把手
	10
	个
	
	7字形，通用（均价）
	
	

	160
	不锈钢拉手
	4
	套
	
	304加厚不锈钢材质
	
	

	161
	 防盗门钥匙 
	5
	把
	
	适合医院门（均价）
	
	

	162
	普通门钥匙 
	5
	把
	
	适合医院门（均价）
	
	

	163
	防盗锁芯
	10
	个
	铜芯铜体
	适合医院门（均价）
	
	

	164
	锁体
	10
	个
	120mm-180mm
	木质门通用与医院现有锁体一致（均价）
	
	

	165
	锁芯
	30
	个
	铜芯铜体
	木质门通用与医院现有锁体一致（均价）
	
	

	166
	文件柜锁
	30
	个
	
	铁皮文件柜用，与医院文件柜匹配（均价）
	
	

	167
	球型锁
	5
	套
	60#70#
	
	
	

	168
	玻璃门电插锁
	4
	个
	
	两线常规不带延时（长200X孔180）
	
	

	169
	抽屉锁
	20
	个
	
	适合医院办公家具（均价）
	
	

	170
	U型锁
	10
	个
	350mm-450mm
	适用玻璃门
	
	

	171
	挂锁
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	
	

	172
	纱网
	5
	个
	
	多种规格（均价）
	
	

	173
	塑钢窗户锁
	5
	付
	
	多种规格（均价）
	
	

	174
	窗帘支架
	8
	个
	
	符合医院窗帘
	
	

	175
	窗帘罗马圈
	20
	个
	直径71mm，PP材质
	符合医院窗帘
	
	

	176
	窗帘杆
	20
	米
	φ38
	铝合金材质厚度不低于3mm
	
	

	177
	重型滑轨
	10
	付
	53型
	商用使用
	
	

	178
	抽屉滑轨
	10
	付
	加厚不锈钢材质10-24寸
	静音、办公家具使用多种规格（均价）
	
	

	179
	304不锈钢合页
	10
	个
	1.5寸-5寸
	均价
	
	

	180
	不锈钢铰链合页
	10
	个
	304不锈钢材质
	不锈钢缓冲阻尼弹簧铰链衣橱柜门液压飞机合页
	
	

	181
	普通合页
	10
	付
	1.5-5寸
	均价
	
	

	182
	电脑桌装饰盖板
	10
	个
	直径50mm-80mm
	均价
	
	

	183
	万向购物车轮
	10
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价）
	
	

	184
	手推车轮子轴承
	8
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	
	

	185
	重型万向轮支架
	10
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	
	

	186
	重型布衣车车轮
	15
	个
	3-5寸
	双轴承PU轮（均价
	
	

	187
	扶手弯头
	10
	个
	PVC面板+铝材 厚度不低于1.8mm
	适合医院使用
	
	

	188
	扶手直角
	10
	个
	PVC面板+铝材 厚度不低于1.8mm
	适合医院使用
	
	

	189
	腻子粉
	30
	包
	25KG/袋
	柔性防水
	
	

	190
	水泥
	40
	袋
	50KG/袋
	425# 包含配送费
	
	

	191
	C70速干水泥
	80
	袋
	25KG/袋
	C70 包含配送费
	
	

	192
	界面加固剂
	40
	桶
	5KG/桶
	包含配送费
	
	

	193
	河沙
	60
	袋
	50KG/袋
	细沙 包含配送费
	
	

	194
	石子
	20
	袋
	50KG/袋
	碎石 包含配送费
	
	

	195
	钢砂
	60
	袋
	50KG/袋
	机制砂 包含配送费
	
	

	196
	结构胶
	30
	支
	中性硅酮结构胶7800+
	包含配送费
	
	

	197
	300*600瓷砖
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	
	

	198
	地砖800*800
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	
	

	199
	地砖600*600
	10
	平方米
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	
	

	200
	瓷砖修复剂
	10
	瓶
	
	满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
	
	

	201
	花岗石300*600
	3
	平方米
	
	满足医院石材修复需求，包含配送费
	
	

	202
	镜子
	4
	平方
	防爆水银镜
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	
	

	203
	玻璃
	5
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	
	

	204
	中空钢化玻璃
	40
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	
	

	205
	中空钢化镀膜玻璃
	40
	平方
	
	根据医院需求提供，多种规格（均价）
	
	

	206
	不锈钢焊条
	10
	根
	A102/304 2.5mm
	
	
	

	207
	碳钢焊条
	5
	把
	
	焊条 J422低碳钢焊条2.5/3.2/4.0 
	
	

	208
	发泡胶填缝剂
	10
	瓶
	700G
	密封填缝剂
	
	

	209
	不锈钢固定链  
	2
	根
	
	304不锈钢材质
	
	

	210
	铝塑板
	10
	张
	1220*2440*4mm
	根据医院需求提供颜色，多种规格（均价）
	
	

	211
	石膏板
	20
	张
	1200*2400*9.5mm
	防火阻燃石膏材质
	
	

	212
	木工板
	20
	张
	大小1220*2440厚度18
	环保多层实木板
	
	

	213
	免钉胶
	10
	支
	320ml
	
	
	

	214
	不锈钢角铁
	20
	个
	304不锈钢材质
	各类规格均价
	
	

	215
	收口条
	10
	根
	2.5mm*2.5mm
	不锈钢材质
	
	

	216
	膨胀螺丝
	50
	个
	
	6mm-12mm各类规格均价
	
	

	217
	门碰
	5
	个
	304不锈钢材质
	磁吸门碰，各类规格均价
	
	

	218
	板扣
	10
	套
	2-5寸厚度不低于2mm
	各类规格均价
	
	

	219
	铝合金卡条
	10
	根
	
	各类规格均价
	
	

	220
	射钉
	200
	颗
	高强度
	各类规格均价
	
	

	221
	橡胶门碰
	10
	个
	
	各类规格均价
	
	

	222
	闭门器
	10
	套
	
	根据医院需求提供，各类规格均价
	
	

	223
	道闸杆
	2
	根
	
	包含配送费，与医院现有道闸匹配
	
	

	224
	厕所吊顶检修口
	5
	个
	400*400mm左右
	按医院现场需求提供
	
	

	225
	原子灰
	10
	瓶
	500g
	多种颜色，包含配送费
	
	

	226
	定制油漆
	5
	瓶
	250g
	多种规格（均价）
	
	

	227
	排刷
	10
	个
	3.5-6寸
	3.5-6寸排刷均价
	
	

	228
	划线漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	
	

	229
	防锈漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	
	

	230
	乳胶漆
	40
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	
	

	231
	油漆
	20
	KG
	
	多种颜色，包含配送费
	
	

	232
	硅钙板
	40
	平方米
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	
	

	233
	钢盖板
	10
	张
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	
	

	234
	水泥沟盖板
	5
	张
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	
	

	235
	不锈钢沟盖板
	5
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	
	

	236
	树脂排水钩盖板
	10
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	
	

	237
	铸铁沟盖板
	10
	块
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	
	

	238
	停车位限位器
	10
	个
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	
	

	239
	车库防撞条
	10
	条
	
	多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
	
	


二、合同总价

合同总价为人民币大写：       元，即RMB￥         ；该合同总价已包括设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、技术要求

1、质量标准

（1）所有货物为全新原厂正品，严禁提供假冒伪劣、过期、残次、翻新产品；

（2）符合国家、行业及厂家质量标准，附带产品合格证等有效质量证明；

（3）规格、型号、材质与采购清单及医院通知一致，适配医院现有设备、设施。

2、产品适配性

（1）所供配件需与医院设备设施完全适配，因适配问题无法使用的，供应商无条件免费更换并承担全部损失；

（2）定制配件按医院提供的图纸、参数生产，确保质量与精度达标。

四、商务要求

1、供货要求

1.1供货时效

（1）常规配件耗材：接通知后24小时内送达指定地点；

（2）特殊/定制配件：双方书面约定供货周期，延期需提前征得医院同意；

（3）急抢修配件：接通知后2小时内送达，保障抢修进度。

1.2供货方式：按医院分批通知配送，随货附送货单，经医院综合维修组专人验收签字确认。

1.3备货要求：供应商需储备常用配件耗材库存，杜绝缺货、断货，保障日常维修不间断。

2、质保要求

2.1.货物不符要求或存在质量问题，供应商24小时内无条件免费更换，费用自理；

2.2质保期：通用耗材≥3个月，电器/机电配件≥6个月，核心/定制配件≥12个月，自验收合格之日起算；

2.3质保期内非人为质量问题，免费维修更换，无法处理的全额退款，并承担维修误工损失。

3、付款方式

3.1按月结算，供应商凭签字确认的送货单、验收单，核对金额后开具合法增值税发票；

3.2医院收到合格票据及结算资料后，按财务制度支付上月货款，无预付款、无进度款；

3.3结算价按合同约定执行，临时增补货物以双方书面确认价为准。

4、验收要求

4.1验收小组：医院综合维修组、后勤科、财务科人员共同现场验收；

4.2验收标准：货物与通知、清单一致，附带合格证明，外观完好、质量达标；

4.3验收流程：当场验收，合格签署验收单，不合格当场拒收，供应商立即更换并承担全部责任。

5、售后服务

5.1质保期内免费上门退换货、维修，质保期外成本价提供维修、配件更换服务，不额外收费；

5.2定期配合医院开展质量回访，优化供应与服务。

6、安全责任与风险管控

6.1运输作业安全：供应商全权负责货物运输、装卸全过程安全，遵守国家法规及医院管理规定，做好货物防护，人员、车辆服从院区管理；

6.2安全事故责任：运输、装卸过程中发生安全事故，或因货物质量、供货延误造成医院损失的，供应商承担全部法律、经济责任及相关费用；

6.3质量风险防控：供应商建立质量管控体系，杜绝不合格产品入场；若供应伪劣产品，立即终止合同，供应商赔偿全部损失，三年内不得参与医院采购项目。

7、违约责任

7.1未按约定时效供货，每次扣除当次货款5%作为违约金；逾期超4小时影响医院运营的，扣除20%，情节严重的医院有权单方解除合同；

7.2供应不合格产品，除免费更换外，支付合同总金额10%违约金，造成损失另行赔偿；

7.3违反安全规定发生事故，支付合同总金额15%违约金，医院有权解除合同并追究法律责任；

7.4擅自转包、分包或无故断供，医院有权解除合同，供应商赔偿全部损失。

8、其他要求

8.1本需求为及招标核心依据，供应商如有异议，可书面向医院提出；

8.2供应商承诺货物来源合法，无知识产权纠纷，相关法律责任自行承担；

8.3供应商信息变更，需及时书面通知医院并提供证明文件；

8.4未尽事宜，双方在合同中另行约定，合同条款与本需求保持一致。
9、验收标准及方法 

按国家有关规定、采购文件的要求、供应商响应文件及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

四、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价万分之3的违约金：

(2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之3/天的违约金：逾期付款超过10天的，乙方有权终止合同：

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的万分之3的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之3/天的违约金：逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的万分之3的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在5天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之3的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的万分之3向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

六、争议解决办法

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼，依法维护其合法权益。

七、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。
	甲方（盖章）：富顺县中医医院 

甲方代表（签字）：

地址：富顺县东湖大道1801号 

电话：0813-5197655

开户银行：自贡农村商业银行股份有限公司富顺支行

开户帐号：11820120000037316

日期：   年   月   日
	乙方（盖章）： 

乙方代表（签字）：

地址： 
电话： 

开户银行：

开户帐号： 
日期：   年    月   日


第十章  附件
附件1 供应商报名登记表

供应商报名登记表
	项目编号(必填）
	

	项目名称(必填）
	

	单位名称(必填）
	                                             （加盖公章）

	单位地址(必填）
	

	购买文件时间(必填）
	

	包件号

(如有分包必填）
	

	联系人(必填）
	

	单位固定电话
	

	经办人移动电话(必填）
	

	单位传真
	

	电子邮箱(必填）
	

	备    注
	


 注：采用邮购联系方式的供应商请将报名资料电子版传至ZGGX779@163.com，联系电话：0813-5866585。

附件2 保证金退还申请表

保证金退还申请表

	申请单位名称
	（加盖公章）

	项目名称
	

	项目编号
	

	采购日期
	

	保证金交纳金额
	

	应退保证金金额
	大写：

	
	小写：

	退款原因
	1、未中标（未成交）及未中标（未成交）包号：

	
	2、中标(成交)及中标（成交）包号：

	
	3、其他情况：

	收款单位名称
	

	收款单位开户银行
	

	收款单位账号
	

	收款单位联系方式
	

	采购代理机构审核
	

	注：
1.申请退款单位须提供原保证金交款、转账、汇款凭证（原件、复印件或电子扫描件均可，以上资料均需加盖单位鲜章）。

2.本表仅用于采购人（供应商报价人）退还保证金时使用。

3.请供应商委托代表在成交通知书发放后自行携带本表向代理机构财务工作人员递交本表，或者以电子文档方式传至ZGGX779@163.com，联系电话：0813-5866585，以便尽快退还供应商的保证金。（退还的原因可暂不填写）。


正本或副本








