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富顺县中医医院UPS不间断电源维修服务采购项目

项目编号：SCDHFZC-2026090
竞争性谈判文件
采　 购　 人：富顺县中医医院

采购代理机构：四川德海工程项目管理咨询有限公司

文  件 编 制：采购人与采购代理机构共同编制

中国·四川（自贡）

二〇二六年七月
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第一章 谈判邀请

四川德海工程项目管理咨询有限公司受富顺县中医医院委托，就实施的富顺县中医医院UPS不间断电源维修服务采购项目进行竞争性谈判，现邀请符合本次要求的供应商参加谈判，内容如下：
一、项目编号：SCDHFZC-2026090
二、项目名称：富顺县中医医院UPS不间断电源维修服务采购项目

三、预算金额：￥278464.00元
四、项目内容：详见第四章。

五、供应商参加本采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录且未被列为失信被执行人；

6.2本项目不接受联合体参加谈判。

六、领取竞争性谈判文件时间、地点及费用

1、时间：竞争性谈判文件自2026年07月21日至2026年07月23日，上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）发售。

2、地点：四川省自贡市沿滩区沿滩新城锦城大道417号（君豪御园外围商铺）一楼·报名处。

3、售价：本项目谈判文件有偿获取，现场与代理机构协商。谈判文件售后不退, 谈判资格不能转让。
4、方式：现场获取或网上获取。
（1）现场获取：供应商在购买采购文件时必须携带加盖单位公章的《单位介绍信》、经办人身份证复印件、《供应商报名登记表》到四川省自贡市沿滩区沿滩新城锦城大道417号（君豪御园外围商铺）一楼·报名处获取竞争性谈判文件。

（2）网上获取：供应商网上办理购买采购文件时，将已填写的《单位介绍信》、经办人身份证复印件、《供应商报名登记表》均加盖供应商单位公章后扫描成图片，连同报名费用支付凭证截图发送至312165633@qq.com。
5、采购文件获取咨询电话：18223071405
注：采用网上获取方式报名的供应商，须于开标当天将《单位介绍信》（格式自拟）、经办人身份证复印件、《供应商报名登记表》加盖单位公章的原件交至四川省自贡市沿滩区沿滩新城锦城大道417号（君豪御园外围商铺）本项目开标室。

七、提交响应文件截止时间及谈判时间、地点

1、提交响应文件截止时间及谈判时间：2026年07月28日15:00(北京时间)。

2、提交响应文件地点及谈判地点：四川省自贡市沿滩区沿滩新城锦城大道417号（君豪御园外围商铺）·开标室1。

3、响应文件应在谈判当日提交截止时间前送达谈判地点，本次谈判不接受以电子邮件、传真及邮寄方式提交的响应文件。

特别提醒：开评标期间，应保持会场的安静，不得高声喧哗和随意走动。

八、本次谈判邀请在四川招投标网（http://www.scbid.com/）上以公告形式发布。
九、联系方式

1、采购人：富顺县中医医院

地  址：富顺县东湖大道1801号

联系人：陈老师  聂老师
电  话：0813-5197655
2、采购代理机构：四川德海工程项目管理咨询有限公司

地  址：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段333号1栋7层709号
联系人：李女士

电  话：18223071405
第二章 谈判须知
（一）供应商须知附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购预算

（实质性要求）
	采购预算：￥278464.00元（大写：贰拾柒万捌仟肆佰陆拾肆元整）；

报价超过采购预算按无效响应处理。

	2
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：￥278464.00元（大写：贰拾柒万捌仟肆佰陆拾肆元整）；

报价超过最高限价按无效响应处理。

	3
	低于成本价不正

当竞争预防措施

（实质性要求）
	评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序:

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价〈全部通过符合性审查供应商响应报价平均值x50%;

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价〈通过符合性审查的次低报价供应商响应报价x50%;

<采购项目(采购包)最高限价X50%;质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.响应报价低于采购项目(采购包)最高限价50%的，即响应报价

4.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

	4
	谈判保证金

（实质性要求）
	1.金额:5000元。

2.交款方式:谈判保证金可通过投标人的基本账户以银行转账方式或现金方式缴纳。

3.转账的谈判保证金应在投标截止时间1个工作日前16:00时到达招标代理机构以下帐号:

收款单位:四川德海工程项目管理咨询有限公司

开户行:自贡银行华商国际城支行/自贡市商业银行清算中心

帐号:3090 1200 0000 0485 39

4.投标人凭银行进账单换取收据，招标人凭收款回单(已进谈判保证金收取单位账户)向投标人出具收据，收据复印件应按要求装订在投标文件里与投标文件同时递交。

	5
	履约保证金
（实质性要求）
	金额：采购合同总金额的10%。

交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

收款单位：签订合同前由采购人确定。

开 户 行：签订合同前由采购人确定。

银行账号：签订合同前由采购人确定。

交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。

注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的担保机构。如保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。

履约保证金退还方式：签订合同时由采购人和成交供应商在合同中进行约定。

履约保证金退还时间：项目验收合格后。

履约保证金不予退还情形：签订合同时由采购人和成交供应商在合同中进行约定。

履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

	6
	现场考察和

谈判前答疑会
	不组织；采购人认为有必要，另行书面通知。

	7
	响应有效期

（实质性要求）
	谈判后90天（从谈判之日起），有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

	8
	响应文件份数
	谈判响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）；报价响应文件正本壹份；电子文档壹份。

	9
	响应文件的印制、

签署、密封及标注
	详见第五章第四、五条内容。

	10
	成交通知书领取
	请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。

联系人：李女士
联系电话：18223071405
地址：四川省自贡市沿滩区沿滩新城锦城大道417号（君豪御园外围商铺）一楼。

	11
	采购代理服务费
	本项目预算已包含招标代理服务费，代理服务费按定额3000.00元收取。由中标（成交）供应商支付。

代理服务费缴纳账户：

户    名：四川德海工程项目管理咨询有限公司 

开 户 行：自贡农村商业银行股份有限公司汇东支行 

账 户 号：1022 0120 0000 02691 

行    号：3146 5500 0015 

咨询电话：18223071405


注：本前附表以外的相关内容是对供应商须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

（二）总则

2.1适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判项目。

2.2有关定义

2.2.1“采购人”和“甲方”系富顺县中医医院。

2.2.2“采购代理机构”系指四川德海工程项目管理咨询有限公司。

2.2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.2.4“供应商”系指已报名参加谈判和向采购人提供服务的供应商。

2.3合格的供应商（实质性要求）
合格的供应商应具备以下条件：

2.3.1本谈判文件规定的供应商资格条件；

2.3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

2.3.3向四川德海工程项目管理咨询有限公司购买了谈判文件。

2.4谈判费用（实质性要求）
供应商应自行承担准备和参加谈判的全部费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

2.5充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

2.5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股的不同供应商，不得同时参加本项目的谈判。

2.5.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目的其他谈判活动。

出现前述情况的单位的响应均按无效响应处理。

2.5.3两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作无效处理。
（三）谈判文件

3.1谈判文件的构成

3.1.1谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判采购的依据，同时也是评审的重要依据。谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

第一章 谈判邀请
第二章 谈判须知
第三章 供应商的资格条件要求及应当提供的资格证明材料
第四章 项目概述、内容要求及商务要求（实质性要求）
第五章 供应商响应文件的编制要求
第六章 响应文件主要格式要求
第七章 谈判及评定程序、评定方法、评定标准
第八章 采购合同主要条款（参考格式）
第九章 附件
3.1.2谈判文件、澄清文件及补充资料前后有矛盾或不一致的情形，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于采购人的原则进行处理。

3.1.3供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。

3.1.4供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

3.2谈判文件的澄清和修改

3.2.1在响应截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对谈判文件进行澄清或者修改。

3.2.2招标采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，将在谈判文件要求的提交响应文件截止时间一日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商。

3.2.3任何对谈判文件的澄清均为谈判文件的组成部分，并具有同等的法律效力。

3.2.4供应商要求对谈判文件进行澄清的，均应在递交响应文件截止时间三日前按谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

3.3答疑会和现场考察：不组织；采购人认为有必要，另行书面通知。

（四）响应文件

4.1响应文件的编制及相关要求（详见第五章内容）

4.2谈判保证金（本项目收取）
4.2.1 供应商必须以人民币为计量单位提交谈判文件规定数额的谈判保证金。

4.2.2 未按谈判文件要求在规定时间前交纳规定数额谈判保证金的响应文件无效。

4.2.3 供应商所交纳的谈判保证金不计利息。

4.2.4 未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

4.2.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还谈判保证金：

（1）在谈判文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定交纳履约保证金的；

（6）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的；

（7）报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

4.3响应有效期（实质性要求）

4.3.1本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天。供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

4.3.2因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。

供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

4.3.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

（五）评定程序、评定方法及评定标准

详见第七章内容。

（六）合同的签订及履行

6.1签订合同

6.1.1成交人在收到成交通知书后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

6.1.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。

6.1.3成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

6.1.4在签订合同前，采购人有权对成交人响应文件中相关材料的原件进行审查核实，并将响应文件作为合同的一部分。若发现响应文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理。若发生以上情况，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

6.1.5成交人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同一份送采购代理机构备案。

6.2合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同任何形式的分包及转让。

6.3.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

6.4补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6.5履约保证金（本项目收取）
6.5.1成交人收到成交通知书后，签订合同之前，按本章前附表相关要求缴纳履约保证金。如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

6.5.2履约保证金在成交人对合同规定义务履行完毕时全额无息退还；如果成交人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以部分或全部不予退还。

6.5.3只有在采购人、成交人双方协商一致的情况下才可免除履约保证金条款。

6.6履行合同

6.6.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

6.6.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典—合同编》的有关规定进行处理。

6.7验收

6.7.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照采购相关法律法规的要求进行验收。

6.7.2验收结果合格的，成交人凭验收材料到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

6.8资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

（七）体现满足谈判需求、质量和服务相等的谈判项目实质性要求（实质性要求）

供应商资格必须符合国家有关规定和谈判文件资格性要求；若谈判结果无实质性变动,供应商必须满足谈判文件规定的所有实质性要求，并且响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。否则将视作无效文件处理。

（八）谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容

8.1谈判内容

8.1.1项目的一般技术和商务要求。

8.1.2谈判合同草案条款。

8.2谈判过程中可能实质性变动的内容

8.2.1项目的一般技术和商务要求。

8.2.2谈判合同草案条款

（九）采购纪律要求

供应商参加本项目采购不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

（十）其他

本谈判文件中所引相关法律制度规定，在采购活动中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评审方法、3.评审程序”规定的内容条款，在本项目响应截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。
第三章 供应商的资格条件要求及应当提供的资格证明材料
　　

一、参加谈判的供应商应具备下列条件（实质性要求）：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录且未被列为失信被执行人；

6.2本项目不接受联合体参加谈判。

二、供应商应提交的资格证明材料（实质性要求）：

1、营业执照副本复印件（响应人为企业的，提供有效的营业执照复印件；响应人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；响应人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；响应人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；响应人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；响应人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他响应人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件）；

2、组织机构代码证副本复印件（三证合一不提供）；

3、税务登记证副本复印件（三证合一不提供）；

4、响应函原件；

5、承诺函原件；

6、供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件；

7、体现健全的财务制度的证明材料：供应商内部出具或第三方机构出具或承诺函；

8、供应商须提供参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；
9、供应商须提供本单位、现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录的承诺函；

10、法定代表人身份证复印件；

11、法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。
资格性审查要求：供应商提交的证照、或证件应当内容完整、真实、合法、有效，清晰可辨。供应商未按上述要求提交资格响应文件资料的，在资格性审查时不予通过。
 项目概述、项目内容及要求、商务要求

一、项目概述

本项目为服务类招标采购，不属于货物类采购，不接受仅供货、无配套服务的投标。采购内容为富顺县中医医院 UPS 不间断电源维修服务，包含蓄电池维修更换、旧电池合规处置、安装调试、3 年原厂级维保一体化服务，确保 UPS 系统持续稳定运行。 

二、服务内容与货物清单（实质性要求）

（一）本次服务配套蓄电池均为阀控式密封型，须匹配原有蓄电池规格、尺寸与接口，确保与原有 UPS 设备适配兼容，具体规格、数量及最高限价如下：

	序号
	名称
	规格
	数量
	最高限价

单价（元）
	最高限价

合价（元）

	1
	铅酸蓄电池
	12V65AH
	32只
	540
	17280

	2
	铅酸蓄电池
	12V80AH
	32只
	665
	21280

	3
	铅酸蓄电池
	12V100AH
	64只
	730
	46720

	4
	铅酸蓄电池
	12V150AH
	80只
	1282
	102560

	5
	铅酸蓄电池
	12V200AH
	64只
	1416
	90624

	合计（元）
	
	278464


三、总体服务要求（实质性要求）

（一）蓄电池核心要求

1.采用对应规格阀控式密封铅酸蓄电池，浮充设计寿命≥7 年，提供浮充设计使用年限的证明材料。

2.与原有电池规格、UPS 设备接口、安装尺寸完全一致，支持直接替换。

3.实际容量不低于标称规格，外观无变形、漏液、鼓包，标识清晰完整。

(二）质保服务要求

所有新安装蓄电池自验收合格之日起，质保期不低于 3 年；质保期内非人为、非不可抗力导致的质量问题，供应商须免费维修或更换；投标时需提供投标人或蓄电池生产厂商加盖公章的质保承诺函。

（三）3 年 UPS 维保服务内容

1.远程技术支持：7×24 小时热线，全天候技术咨询、指导及远程支持。

2.紧急故障修复：故障发生后 2 小时内响应、6 小时内到场，12 小时内给出解决方案并闭环；无法当场解决时提供应急保障，确保医院关键科室设备正常运行。

3.定期巡检维护：每季度现场巡检并出具报告；每半年开展机房环境评估、主机及电池组除尘、蓄电池充放电测试，出具检测报告并反馈安全隐患。

四、产品技术标准（实质性要求）
服务所涉蓄电池须符合YD/T 799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》及医院UPS设备技术规范，兼容匹配，核心指标满足：

1.阻燃性能符合 GB/T 2408-2021 要求。

2.气密性、大电流放电、耐过充电能力等符合 YD/T 799-2024 标准。

3.连接压降、过度放电恢复值、容量保存率、同组容量差等达标。

4.内阻、安全阀参数符合标准，具备防伪验证，现场抽检重量偏差≤±3%，不合格整批退货。

5.具备安全防护、先进板栅设计及热封工艺，保障运输、安装、使用安全。

6.投标文件需提供≥3 年质保《服务承诺函》（加盖公章）及核心指标第三方检测报告。

五、施工与服务实施要求（实质性要求）

（一）现场勘察与施工准备

1.施工前3个工作日核验电池架、直流空开等配套设施，发现问题书面告知医院并协商解决。

2.进场物料须提供合格证、生产批次证明等，经医院查验合格后方可施工。

（二）人员与安全规范

1.施工人员持有效电工证上岗，签订合同前完成备案，遵守医院机房管理规定。

2.优先保障UPS负载带电，确需停机须提前24小时书面申请，经批准后实施并做好应急措施。

3.配备齐全绝缘防护工具，规范操作，及时清理施工废弃物，杜绝安全事故。

4.供应商须配备固定项目负责人，持证电工不少于 2 人；项目负责人与维保人员不得随意更换，确需更换须提前 7 天书面报备。

（三）标准化施工流程

1.施工前提交详细施工及应急方案，经医院确认后实施。

2.安全拆卸旧电池，验收合格后3个工作日内合规危废处置。

3.新电池安装后逐节校准监测系统，数据偏差≤±0.5%。

4.现场带载放电测试（深度≥30%），出具正式测试报告。

5.交付完整资料：安装调试报告、巡检报告、充放电测试报告、产品合格证等，医院确认后完成交付。

6.每次巡检/维修后24 小时内提交电子版 + 纸质版报告；质保期满提交完整服务档案（含巡检、故障、测试、更换记录）。

（四）旧电池处置要求

旧蓄电池属于危险废物，供应商须具备危废处置资质或委托有资质单位处置，处置后提供危废转移联单、处置报告，交医院存档。

（五）应急供电保障

施工/维修期间，供应商须自备临时 UPS 或发电机保障核心科室不断电；因施工断电造成医疗事故/设备损坏，由供应商全额赔偿。

验收标准（实质性要求）

1.依据财库〔2016〕205 号、自财规〔2023〕2 号文件、YD/T 799-2024 行业标准及本采购需求验收。

2.必备资料：第三方检测报告、生产与售后服务证明文件、危废转移联单、服务承诺函。

3.安装调试合格、带载放电测试通过、资料齐全完整，方可通过最终验收。

4.验收时为医院提供1 次现场操作培训，含日常巡检、告警判断、应急处理等。

七、商务要求（实质性要求）

（一）报价要求

1.报价为全包价，包含蓄电池采购、运输、装卸、安装、调试、旧电池拆卸与合规处置、3年维保服务、检测、人工、辅材、税费等所有费用，医院不再额外支付任何费用。

2.报价真实有效，有效期自投标截止之日起90日历天。

（二）服务周期

1.物料交付：合同签订后发出后 7 个日历天内，蓄电池及辅材送达指定机房。

2.施工服务：物料验收合格后 10 个日历天内，完成拆卸、安装、调试、测试全流程；施工避开诊疗高峰，时间与医院协商确定。

（三）付款方式

1.合同签订、安装调试完毕并验收合格后，供应商开具合法有效增值税发票，医院支付至合同总金额的 97%。

2.三年质保期满无质量问题与服务纠纷，15 个日历天内无息付清剩余 3% 尾款。

（四）违约责任

1.逾期违约：每逾期 1 天按合同总金额 0.5‰支付违约金；逾期超 15 天，医院有权解除合同，供应商承担全部损失。

2.产品不合格：蓄电池不符合标准与采购需求，医院有权退换货，供应商承担全部费用，并按合同总金额10%支付违约金；造成设备损坏或经济损失的，全额赔偿。

3.维保不到位：未按约定提供维保或响应不及时，每次扣除合同总金额0.5‰违约金；累计 3 次及以上，扣除3% 尾款；情节严重的，医院有权解除合同。

（五）备品备件保障

供应商在本地常备同型号蓄电池，质保期内更换电池4 小时内到位。

（六）廉洁与保密要求

供应商须遵守医院廉政、保密、信息安全规定，不得泄露机房数据与医疗信息，承担违规造成的全部责任。

（七）争议解决

本合同履行中发生争议，由双方协商解决；协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

（八）凡供应商虚假响应采购文件中的内容，提供虚假材料谋取中标、成交的一经查证属实，该供应商将列入富顺县中医医院招标采购不良行为记录名单，两年内禁止参与富顺县中医医院非政府采购项目。

注：1.本项目所引用的规定和标准，如有最新，依照其最新规定及标准执行。

2.本章实质性要求条款，供应商若未满足的（如涉及），将被视为无效响应。

第五章 供应商响应文件的编制要求
（一）响应文件须知

1.1响应文件的语言（实质性要求）
1.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关参加采购的所有来往书面文件均须使用中文。

1.1.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

1.2计量单位（实质性要求）
除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.3响应货币（实质性要求）

本次采购项目的响应均以人民币报价。

1.4以联合体形式参加本次采购活动（实质性要求）
本次采购活动不接受任何联合体的形式参加采购。

1.5知识产权（实质性要求）
1.5.1响应人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应人承担所有相关责任。

1.5.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，响应人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.5.4如采用响应人所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
（二）响应文件的组成

参加谈判的供应商按照谈判文件的要求准备响应文件，响应文件分为谈判响应文件、报价响应文件、电子文档，共三部分。

2.1谈判响应文件内容如下：

2.1.1资格部分（实质性要求）：

（1）营业执照副本复印件（响应人为企业的，提供有效的营业执照复印件；响应人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；响应人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；响应人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；响应人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；响应人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他响应人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件）；

（2）组织机构代码证副本复印件（三证合一不提供）；

（3）税务登记证副本复印件（三证合一不提供）；

（4）响应函原件；

（5）承诺函原件；

（6）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件；

（7）体现健全的财务制度的证明材料：供应商内部出具或第三方机构出具或承诺函；

（8）供应商须提供参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；
（9）供应商须提供本单位、现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录的承诺函；

（10）法定代表人身份证复印件；

（11）法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。
2.1.2技术部分：

（1）供应商基本情况表；

（2）技术应答表；

（3）商务应答表；

（4）项目实施主要人员情况表；

（5）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。

注：供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括谈判项目本身所包含的谈判事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。 

2.3（实质性要求）报价响应文件，包括以下内容：

供应商按照谈判文件要求填写报价一览表。

2.3.1供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

2.3.2供应商最终报价只允许有一个报价，不得高于对该项目首轮报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

（三）响应文件格式

3.1供应商应尽量按照谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

3.2对于没有格式要求的内容由供应商根据其实际情况自行编写。

（四）响应文件的印制及签署

4.1谈判响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）；报价响应文件一式1份（其中正本1份）；电子文档1份。响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、包件号（如有）、项目名称和供应商名称，响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

4.2若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“报价一览表”应为原件。

4.3响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

4.4响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并逐页加盖供应商单位鲜章（在规定签章处逐一签字和盖章，其响应单位盖章应为鲜章），签署、盖章和内容应完整、有效。

4.5响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审专家查阅。

4.6电子文档采用U盘制作。响应文件电子版须包含谈判响应文件和报价响应文件，并制作为PDF格式文件，拷贝到空白U盘中，U盘表面应标注供应商名称。 

注：响应文件电子版制作的参考方法：响应文件纸质版正本按照采购文件要求制作完毕后（签字盖章完毕并检查无误），先按页码逐页（包括封面）进行彩色扫描，扫描完成后再将纸质版正本胶装成册，扫描形成的图像文件依序制作成一个PDF格式文件。
（五）响应文件的密封和标注

5.1谈判供应商应将其谈判响应文件、报价响应文件、电子文档分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，报价前不得启封；如有分包,各包响应文件应按前述要求分别单独封装，并注明分包号；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其响应文件。

5.2在密封袋封面上注明谈判项目名称、编号、谈判供应商名称、包件号及“谈判响应文件”“报价响应文件”“电子文档”等字样。

5.3每一密封件上应注明“于 年 月 日时分之前不准启封”字样；

5.4如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将有可能予以拒绝，并退回供应商。

（六）响应文件的递交

6.1供应商应在谈判文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按谈判文件的规定密封后送达递交响应文件地点。递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将不予接收，招标采购单位将告知供应商不予接收的原因。

6.2递交响应文件时，报名供应商名称和谈判文件的文号、分包号应当与供应商名称和响应文件的文号、分包号一致。但是，响应文件实质内容报名供应商名称和谈判文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

6.3本次采购不接收邮寄的响应文件。

（七）响应文件的修改和撤回 

7.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

7.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应该按本章的规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改”或“撤销”字样。

7.3在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行任何修改。

7.4供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。
第六章 响应文件主要格式要求
本章所制响应文件格式，除文件中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性；本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项；本章节没有列出对响应文件中其它内容格式要求的，供应商可自行编写拟定，格式不限。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

响 应 文 件

（谈判响应文件/报价响应文件/电子文档）

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：
年 月 日

　

格式1

响 应 函

四川德海工程项目管理咨询有限公司：

我方全面研究了“___________项目”谈判文件（项目编号：___________），决定参加贵机构组织的本项目谈判。我方授权___________（姓名、职务）代表我方 （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方对所提交的响应文件其真实性、合法性承担一切法律责任。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证提供项目所列产品内容。

3、我方为本项目提交的谈判响应文件正本壹份，副本贰份；报价响应文件正本壹份；电子文档壹份。

5、我方愿意提交贵机构可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7、我方完全认同谈判文件中规定的价格评审方法。

8、谈判报价有效期为谈判后 90 天。

供应商名称（盖章）： 

日期：

格式2
承 诺 函
四川德海工程项目管理咨询有限公司：
　　 （供应商名称）作为参加本次谈判活动（项目编号：      ）的供应商，现郑重承诺：

一、具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录且未被列为失信被执行人；

6.2本项目不接受联合体参加谈判。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次谈判活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次谈判活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：
日期：

格式3
依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

四川德海工程项目管理咨询有限公司：

我单位现参与___________项目（项目编号：___________），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

日期：

格式4
法定代表人授权委托书

四川德海工程项目管理咨询有限公司：

本授权声明：              （供应商名称）        （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方 “        项目”（项目编号：___________）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：授权代表身份证复印件（加盖公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：
格式5

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	　　员工总人数：

	企业资质

等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


　　供应商名称（盖章）： 

日 期：

格式6
报价一览表（第一轮报价）

项目编号：

项目名称：
	序号
	标的名称
	规格
	品牌
	生产厂家
	型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	铅酸蓄电池
	12V65AH
	
	
	
	32
	
	

	2
	铅酸蓄电池
	12V80AH
	
	
	
	32
	
	

	3
	铅酸蓄电池
	12V100AH
	
	
	
	64
	
	

	4
	...
	
	
	
	
	
	
	

	第一轮报价
	小写人民币：              元（大写：                 ）


注：1、报价应是最终用户验收合格后的该项目或者该包总价，包括税费等谈判文件规定的其他费用。

本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

供应商必须按“报价一览表”的格式详细报出各个标的的品牌、生产厂家、型号，否则作无效响应处理。
4、报价需采取四舍五入法保留到小数点后两位（人民币分），如不按此规定保留到小数点后两位（人民币分）的，由谈判小组在评审时按此规定直接计算保留到小数点后两位（人民币分），由此产生的不利于供应商的一切后果，由供应商自行承担。

5、报价一览表作为报价响应文件单独封装。
供应商名称（盖章）： 

日期：
格式7
现场报价表（最终报价）

项目编号：

项目名称：
	序号
	标的名称
	规格
	品牌
	生产厂家
	型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	铅酸蓄电池
	12V65AH
	
	
	
	32
	
	

	2
	铅酸蓄电池
	12V80AH
	
	
	
	32
	
	

	3
	铅酸蓄电池
	12V100AH
	
	
	
	64
	
	

	4
	...
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	小写人民币：              元（大写：                 ）


注：1、报价应是最终用户验收合格后的该项目或者该包总价，包括税费等谈判文件规定的其他费用。
2、最终报价将作为本次采购唯一的最终报价依据，本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

3、此表格不放于报价响应文件中，需供应商单独携带到开标现场，进行现场报价。

4、此表格可授权代表现场签字或盖章。

5、此表格应按现场要求进行密封。

6、最终报价在报价现场填写后密封提交，供应商须自行分别准备密封袋。

供应商名称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式8

项目实施主要人员情况表

	职务
	姓名
	职称
	常住地
	相关证件资料

	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）： 

日期：

格式9
健全财务会计制度的承诺函
四川德海工程项目管理咨询有限公司：
___________（公司名称）作为参加本次采购活动（项目编号：___________号）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

特此承诺。

供应商名称（盖章）： 

日期：

格式10
供应商无行贿犯罪记录承诺函

四川德海工程项目管理咨询有限公司：

　　我单位现参与___________项目（项目编号：___________），并作出如下承诺：

我单位、我单位现法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。
供应商名称（盖章）： 

日期：

格式11
商务应答表

项目名称：

项目编号：

	序号
	谈判文件的商务条款

（详见第四章 第七项）
	应答说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、响应人须把谈判项目的全部商务内容事项列入此表。

2、响应人须据实填写，不得虚假填写，否则将有可能取消其谈判或成交资格。

3、“应答说明”栏应填写“完全响应”或“部分响应”，若填写“部分响应”的应在“应答说明”栏进行详细说明。

供应商名称（盖章）： 

日期：

格式12
技术应答表

项目名称：

项目编号：

	序号
	谈判文件要求

（详见第四章 第二至六项）
	应答说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、响应人须把谈判项目的全部技术服务内容事项列入此表。

2、响应人须据实填写，不得虚假填写，否则将有可能取消其谈判或成交资格。

3、“应答说明”栏应填写“完全响应”或“部分响应”，若填写“部分响应”的应在“应答说明”栏进行详细说明。

供应商名称（盖章）： 

日期:
格式13
供应商无重大违法记录承诺函

四川德海工程项目管理咨询有限公司：

　　我单位现参与___________项目（项目编号：___________），并作出如下承诺：

我单位、我单位现法定代表人或主要负责人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。
供应商名称（盖章）： 

日期：

第七章 谈判及评定程序、评定方法、评定标准
　　
　　（一）总则

　　1.1根据本项目特点制定本评标办法。

　　1.2评审工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

　　1.3评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的响应供应商。

　　1.4谈判小组按照谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

　　（1）熟悉和理解谈判文件。

　　（2）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价。

　　（3）根据需要要求招标采购单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正。

　　（4）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商。

　　（5）起草评审报告并进行签署。

　　（6）向招标采购单位或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

　　（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

　　1.5评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效文件处理。

　　1.6谈判小组评价响应文件的实质性，对于供应商而言，除谈判小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

　　（二）评审方法

本项目评审方法为：最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商的评审方法。

　　（三）谈判及评定程序

　　3.1接收响应文件

　　供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，招标采购单位将拒绝接收供应商递交的响应文件：

　　（1）超过截止时间递交的响应文件。

　　（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合谈判文件规定要求。

　　3.2谈判流程。首先对供应商提供的谈判响应文件进行资格性和技术性审查，经评审通过后才能进行下一步程序。

　　3.3响应文件初审

3.3.1资格性审查

　　谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，审查供应商是否具备谈判资格。审查内容包括：

　　（1）是否属于禁止参加谈判的供应商。

　　（2）是否按照规定要求提供资格性证明材料。

　　（3）法律法规规定的其他资格条件。

　　谈判小组资格审查结束后，应当出具资格性审查报告，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

　　谈判小组出具资格性审查报告后，采购组织单位应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购组织单位宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

　　3.3.2.技术服务内容的审查与评价

　　按采购文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行商务、技术和服务等全面审查、综合比较与评价。

　　3.3.3响应文件审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和响应文件规定。

　　3.4初审结果的公布

　　谈判小组初审结束后，应当确定参加谈判的供应商名单。没有通过初审的供应商，谈判小组应当书面说明原因；谈判小组出具报告后，招标采购单位将通过和未通过初审供应商名单以及未通过初审的原因向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

　　3.5报价（第一轮）。工作人员将通过初审的有效供应商报价响应文件（报价一览表）交评审小组进行随机拆封报价。【注：《报价一览表》内的报价为本轮谈判的唯一有效报价】

　　3.6谈判过程。谈判小组与通过资格性审查且被确定为参加谈判的供应商进行谈判。

　　3.6.1谈判的顺序以供应商签到顺序的方式确定。

　　3.6.2谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经谈判小组中的采购人代表确认。

　　3.6.3谈判小组变动谈判文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

　　3.6.4谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

3.6.5谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

　　3.6.6供应商按照本项第3.6.3目规定重新提交响应文件的，响应文件应当按照本项第3.6.5目规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

　　3.6.7谈判小组与供应商谈判结束后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.7最后报价

3.7.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。两轮（响应文件中的报价算一轮）报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.8复核

供应商谈判采购文件、报价审查结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

3.9推荐成交候选供应商

成交候选供应商应当排序。谈判小组复核后，应当按照供应商的有效报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由现场抽签决定其排名顺序。

3.10出具评审报告

谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具谈判报告。谈判报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单。

（2）谈判日期和地点，谈判小组成员名单。

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因。

（4）变动谈判采购文件实质性内容的有关资料及记录。

（5）供应商响应文件响应谈判采购文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录。

（6）谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等。

（7）推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判小组成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.11评标争议处理规则

谈判小组在评审过程中，对于资格性审查、对供应商响应文件做无效响应处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和谈判采购文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者响应文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12供应商应当书面澄清、说明或者更正

3.12.1在评审过程中，供应商响应文件实质性符合谈判采购文件要求的前提下，谈判小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由谈判小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.12.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

3.12.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出谈判采购文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按相关规定应当在评审时不予承认的响应文件内容事项。

（2）响应文件中已经明确的内容事项。

（3）响应文件未提供的材料。

3.12.4本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外。

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效响应处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：谈判小组当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

（四）项目终止

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以项目终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响谈判公正的违法、违规行为的。

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，谈判任务取消的。

（五）确定成交供应商

5.1本项目由采购人委托谈判小组直接确定成交供应商。

5.2谈判小组完成评审后，采购代理机构2个工作日内将评审报告送采购人。

5.3确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（1）成交候选供应商存在违法、违纪行为的。

（2）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行采购合同的。

（3）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的。

（4）其他不应确定成交供应商的情形。

无法确定成交供应商的，采购人将重新组织谈判活动。

5.4招标采购单位不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

（六）评审专家在采购活动中承担以下义务

6.1遵守评审工作纪律。

6.2按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

6.4及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等。
6.5发现谈判采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况。

6.6法律、法规和规章规定的其他义务。

（七）评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律

7.1遵行采购活动关于回避评审的规定。

7.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

7.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

7.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行本规程第十三条第（六）项规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

7.6服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章 采购合同主要条款（参考格式）
　　

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

合同编号：XXXX

签订地点：四川省·自贡市

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XX项目（项目编号：XX）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

项目基本情况
（二）合同期限

1、物料交付：合同签订后发出后 7 个日历天内，蓄电池及辅材送达指定机房。

2、施工服务：物料验收合格后 10 个日历天内，完成拆卸、安装、调试、测试全流程。

3、3年UPS维保服务。
（三）服务内容与质量标准

1、本次服务配套蓄电池均为阀控式密封型，须匹配原有蓄电池规格、尺寸与接口，确保与原有 UPS 设备适配兼容，具体规格、数量及报价如下：

	序号
	标的名称
	规格
	品牌
	生产厂家
	型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	铅酸蓄电池
	12V65AH
	
	
	
	32只
	
	

	2
	铅酸蓄电池
	12V80AH
	
	
	
	32只
	
	

	3
	铅酸蓄电池
	12V100AH
	
	
	
	64只
	
	

	4
	铅酸蓄电池
	12V150AH
	
	
	
	80只
	
	

	5
	铅酸蓄电池
	12V200AH
	
	
	
	64只
	
	

	合计（元）
	
	


2、总体服务要求

（1）蓄电池核心要求

①采用对应规格阀控式密封铅酸蓄电池，浮充设计寿命≥7 年，提供浮充设计使用年限的证明材料。

②与原有电池规格、UPS 设备接口、安装尺寸完全一致，支持直接替换。

③实际容量不低于标称规格，外观无变形、漏液、鼓包，标识清晰完整。

(2）质保服务要求

所有新安装蓄电池自验收合格之日起，质保期不低于 3 年；质保期内非人为、非不可抗力导致的质量问题，供应商须免费维修或更换；投标时需提供投标人或蓄电池生产厂商加盖公章的质保承诺函。

（3）3 年 UPS 维保服务内容

①远程技术支持：7×24 小时热线，全天候技术咨询、指导及远程支持。

②紧急故障修复：故障发生后 2 小时内响应、6 小时内到场，12 小时内给出解决方案并闭环；无法当场解决时提供应急保障，确保医院关键科室设备正常运行。

③定期巡检维护：每季度现场巡检并出具报告；每半年开展机房环境评估、主机及电池组除尘、蓄电池充放电测试，出具检测报告并反馈安全隐患。

3、产品技术标准

服务所涉蓄电池须符合YD/T 799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》及医院UPS设备技术规范，兼容匹配，核心指标满足：

（1）阻燃性能符合 GB/T 2408-2021 要求。

（2）气密性、大电流放电、耐过充电能力等符合 YD/T 799-2024 标准。

（3）连接压降、过度放电恢复值、容量保存率、同组容量差等达标。

（4）内阻、安全阀参数符合标准，具备防伪验证，现场抽检重量偏差≤±3%，不合格整批退货。

（5）具备安全防护、先进板栅设计及热封工艺，保障运输、安装、使用安全。

（6）投标文件需提供≥3 年质保《服务承诺函》（加盖公章）及核心指标第三方检测报告。

4、施工与服务实施要求

（1）现场勘察与施工准备

①施工前3个工作日核验电池架、直流空开等配套设施，发现问题书面告知医院并协商解决。

②进场物料须提供合格证、生产批次证明等，经医院查验合格后方可施工。

（2）人员与安全规范

①施工人员持有效电工证上岗，签订合同前完成备案，遵守医院机房管理规定。

②优先保障UPS负载带电，确需停机须提前24小时书面申请，经批准后实施并做好应急措施。

③配备齐全绝缘防护工具，规范操作，及时清理施工废弃物，杜绝安全事故。

④供应商须配备固定项目负责人，持证电工不少于 2 人；项目负责人与维保人员不得随意更换，确需更换须提前 7 天书面报备。

（3）标准化施工流程

①施工前提交详细施工及应急方案，经医院确认后实施。

②安全拆卸旧电池，验收合格后3个工作日内合规危废处置。

③新电池安装后逐节校准监测系统，数据偏差≤±0.5%。

④现场带载放电测试（深度≥30%），出具正式测试报告。

⑤交付完整资料：安装调试报告、巡检报告、充放电测试报告、产品合格证等，医院确认后完成交付。

⑥每次巡检/维修后24 小时内提交电子版 + 纸质版报告；质保期满提交完整服务档案（含巡检、故障、测试、更换记录）。

（4）旧电池处置要求

旧蓄电池属于危险废物，供应商须具备危废处置资质或委托有资质单位处置，处置后提供危废转移联单、处置报告，交医院存档。

（5）应急供电保障

施工/维修期间，供应商须自备临时 UPS 或发电机保障核心科室不断电；因施工断电造成医疗事故/设备损坏，由供应商全额赔偿。

5、验收标准

（1）依据财库〔2016〕205 号、自财规〔2023〕2 号文件、YD/T 799-2024 行业标准及本采购需求验收。

（2）必备资料：第三方检测报告、生产与售后服务证明文件、危废转移联单、服务承诺函。

（3）安装调试合格、带载放电测试通过、资料齐全完整，方可通过最终验收。

（4）验收时为医院提供1 次现场操作培训，含日常巡检、告警判断、应急处理等。
（四）服务费用及支付方式

服务费支付方式： 

1、合同签订、安装调试完毕并验收合格后，供应商开具合法有效增值税发票，医院支付至合同总金额的 97%；

2、三年质保期满无质量问题与服务纠纷，15 个日历天内无息付清剩余 3% 尾款。

（五）知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

（六）无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

（七）甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（八）乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

（九）违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（十）不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十一）解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应诉讼解决。

2、通过向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

3、除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。 

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。  

（十二）合同生效及其他

合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购监管部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（十三） 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式 肆 份，自双方签章之日起起效。甲方 贰 份、乙方 贰 份。

	甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

开户账号：

日期：   年   月   日
	乙方（盖章）：  

乙方代表（签字）：

地址