富顺县中医医院污水排口水质在线监测系统设备采购项目
市场调研报价单
（一）在线监测仪器设备
	序号
	名称
	单位
	数量
	品牌
	单价（元）
	合价（元）

	1
	COD在线自动监测仪
	台
	1
	
	
	

	2
	氨氮在线自动监测仪
	台
	1
	
	
	

	3
	pH在线自动监测仪
	台
	1
	
	
	

	4
	余氯在线自动监测仪
	台
	1
	
	
	

	5
	明渠流量计
	套
	1
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	
	
	

	大写：



备注：
1. 本项目报价包含但不限于：COD、氨氮、pH、余氯在线监测仪及明渠流量计等监测设备及配套数采仪的供货、运输、装卸，配套附属设施（取样、管路敷设、供电、接地、槽体安装固定），安装调试，联网接入（免费接入自贡市、四川省生态环境在线监控平台，含数采仪注册、点位绑定、参数通道映射，HJ 212-2025协议对接），比对试验，培训及质保期内免费保修及技术支持等完成本项目所需的全部服务与费用。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或响应人代表签字或盖章，否则其响应作无效处理。
3. 本项目报价包括但不限于：人工成本、设备、运输、装卸、工具、耗材、接口费、企业利润、税金、采购代理服务费等完成本项目所需一切费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担，采购人概不负责，采购人不再支付除合同金额外的其他任何费用。
[bookmark: _GoBack]4. 响应人按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由响应人承担。

报价单位：（盖章）
法定代表人（或被授权人）：（盖章或签字）
报价时间：
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