附件2
富顺县中医医院2026年X射线计算机体层摄影设备（64排CT）维保市场调研项目明细表
报价公司名称：
	序号
	设备名称（产品注册证名称）
	型号
	生产厂家
	安装时间
	保养方式
	基本维保要求
	维保服务方案及售后
	价格（万/年）
	备注

	 1
	X射线计算机体层摄影设备（64排CT）
	SOMATOM Perspective
	上海西门子医疗器械有限公司
	[bookmark: _GoBack]2018.3
	技术维保
	1.要求保证开机率为98%，服务期内凡属我方规范操作使用中出现的故障由维保方全部负责免费维修。       2.根据设备运行情况，不定期进行技术巡检，每年提供计划性4次专业保养。
3.设备故障不限次数报修，全天 24 小时电话技术支持，要求10分钟内响应，不能线上解决的要求资深工程师24小时内到达现场并及时修复。
4.固定一名有相关经验的工程师，4.报修流程简单，可直接对接工程师进行故障处理
5.免费提供设备技术培训。                                   
6.维保方提供除球管以外的所有配件。
	在报价文件中附上具体的维保服务内容   
	
	









       




备注：1、参与调研公司必须全部满足我院维保基本要求，否则调研报告视无效。
2、参与调研的公司根据我院的维保基本要求制定符合我院的维保服务方案及售后，内容太多可另附页列举。
3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。
4、参与调研的公司与其他医院同类设备维保的成交案例及价格佐证资料。
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